# Приложение

# к тендерной документации

# Лот №

# Наименование закупаемых услуг

# Услуги по диагностированию/экспертизе/анализу/испытаниям/тестированию/осмотру

# Дополнительная характеристика

# Проверка санитарно-гигиенической эффективности вентиляционных установок и аспирационных систем ЛПДС "Петерфельд" Павлодарского НУ

# 1. Место оказания услуг: Северо-Казахстанская область, ЛПДС "Петерфельд" Павлодарское НУ

# 2. Срок оказания услуг: с даты заключения договора по 31.12.2027 г.

3. Основные объемы услуг:

## Параметры ВУ

## прописать по образцу

## Q =11000м3/час

## N=7,5кВт

n=1000об/мин Р=640 Па

| № п/п | Марка ВУ | № техн. | Назначение | Место установки | Параметры ВУ |  | Стоимость оказания услуги за одну единицу, тенге (без НДС) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025 год |  | 2026 год | 2027 год |
| УРиО ЭТО ЛПДС "Петерфельд" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вентилятор Ц4-70-3 №2 | ## 1 | ## вытяжная | ## (вытяжная склад) | ## произв 3600 м3/ч |  |  |  |  |  |
|  | Вентилятор Ц4-70-3 №1 | ## 1 | ## приточная | ## (приточная склад) | ## произв 3000 м3/ч |  |  |  |  |  |
|  | Вентилятор Ц14-46 №3,15 | ## 1 | ## вытяжная | ## сварочный пост | ## произв 4490 м3/ч |  |  |  |  |  |
|  | Вентилятор Ц4-70-3 | ## 1 | ## вытяжная | ## (вытяжка столовая) | ## произв. 3600 м3/ч |  |  |  |  |  |
|  | Вентилятор Ц4-70-6,3 | ## 1 | ## вытяжная | ## (вытяжная местная от заточного станка) | ## произв 6000 м3/ч |  |  |  |  |  |
|  | АУАS - 108 | ## 1 | ## приточная | ## котельная | ## произв 3000 м3/ч |  |  |  |  |  |
|  | АУАS - 103 | ## 1 | ## вытяжная | ## котельная | ## произв 3600 м3/ч |  |  |  |  |  |
| АВП "Булаево" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вентилятор Ц4-70 №3 | ## 1 | ## вытяжная | ## (сварочный пост) | ## произв 2160 м3/ч |  |  |  |  |  |
|  | Вентилятор ЦАГИ-3 №4 | ## 1 | ## вытяжная | ## (автогараж на 2 места) | ## произв 1045м3/ч |  |  |  |  |  |
|  | Вентилятор Ц4-70 №6,3 | ## 1 | ## вытяжная | ## (автогараж на 5 мест) | ## произв 2000 м3/ч |  |  |  |  |  |
| Автоколонна ЛПДС "Петерфельд" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вентилятор Ц4-70 №3 | ## 1 | ## вытяжная | ## арочный гараж №1 | ## произв 5000 м3/ч |  |  |  |  |  |
|  | Вентилятор Ц4-70 №3 | ## 1 | ## вытяжная | ## арочный гараж №2 | ## произв 5000 м3/ч |  |  |  |  |  |
|  | Вентилятор КЦЗ-3-90 №4 | ## 1 | ## вытяжная | ## профилакторий | ## произв 2800 м3/ч |  |  |  |  |  |
|  | Вентилятор КЦЗ-3-90 №4 | ## 1 | ## вытяжная | ## профилакторий | ## произв 2800 м3/ч |  |  |  |  |  |
|  | Вентилятор КЦЗ-90 №4 | ## 1 | ## вытяжная | ## моторный участок | ## произв 2800 м3/ч |  |  |  |  |  |
|  | Вентилятор ЭВР-6 №2 | ## 1 | ## вытяжная | ## аккумуляторная | ## произв 735 м3/ч |  |  |  |  |  |
| ## ВСЕГО |  |  |  |  |  | ## 16 единиц |  |  |  |  |  |