Техническая спецификация закупаемых работ

по ремонту входной группы крылец здания лаборатории, сблокированной с операторной (титул 20)

Виды Работ и их объем приведены в Таблице 1:

Таблица 1

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Местонахождение объекта | 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, Промышленная зона 5, здание 65, Центральная заводская лаборатория |
| 2 | Вид Работы | Ремонт входной группы крылец здания лаборатории, сблокированной с операторной (титул 20) |
| 3 | Место выполнения Работ | На территории Заказчика |
| 4 | Объём оказываемых Работ | Ремонт крылец К-1, К-2, К-3, К-5 согласно проекту во вложении. 1. Разборка установленной кафельной плитки (демонтаж). 2. Приготовление клеевого раствора. 3. Распиловка плиток. 4. Очистка поверхности от пыли и грязи. 5.Устранение изъянов бетонной поверхности (деформированных участков конструкции) при необходимости. 6. Грунтовка. 7. Укладка керамогранитных плиток толщиной не менее 12 мм. 8. Калибровка швов. 9. Затирка швов. 10. Очистка поверхности. 11. Установка алюминиевых накладок (угловых) с резиновой вставкой. Возможна замена на другие виды материалов, обеспечивающих защиту от скольжения. |
| 5 | Материалы, инвентарь и прочее | За счет средств Подрядчика Материалы должны быть: - надлежащего (высокого) качества и соответствовать государственным и/или международным стандартам - отвечать санитарно-гигиеническим, экологическим, противопожарным и другим действующим стандартам, требованиям, нормам и правилам Республики Казахстан. Керамогранитная плитка должна отвечать следующим требованиям: размеры 30*30 см, толщина не менее 12 мм, степень износоустойчивости – пятая группа (класс PEI V). |
| 6 | Вывоз отходов | За счет средств Подрядчика |

1. Подрядчик обязан выполнять Работы из своих материалов и запасных частей, своими силами и средствами, оборудованием, качественно, надлежащим образом, в полном объеме в соответствии с условиями Договора.

2. Подрядчик обязан нести полную ответственность за качество используемых им материалов (изделий), необходимых для выполнения Работ по Договору. При сдаче Работ Подрядчик по первому требованию Заказчика предоставляет документы, удостоверяющие качество соответствующего оборудования, материалов и деталей, примененных при выполнении Работ.

3. Подрядчик обязан приобрести отечественные товары, необходимые для выполнения работ, в случае если такие товары производятся на территории Республики Казахстан.

4. Поставщик гарантирует, что все используемые при ремонте материалы являются новыми, соответствуют государственным и межгосударственным стандартам, предусмотренным для каждого типа продукции.

5. Рабочий день сотрудников Поставщика должен соответствовать трудовому распорядку Заказчика.

6. При несоответствии или неправильном выполнении работ, повлекших за собой замыкание проводки, возгорание, получение производственной травмы либо несчастный случай, ответственность несет Поставщик.

7. В случае срочной производственной необходимости, в экстренных случаях и/или чрезвычайных обстоятельствах (срочные ремонтно-восстановительные или погрузочно-разгрузочные работы, отсутствие электрообеспечения, освещения в нетехнологических помещениях и другие форс-мажорные обстоятельства локального характера) Подрядчик обязан обеспечить оперативное устранение дефекта. Подрядчик обязан обеспечить прибытие необходимого персонала (плотники, слесари-ремонтники, подсобные рабочие), необходимый персонал обязан прибыть со всем необходимым оборудованием, инвентарем, автотранспортом для устранения вышеуказанных последствий.

8. Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные Заказчиком недостатки, в течение 3 (трех) календарных дней со дня установления Заказчиком Подрядчику срока для устранения недостатков в выполняемых им Работах.

9. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение требований норм безопасности производства работ и охраны труда, охраны окружающей среды и противопожарной безопасности в период оказания услуг в соответствии с условиями настоящей документации, нормативными актами и нести ответственность за несоблюдение указанных требований.

10. Подрядчик должен обеспечить своих работников необходимой спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, инструментами и приборами.

11. Доставка специалистов и работников Подрядчика до местонахождения объектами осуществляется за счет средств Подрядчика.

12. Подрядчик обязан выполнить Работы собственными силами, качественно и в указанные сроки.

13. Подрядчик обязан соблюдать требования внутренних Актов Заказчика.

14. Предоставить гарантию на выполненные услуги сроком на 1 год с даты подписания акта об оказанных услугах.

15. По завершению работ Подрядчик должен предоставить сметный расчет на выполненные работы.

16. Срок выполнения работ – 30 рабочих дней с даты Заявки.

Начальник Центральной заводской лаборатории                                                  Карипбаева Д.Ж.

Согласовано:

И.о. заместителя генерального директора по производству                                 Сун Гуантао

И.о. заместителя генерального директора по производству                                 Мадибаев М.Т.

И.о. главного технолога - начальника технического отдела                                 Мадибаев М.Т.

Начальник отдела ОЗиМК                                                                                           Колунтаев А.Г.