Техникалық ерекшелікке

Қосымша

Жұмыстың негізгі көлемі

1. Мердігерге сметалық құнның, шарттық бағаның есебін орындау, жұмыс жүргізу жобасын орындау және Тапсырыс беруші бекіту.

2. Барлық жабдықтар мен материалдарды мердігер жеткізеді және оларды тапсырыс беруші алдын ала келіседі. Жабдықтың Қазақстан Республикасында қолдануға рұқсаты болуы тиіс.

3. Жұмыстарды жүргізу басталғанға дейін мердігер Құрылыс Объектісіне Тапсырыс берушімен келісілген құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің егжей-тегжейлі кестесін көрсете отырып, бекітуге міндетті:

1) жұмыстардың түрлерін, көлемін және орындау мерзімдерін;

2) Материалдық-техникалық ресурстарды беру мерзімдері;

3) құрылыс алаңына жабдықты жеткізу мерзімдерін қамтиды.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УС «Бестоган» |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж бетонной отмостки толщиной 100мм | м2 | 39,6 |  |
| 2 | Разборка покрытия полов из линолеума | м2 | 48,2 |  |
| 3 | Разборка основания полов из деревянных досок с плинтусами | м2 | 24,1 |  |
| 4 | Разборка покрытия кровли из металлочерепицы | м2 | 53 |  |
| 5 | Разборка деревянных элементов крепления кровли из брусков и досок | м2 | 53 |  |
| 6 | Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж | шт | 4 |  |
| 7 | Переплеты оконные остекленные. Снятие | м2 | 6,72 |  |
| 8 | Полотна дверные. Снятие | шт | 2 |  |
| 9 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж | шт | 2 |  |
| 10 | Расчистка ослабленной и поврежденной отделки внутренних стен | м2 | 124,8 |  |
| 11 | Расчистка ослабленной и поврежденной отделки внутренних потолки | м2 | 48,2 |  |
| 12 | Демонтаж разрушенных и деформированных панелей сетчатого ограждения и стоек из труб д.100мм | м | 70 |  |
|  | Общестроительные работы |  |  |  |
| 13 | Устройство щебеночных оснований под отмостку вокруг здания из щебня, толщиной 100мм | м2 | 39,6 |  |
| 14 | Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки | м2 | 39,6 |  |
| 15 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,09 |  |
| 16 | Отмостка бетонная толщиной 100 мм. Устройство | м3 | 3,96 |  |
| 17 | Устройство теплоизоляции стен из минераловатных плит с устройством ветрозащитной пленки | м2 | 103,8 |  |
| 18 | Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов | м2 | 103,8 |  |
| 18.1 | Лист (металлосайдинг), толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012 | м2 | 119,37 |  |
| 19 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 | 6,8 |  |
| 19.1 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный | м2 | 6,8 |  |
| 19.2 | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм | м | 5,2 |  |
| 20 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах | м2 | 2,1 |  |
| 20.1 | Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный | м2 | 2,1 |  |
| 20.2 | Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг | кмп | 1 |  |
| 20.3 | Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 | шт | 1 |  |
| 21 | Откосы оконные и дверные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство | м | 31 |  |
| 22 | Устройство деревянных элементов кровли на участке протечек с антисептированием (фиксаторы, лобовые доски) | м2 | 53 |  |
| 23 | Ремонт отделочного покрытия внутренних стен здания сухими растворными смесями | м2 | 124,8 |  |
| 24 | Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м 2. Толщина слоя до 20 мм | м2 | 124,8 |  |
| 25 | Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 1 мм для последующей окраски или оклейки обоями | м2 | 124,8 |  |
| 26 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 | 124,8 |  |
| 27 | Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм | м2 | 48,2 |  |
| 28 | Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 1 мм для последующей окраски или оклейки обоями | м2 | 48,2 |  |
| 29 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 | 48,2 |  |
| 30 | Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство | м2 | 24,1 |  |
| 31 | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" | м2 | 48,2 |  |
| 32 | Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 | м | 50 |  |
| 33 | Устройство Деревянных элементов кровли на участке протечек с антисептированием с накатом из досок. | м2 | 53 |  |
| 34 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 | 53 |  |
| 34.1 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | м2 | 58,3 |  |
| 35 | Двери. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % | м2 | 20 |  |
| 36 | Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка | м | 70 |  |
| 36.1 | Конструкции решетчатые (стойки, опоры,фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу | т | 1,31 |  |
| 36.2 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 1,31 |  |
| 36.3 | Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм | м2 | 103,5 |  |
| 36.4 | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм | м | 1 |  |
| 37 | Поверхности металлические. Обеспыливание | м2 | 296,58 |  |
| 38 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за 2 раза | м2 | 296,58 |  |
| 38.1 | Армокот F01 | кг | 29,658 |  |
| 39 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 296,58 |  |
| 39.1 | Армокот F100 | кг | 88,974 |  |
| 40 | Погрузка строительного мусора | т | 20 |  |
| 41 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км | т·км | 400 |  |
| УС «ПКУ-22» |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж бетонной отмостки толщиной 100мм | м2 | 39,6 |  |
| 2 | Разборка покрытия полов из линолеума | м2 | 48,2 |  |
| 3 | Разборка основания полов из деревянных досок с плинтусами | м2 | 24,1 |  |
| 4 | Разборка покрытия кровли из металлочерепицы | м2 | 53 |  |
| 5 | Разборка деревянных элементов крепления кровли из брусков и досок | м2 | 53 |  |
| 6 | Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж | шт | 4 |  |
| 7 | Переплеты оконные остекленные. Снятие | м2 | 6,72 |  |
| 8 | Полотна дверные. Снятие | шт | 2 |  |
| 9 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж | шт | 2 |  |
| 10 | Расчистка ослабленной и поврежденной отделки внутренних стен | м2 | 124,8 |  |
| 11 | Расчистка ослабленной и поврежденной отделки внутренних потолки | м2 | 48,2 |  |
| 12 | Демонтаж разрушенных и деформированных панелей сетчатого ограждения и стоек из труб д.100мм | м | 70 |  |
|  | Общестроительные работы |  |  |  |
| 13 | Устройство щебеночных оснований под отмостку вокруг здания из щебня, толщиной 100мм | м2 | 39,6 |  |
| 14 | Покрытия цементобетонные. Укладка металлической сетки | м2 | 39,6 |  |
| 15 | Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,09 |  |
| 16 | Отмостка бетонная толщиной 100 мм. Устройство | м3 | 3,96 |  |
| 17 | Устройство теплоизоляции стен из минераловатных плит с устройством ветрозащитной пленки | м2 | 103,8 |  |
| 18 | Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов | м2 | 103,8 |  |
| 18.1 | Лист (металлосайдинг), толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012 | м2 | 119,37 |  |
| 19 | Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых | м2 | 6,8 |  |
| 19.1 | Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный | м2 | 6,8 |  |
| 19.2 | Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 400 мм | м | 5,2 |  |
| 20 | Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах | м2 | 2,1 |  |
| 20.1 | Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный | м2 | 2,1 |  |
| 20.2 | Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг | кмп | 1 |  |
| 20.3 | Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 | шт | 1 |  |
| 21 | Откосы оконные и дверные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство | м | 31 |  |
| 22 | Устройство деревянных элементов кровли на участке протечек с антисептированием (фиксаторы, лобовые доски) | м2 | 53 |  |
| 23 | Ремонт отделочного покрытия внутренних стен здания сухими растворными смесями | м2 | 124,8 |  |
| 24 | Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м 2. Толщина слоя до 20 мм | м2 | 124,8 |  |
| 25 | Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 1 мм для последующей окраски или оклейки обоями | м2 | 124,8 |  |
| 26 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 | 124,8 |  |
| 27 | Штукатурка потолков по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм | м2 | 48,2 |  |
| 28 | Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 1 мм для последующей окраски или оклейки обоями | м2 | 48,2 |  |
| 29 | Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 | 48,2 |  |
| 30 | Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство | м2 | 24,1 |  |
| 31 | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" | м2 | 48,2 |  |
| 32 | Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 | м | 50 |  |
| 33 | Устройство Деревянных элементов кровли на участке протечек с антисептированием с накатом из досок. | м2 | 53 |  |
| 34 | Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством | м2 | 53 |  |
| 34.1 | Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | м2 | 58,3 |  |
| 35 | Двери. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % | м2 | 20 |  |
| 36 | Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка | м | 70 |  |
| 36.1 | Конструкции решетчатые (стойки, опоры,фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу | т | 1,31 |  |
| 36.2 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм | т | 1,31 |  |
| 36.3 | Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм | м2 | 103,5 |  |
| 36.4 | Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,0 мм | м | 1 |  |
| 37 | Поверхности металлические. Обеспыливание | м2 | 296,58 |  |
| 38 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой за 2 раза | м2 | 296,58 |  |
| 38.1 | Армокот F01 | кг | 29,658 |  |
| 39 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 296,58 |  |
| 39.1 | Армокот F100 | кг | 88,974 |  |
| 40 | Погрузка строительного мусора | т | 20 |  |
| 41 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км | т·км | 400 |  |

Ескертпелер:

1. Орындалатын жұмыстар ҚР қолданыстағы стандарттардың, МЕМСТ, ҚН және ҚНжЕ талаптарына, негізгі жұмыс көлемдеріне сәйкес келуі тиіс.

2. Жұмыстар мен қызметтерді орындау мерзімі Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес келуі тиіс.

3. Жеткізілетін барлық жабдыққа өлшеу жүйесінің типін, тексеру әдістемесін бекіту туралы сертификаттарды, ҚР-дағы тексеру туралы сертификаттарды ұсыну қажет.

4. Мердігерге ҚР аумағында отандық тауар өндірушілерден құрылыс материалдары мен жабдықтарын сатып ала отырып, шетелдік жеткізушілерден тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді сатып алуды барынша азайту қажет. Құрылыс материалдары мен жабдықтары жобалық құжаттамаға енгізілген сипаттамаларды нашарлатпауы, ҚР СТ, ҚР ҚНжЕ сәйкес келуі және Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс.

5. Мердігер "өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы" Қазақстан Республикасының Заңына және ҚР СТ 2.4-2007 сәйкес құрылыс конструкцияларын, материалдарды, бұйымдар мен жабдықтарды кіріс бақылау, дәнекерлеу-монтаждау және оқшаулау жұмыстарын операциялық бақылау, орындалған жұмыстарды қабылдау-тапсыру бақылауы үшін пайдаланылатын өлшеу құралдарына салыстырып тексеру/калибрлеу жүргізуді қамтамасыз етуге тиіс.

6. Мердігерге салық төлемдерін, оның ішінде жұмыстарды орындау кезінде мердігердің өндірістік қызметі нәтижесінде туындаған қоршаған ортаға эмиссиялар үшін уақтылы жүзеге асыру.

Тапсырыс берушінің қауіпті өндірістік объектілерінде өнеркәсіптік қауіпсіздік қағидаларын сақтау жөніндегі негізгі іс-шаралар:

- мердігер жұмыскерлерінің өнеркәсіптік қауіпсіздік мәселелері бойынша оқытудан және аттестаттаудан өткенін растайтын құжаттардың болуы;

- өнеркәсіптік қауіпсіздік нормаларына сәйкестігін растау рәсімінен өткен технологияларды, техникалық құрылғыларды, материалдарды қауіпті өндірістік объектілерде қолдануға рұқсатының болуы.