**2024 жылғы «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ шарттың**

**№8-қосымшасы**

**Келудің есептік нормативтік уақыты, есеп беру тәртібі,**

**қызметтер көрсетуге қойылатын қосымша талаптар**

* 1. Орындаушының кезекші ауысымының шақыру орнына «Дабыл» сигналы бойынша келуі Орындаушының құжаттарында белгіленген есептік нормативті уақытта жүзеге асырылады.
	2. Орындаушы Шартқа қол қойылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге төмендегілерді:

2.1 Мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарына бекітілген радиожиіліктерді пайдалану құқығына рұқсаттардың болуын;

2.1.1 Өрттердің алдын алу және сөндіру бойынша мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарымен өзара іс-қимыл жөніндегі нұсқаулықтардың/регламенттердің болуын (Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар министрлігі Павлодар облысының төтенше жағдайлар департаментінің Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстар қызметі» ММ);

2.1.2 «Мемлекемттік емес өртке қарсы қызмет туралы» Ереженің және «Газдан құтқару туралы» Ереженің болуын растайды.

* 1. Орындаушы 5 (бес) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде егер басқа мерзім белгіленбесе, Тапсырыс беруші ұсынған құжаттарды - кестелерді, нұсқаулықтарды, регламенттерді, рәсімдерді, тізбелерді және газ қауіпсіздігі бойынша көрсетілетін қызметтер саласындағы басқа да ішкі құжаттарды әзірлеу бойынша нақты ұсынымдарды қарайды және келіседі немесе береді.
	2. Орындаушы, егер басқа мерзім белгіленбесе, осы Шартты орындау шеңберінде Тапсырыс берушінің сұрауларына 3 (үш) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде ақпарат береді.
	3. Орындаушының газдан құтқару қызметі кезекші бөлімшенің ауысымына кемінде екі рет (әрқайсысы кемінде 1 сағат 40 минут), ал мереке демалыс күндері ауысымына кемінде үш рет профилактикалық аралау мен айналып өтуді жүргізеді. Кезекші бөлімше Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша жұмыстардың қатысуы және орындалуы немесе Тапсырыс берушінің аварияға қарсы іс шараларына қатысуы кезінде аралау және айналып өту жүргізілмейді.
	4. Орындаушының осы Шарттың № 9-қосымшасында көрсетілген тоқсандық статистикалық есептілігі Тапсырыс берушіге есепті кезеңнен кейінгі келесі айдың 5 (бесінші) күніне дейін өсімсіз ұсынылады, бұл ретте Тапсырыс берушіге МЕӨҚҚ үшін есепті кезеңнен кейінгі келесі айдың 3-ші (үшінші) күніне дейін өсімсіз ұсынылатын № 1; №2; №3 кестелер қосылмайды.
	5. Орындаушы құбыршекті, ауа-тыныс алу аппараттарының және сығылған ауаның құбыршекті жүйелерінің газқағарларын, сақтандырғыш белдіктерін, ұстап тұратын белдіктер мен Тапсырыс берушінің жүйелерін тексеруге ұсыну кестесі бойынша немесе мерзім бойынша немесе Тапсырыс берушінің құжаттарымен регламенттелген өзге де себептермен тексеруді және сынауды жүргізеді, Орындаушыға тексеруге, сынауға жататын жабдықтар берілген күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде жүргізіледі.
	6. Орындаушы Тапсырыс берушінің баллондарын Орындаушының бөлімшесіне берілген сәттен бастап 2 (екі) жұмыс күнінен аспайтын мерзімде сығымдалған ауамен толтырады.
	7. Орындаушы күзетілетін объектінің үй-жайларын, ғимараттарын, құрылыстарын және аумағын мерзімді тексеру арқылы өнеркәсіптік (газ) қауіпсіздік жөніндегі нормалардың, Қағидалардың, стандарттар мен нұсқаулықтардың сақталуына күнделікті бақылауды жүзеге асырады, анықталған бұзушылықтар бойынша Тапсырыс беруші мен басқа ұйымдар оларды жою үшін жазбаша «Объектінің газ қауіпсіздігінің жай-күйін тексеру актілерін» жасайды. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік, өрт, газ қауіпсіздігі, экология саласындағы келісімде көрсетілген, сондай-ақ қайталанған (бұрын "объектінің газ қауіпсіздігінің жай-күйін тексеру актілерінде" кемінде бір рет көрсетілген) өнеркәсіптік (газ) қауіпсіздік талаптарының анықталған бұзушылықтарына актілер жасауы керек.
	8. Орындаушының профилактикалық персоналының қызметкерлері жұмыс уақытының кемінде 70%-ын (жетпіс пайызын) Тапсырыс берушінің қызмет көрсетілетін объектісінде болуы тиіс.

|  |  |
| --- | --- |
| **Тапсырыс беруші****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  | **Орындаушы****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  |
| МО | МО |