**Приложение к технической**

**спецификации**

**«Перечень номеров используемых в рамках проекта АСКУЭ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| **№** | **Заказчик** | **GSM #** | **Пакет подключения** | **Тарифный план** |
| 1 | Атырауское НУ | 705 ХХХ ХХ ХХ | *локальный доступ* | **CSD - соединение, NSS -коммутация, Скорость передачи данных–9,6 Кбит/сек.** |
| 2 | Атырауское НУ | 771 ХХХ ХХ ХХ | *локальный доступ* | **CSD - соединение, NSS -коммутация, Скорость передачи данных–9,6 Кбит/сек.** |
| 3 | Атырауское НУ | 771 ХХХ ХХ ХХ | *локальный доступ* | **CSD - соединение, NSS -коммутация, Скорость передачи данных–9,6 Кбит/сек.** |
| 4 | Атырауское НУ | 771 ХХХ ХХ ХХ | *локальный доступ* | **CSD - соединение, NSS -коммутация, Скорость передачи данных–9,6 Кбит/сек.** |
| 5 | ЛПДС «Уральск» | 705 ХХХ ХХ ХХ | *локальный доступ* | **CSD - соединение, NSS -коммутация, Скорость передачи данных–9,6 Кбит/сек.** |
| 6 | ЛПДС «Уральск» | 771 ХХХ ХХ ХХ | *локальный доступ* | **CSD - соединение, NSS -коммутация, Скорость передачи данных–9,6 Кбит/сек.** |
| 7 | ЛПДС «Уральск» | 705 ХХХ ХХ ХХ | *локальный доступ* | **CSD - соединение, NSS -коммутация, Скорость передачи данных–9,6 Кбит/сек.** |
| 8 | ЛПДС «Уральск» | 705 ХХХ ХХ ХХ | *локальный доступ* | **CSD - соединение, NSS -коммутация, Скорость передачи данных–9,6 Кбит/сек.** |
| 9 | ЛПДС «Уральск» | 771 ХХХ ХХ ХХ | *локальный доступ* | **CSD - соединение, NSS -коммутация, Скорость передачи данных–9,6 Кбит/сек.** |
| 10 | ЛПДС «Уральск» | 705 ХХХ ХХ ХХ | *локальный доступ* | **CSD - соединение, NSS -коммутация, Скорость передачи данных–9,6 Кбит/сек.** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Подразделения АО «КазТрансОйл»** | **телефон** | **место установки** |
| 11 | ЛПДС Уральск | 705 ХХХ ХХ ХХ | НПС "Б. Чаган" |
| 12 | ЛПДС Уральск | 705 ХХХ ХХ ХХ | СПН "Сахарный" |
| 13 | ЛПДС Уральск | 705 ХХХ ХХ ХХ | БПО УНУ |
| 14 | ЛПДС Уральск | 705 ХХХ ХХ ХХ | ППН "Антоново" |
| 15 | ЛПДС Уральск | 771 ХХХ ХХ ХХ | ПСП на 1235 км |
| 16 | ЛПДС Уральск | 771 ХХХ ХХ ХХ | Жилпоселок Ввод 0,4кВ |
| 17 | ЛПДС Уральск | 771 ХХХ ХХ ХХ | НПС "Б. Чаган" РЩ-0,4кВ Столовая |
| 18 | ЛПДС Уральск | 771 ХХХ ХХ ХХ | НПС "Б. Чаган" Ввод-0,4кВ УС АО "КазТрансКом" |
| 19 | ЛПДС Уральск | 771 ХХХ ХХ ХХ | КТП 10/0,4кВ ГККП "Атамекен" Ввод-0,4кВ |
| 20 | ЛПДС Уральск | 771 ХХХ ХХ ХХ | ПС 35/10кВ "Базар Тюба" Ячейка 1 Нефтепровод |
| 21 | ЛПДС Уральск | 771 ХХХ ХХ ХХ | ПС 35/10кВ "Лбищенская" Ячейка 1 СПН "Сахарный" |
| 22 | ЛПДС Уральск | 771 ХХХ ХХ ХХ | ЗКПФ АО "КазТрансГаз Аймак" СКЗ №2 Ввод 0,23кВ |
| 23 | ЛПДС Уральск | 705 ХХХ ХХ ХХ | НПС "Б. Чаган" Ввод-0,4кВ АО "Семсер" |
| 24 | ЛПДС Уральск | 705 ХХХ ХХ ХХ | ППН "Барановка" ДЭС РЩ-2 АО "Семсер" Ввод 0,4кВ |
| 25 | ЛПДС Уральск | 705 ХХХ ХХ ХХ | ПС 35/10кВ "Очистные" Ячейка 4 Нефтепровод |
| 26 | ЛПДС Уральск | 705 ХХХ ХХ ХХ | КТП 10/0,4кВ к/х "Адиет" Ввод-0,4кВ |
| 27 | ЛПДС Уральск | 705 ХХХ ХХ ХХ | ПС 35/10кВ "Красновская" Ячейка 4 Нефтепровод |
| 28 | ЛПДС Уральск | 771 ХХХ ХХ ХХ | ППН "Барановка" КТП 10/0,4кВ ВЛ-10кВ СПН "Сахарный" Ввод 0,4кВ |
| 29 | ЛПДС Уральск | 771 ХХХ ХХ ХХ | ППН "Барановка" КТП 10/0,4кВ ВЛ-10кВ НПС "Б. Чаган" Ввод 0,4кВ |
| 30 | ЛПДС Уральск | 771 ХХХ ХХ ХХ | ППН "Барановка" Общежитие РЩ-0,4кВ Ввод 0,4кВ |
| 31 | ЛПДС Уральск | 705 ХХХ ХХ ХХ | Воинская часть |
| 32 | ЛПДС Уральск | 705 ХХХ ХХ ХХ | к/х "Мусрепов" Ввод 0,4кВ |
| 33 | ЛПДС Уральск | 771 ХХХ ХХ ХХ | СПН "Сахарный" Общежитие №1 Ввод-0,4кВ |
| 34 | ЛПДС Уральск | 771 ХХХ ХХ ХХ | СПН "Сахарный" Общежитие №2 Ввод-0,4кВ |
| 35 | ЛПДС Уральск | 771 ХХХ ХХ ХХ | ППН "Барановка" УС АО "КазТрансКом" |
| 36 | ЛПДС Уральск | 771 ХХХ ХХ ХХ | ЗКПФ АО "КазТрансГаз Аймак" СКЗ №3 Ввод 0,23кВ |
| 37 | ЛПДС Уральск | 771 ХХХ ХХ ХХ | ЗКПФ АО "КазТрансГаз Аймак" СКЗ №7 Ввод 0,23кВ |
| 38 | ЛПДС Уральск | 771 ХХХ ХХ ХХ | ППН "Антонова" РУ-0,4кВ Общежитие Ввод-0,4кВ |
| 39 | ЛПДС Уральск | 771 ХХХ ХХ ХХ | ЗКПФ АО "КазТрансГаз Аймак" СКЗ №4 Ввод 0,23кВ |
| 40 | ЛПДС Уральск | 771 ХХХ ХХ ХХ | ЗКПФ АО "КазТрансГаз Аймак" СКЗ №6 Ввод 0,23кВ |
| 41 | ЛПДС Уральск | 771 ХХХ ХХ ХХ | ППН "Антоново" ЩСУ АО "Семсер" Ввод-0,4кВ |
| 42 | ЛПДС Уральск | 771 ХХХ ХХ ХХ | ЗКПФ АО "КазТрансГаз Аймак" СКЗ №5 Ввод 0,23кВ |
| 43 | ЛПДС Уральск | 705 ХХХ ХХ ХХ | ЗКПФ АО "КазТрансГаз Аймак" СКЗ №8 Ввод 0,23кВ |
| 44 | ЛПДС Уральск | 705 ХХХ ХХ ХХ | ЗКПФ АО "КазТрансГаз Аймак" СКЗ №9 Ввод 0,23кВ |
| 45 | ЛПДС Уральск | 705 ХХХ ХХ ХХ | ЗКПФ АО "КазТрансГаз Аймак" СКЗ №10 Ввод 0,23кВ |
| 46 | ЛПДС Уральск | 705 ХХХ ХХ ХХ | ЗКПФ АО "КазТрансГаз Аймак" СКЗ №11 Ввод 0,23кВ |
| 47 | ЛПДС Уральск | 705 ХХХ ХХ ХХ | ЗКПФ АО "КазТрансГаз Аймак" СКЗ №12 Ввод 0,23кВ |
| 48 | ЛПДС Уральск | 705 ХХХ ХХ ХХ | ППН Барановка |
| 49 | ЛПДС Уральск | 705 ХХХ ХХ ХХ | ППН Барановка |
| 50 | ЛПДС Уральск | 705 ХХХ ХХ ХХ | ППН Барановка |
| 51 | ЛПДС Уральск | 705 ХХХ ХХ ХХ | Резерв |
| 52 | ЛПДС Уральск | 705 ХХХ ХХ ХХ | Резерв |
| 53 | Атырауское НУ | 705 ХХХ ХХ ХХ | НПС Касымова КРУ 6кВ №1 |
| 54 | Атырауское НУ | 705 ХХХ ХХ ХХ | НПС Касымова КРУ 6кВ №2 |
| 55 | Атырауское НУ | 705 ХХХ ХХ ХХ | НПС Индер КРУ 10кВ |
| 56 | Атырауское НУ | 771 ХХХ ХХ ХХ | НПС им. Шманова Н.Н. ЗРУ 10кВ |
| 57 | Атырауское НУ | 771 ХХХ ХХ ХХ | НПС Мартыши ЗРУ 6кВ |
| 58 | Атырауское НУ | 771 ХХХ ХХ ХХ | НПС им. Шманова Н.Н. ЗРУ 10 кВ ПОЗ №240 |
| 59 | Атырауское НУ | 771 ХХХ ХХ ХХ | НПС Касымова КТП 6/0,4кВ БПО |
| 60 | Атырауское НУ | 771 ХХХ ХХ ХХ | НПС "Касымова" Операторная "Мунайтас" |
| 61 | Атырауское НУ | 705 ХХХ ХХ ХХ | НПС Индер РЩ-0,4кВ Столовая |
| 62 | Атырауское НУ | 705 ХХХ ХХ ХХ | НПС Индер РЩ-0,4кВ Общежитие |
| 63 | Атырауское НУ | 771 ХХХ ХХ ХХ | СПН Карманово РП-0,4кВ Ввод-1 |
| СПН Карманово РП-0,4кВ Ввод-2 |
| 64 | Атырауское НУ | 771 ХХХ ХХ ХХ | НПС Касымова УПТР Тр-р 250кВА |
| 65 | Атырауское НУ | 771 ХХХ ХХ ХХ | НПС Касымова КТП 400кВА №1 КТП "ОблТрансГаз" |
| НПС Касымова КТП 400кВА №1 АК "Бейбарыс" |
| НПС Касымова КТП 400кВА №1 УХО АНУ |
| 66 | Атырауское НУ | 771 ХХХ ХХ ХХ | ЦТТиСТ 1-го участка КТП-250(вводной) Ввод |
| ЦТТиСТ 1-го участка КТП-250(вводной) Котельная |
| ЦТТиСТ 1-го участка КТП-250(вводной) д/с Балдаурен |
| 67 | Атырауское НУ | 771 ХХХ ХХ ХХ | ЗФ КТП 10/0,4кВ Ввод-1 |
| ЗФ КТП 10/0,4кВ Ввод-2 |
| 68 | Атырауское НУ | 771 ХХХ ХХ ХХ | П/СТ 220кВ НПС Шманова |
| 69 | Атырауское НУ | 771 ХХХ ХХ ХХ | Смагулова 12 |
| 70 | Атырауское НУ | 705 ХХХ ХХ ХХ | НПС Касымова Бакай кран сервис |
| 71 | Атырауское НУ | 771 ХХХ ХХ ХХ | ПС 110/10 кВ НСВ-5 Ячейка 17 Ф517 "Д" |
| ПС 110/10 кВ НСВ-5 Ячейка 18 Ф518 "Д" |
| 72 | Атырауское НУ | 771 ХХХ ХХ ХХ | ПС 110/6кВ Комсомольск Ячейка 4 |
| 73 | Атырауское НУ | 705 ХХХ ХХ ХХ | ПС 35/6 Балгимбаева КРУН-6кВ Фидер- № Ф17Ш; яч№17- Ввод-2 |
| ПС 35/6 Балгимбаева КРУН-6кВ Ф 12 Ш яч№12 Ввод-1 |
| 74 | Атырауское НУ | 771 ХХХ ХХ ХХ | БПТОК Кселл |
| 75 | Атырауское НУ | 771 ХХХ ХХ ХХ | НПС Касымова Хим.лабаратория |
| 76 | Атырауское НУ | 771 ХХХ ХХ ХХ | Здание АБК АНУ |