|  |
| --- |
| Приложение 5 |
|  к договору №\_\_\_\_\_\_\_ |
| от "\_\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |
|  **Ведомость объемов работ №** |
| **на ремонт покраски порталов ОРУ-220 кВ ПС 220 кВ Шымкентская Казыгуртские ТЭС филиала Южные МЭС на 2025 год (подряд)** |
|  |  |  |  |  |
| Основание: Дефектный акт № |  |
| **№ п/п** | **Наименование физических объемов работ** | **Единица измерения** | **Количество** | **Примечание** |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 3428,1 |   |
| 2 | Поверхности металлические. Огрунтовка и окраска грунт-эмалью за два раза. Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре свыше 4 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1 | м2 | 6856,2 |   |
|   | **Материалы** |   |   |   |
| 1 | Антикоррозийная грунт-эмаль | кг | 1 059 |   |
| 2 | Антикоррозийное средства для очистки ржавчины | кг | 1 059 |   |
| 3 | Кисть малярная КП-70 | шт | 654 |   |
| 4 | Растворитель 646 | т | 0,491 |   |
| 5 | Шкурка шлиф. т.в. 8-Н | м2 | 164 |   |
| 6 | Ветошь | кг | 246 |   |