Приложение №2

договор о закупках работ

от «\_\_» \_\_\_20\_\_\_года №\_\_

**Техническая спецификация на**

**работы по текущему ремонту зданий/сооружений/помещений**

**КОД ЕНС ТРУ 410040.300.000001**

**(работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений)**

(из одного источника)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование характеристик** | **Содержание характеристик** |
| 1. | Описание закупаемых товаров, работ и услуг: | Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений |
| 2. | Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг: | Работы должны производиться в соответствии с требованиями строительных норм (СН), действующими в Республике Казахстан, требованиями данной технической спецификации, дефектного акта, сметным расчетам и условиям договора.  Перед началом выполнений работ Подрядчик работ должен:  1) предоставить Заказчику список специалистов, привлеченных к выполнению работ, с указанием мобильных номеров для оперативного взаимодействия;  2) предоставить Заказчику копию приказа о назначении ответственного лица за организацию работ;  3)предоставить и согласовать с Заказчиком график выполнения работ.  Привлекаемые специалисты Подрядчика к выполнению работ должны строго соблюдать требования режима входа, выхода и нахождения в здании и в помещениях объекта, перемещения материальных ценностей, правил техники безопасности и охраны труда, противопожарной безопасности, норм и правил.  По окончанию работ произвести уборку отходов с последующим вывозом.  Работы должны производиться в соответствии с:  - Техническим регламентом Республики Казахстан "Требования к безопасности металлических конструкций", утвержденные Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2008 года № 1353;  - Техническим регламентом "Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий", утвержденные Постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 ноября 2010 года № 1202.  СН РК 3.02-37-2013 и СП РК 3.02-137-2013 «Крыши и кровли»;  СН РК 1.04-26-2022 «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт гражданских, производственных зданий и сооружений»;  ГОСТ 9238-2022 Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений;  ТР ТС 003/2011 О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта;  СТ РК 1475-2005 Нормы искусственного освещения объектов железнодорожного транспорта;  Выполнить работы по текущему ремонту здания согласно дефектному акту, с обязательным соблюдением следующих требований:  1. работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями СН РК 1.04-26-2022 «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт гражданских, производственных зданий и сооружений», и другими строительными нормами и правилами, действующими в Республике Казахстан;  2. Расходы, связанные с закупом и поставкой материалов и оборудования, несет подрядная организация;  3. Материалы и оборудование, используемые при производстве работ подрядной организацией, должны быть:  - надлежащего качества и соответствовать государственным и/или международным стандартам;  - отвечать санитарно-гигиеническим, экологическим, противопожарным и другим действующим стандартам, требованиям, нормам и правилам Республики Казахстан.  4. При выполнении работ отделочные материалы должны отвечать требованиям Заказчика и согласовываться с Заказчиком.  Подрядная организация при выполнении работ предоставляет Заказчику документы, удостоверяющие качество используемых Материалов и оборудования (технические паспорта, сертификаты, результаты лабораторных испытаний и др.). Все расходы, связанные с получением требуемых документов, удостоверяющих качество Материалов и оборудования, берет на себя Подрядная организация.  При производстве работ необходимо соблюдать нормы законодательства Республики Казахстан, включая законодательство об охране труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, иные нормативные акты, действующие на объекте оказания услуг (Стандарт «Управление безопасностью при выполнении работ подрядчиком в акционерном обществе «Национальная компания «Казақстан темір жолы» и его дочерних организациях» от 15.04.21г. №301-ЦЗ).  Ответственность за все виды нарушений, установленных и действующих норм, правил и требований безопасности и охраны труда, промышленной электробезопасности и экологической безопасности при производстве работ несет Подрядчик.  Срок оказания услуг согласно условиям договора.  Техническое обслуживание (устранение дефектов и неполадок, относящихся к гарантийному случаю), в течение 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания итогового акта приема выполненных работ.  Работы по устранению дефектов и неполадок должны быть выполнены Подрядной организацией в течение 10 дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика. |
| 3. | Гарантии: | На выполняемые работы, использованные материалы, изделия и конструкции (далее – Материалы) и оборудование – 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания итогового акта приема выполненных работ.  В случае поломки и/или выхода из строя материалов и оборудования, относящихся к гарантийному случаю в течение гарантийного срока их замена производится за счет Подрядной организации в течение 10 дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика. |

**ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

М.П. М.П.

№2 қосымша

жұмыстарды сатып алу туралы шарт

бастап "\_\_" \_\_\_20\_\_\_жыл №\_\_

**Техникалық сипаттама**

**ағымдағы жөндеу жұмыстарына**

**ғимараттар / құрылыстар / үй-жайлар**

**(ЕНС ТРУ коды 410040.300.000001)**

(бір көзден)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Сипаттамалардың атауы** | **Сипаттамалардың мазмұны** |
| 1. | Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің сипаттамасы | Тұрғын емес ғимараттарды/құрылыстарды/үй-жайларды жөндеу жұмыстары |
| 2. | Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары | Жұмыстар Қазақстан Республикасында қолданылатын құрылыс нормаларының (СН) талаптарына, осы техникалық ерекшеліктің, ақаулы актінің талаптарына, сметалық есептер мен шарттың талаптарына сәйкес жүргізілуге тиіс.  Жұмыстарды орындауды бастамас бұрын жұмыстарды мердігер:  1) Тапсырыс берушіге жедел өзара іс-қимыл жасау үшін мобильді нөмірлерді көрсете отырып, жұмыстарды орындауға тартылған мамандардың тізімін ұсыну;  2) Тапсырыс берушіге жұмыстарды ұйымдастыруға жауапты адамды тағайындау туралы бұйрықтың көшірмесін беруге міндетті;  3) Тапсырыс берушімен жұмыстарды орындау кестесін ұсынуға және келісуге міндетті.  Мердігердің жұмыстарды орындауға тартылатын мамандары объектінің ғимараты мен үй-жайларында кіру, шығу және болу режимінің, материалдық құндылықтардың орнын ауыстырудың, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау техникасы қағидаларының, өртке қарсы қауіпсіздіктің, нормалар мен қағидалардың талаптарын қатаң сақтауға тиіс.  Жұмыстар аяқталғаннан кейін қалдықтарды кейіннен әкете отырып, жинау жүргізілсін.  Жұмыстар сәйкес жүргізілуі керек:  - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 31 желтоқсандағы № 1353 қаулысымен бекітілген" металл конструкцияларының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар " Қазақстан Республикасының техникалық регламентінде;  - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 17 қарашадағы № 1202 қаулысымен бекітілген "Ғимараттар мен құрылыстардың, құрылыс материалдары мен бұйымдарының қауіпсіздігіне қойылатын талаптар" техникалық регламентінде.  ҚР ҚН 3.02-37-2013 ҚР БК 3.02-137-2013 "шатырлар мен шатырлар";  ҚР ҚН 1.04-26-2022 "азаматтық, өндірістік ғимараттар мен құрылыстарды қайта жаңарту, күрделі және ағымдағы жөндеу";  ГОСТ 9238-2022 теміржол жылжымалы құрамының және құрылыстардың жақындауының өлшемдері;  КО ТР 003/2011 теміржол көлігі инфрақұрылымының қауіпсіздігі туралы;  ҚР СТ 1475-2005 теміржол көлігі объектілерін жасанды жарықтандыру нормалары;  Ақаулы актіге сәйкес ғимаратты ағымдағы жөндеу жұмыстарын келесі талаптарды міндетті түрде сақтай отырып орындау:  1. жұмыстар ҚР ҚН талаптарына сәйкес орындалуы тиіс 1.04-26-2022 " азаматтық, өндірістік ғимараттар мен құрылыстарды қайта жаңарту, күрделі және ағымдағы жөндеу" және Қазақстан Республикасында қолданылатын басқа да құрылыс нормалары мен қағидалары;  2. Материалдар мен жабдықтарды сатып алуға және жеткізуге байланысты шығындарды мердігер ұйым көтереді;  3. Мердігер ұйым жұмыстарды жүргізу кезінде пайдаланатын материалдар мен жабдықтар: - тиісті сапада және мемлекеттік және / немесе халықаралық стандарттарға сәйкес; -Қазақстан Республикасының санитарлық-гигиеналық, экологиялық, өртке қарсы және басқа да қолданыстағы стандарттарына, талаптарына, нормалары мен ережелеріне жауап беру.  4. Жұмыстарды орындау кезінде әрлеу материалдары Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес келуі және Тапсырыс берушімен келісілуі керек. Мердігер ұйым жұмыстарды орындау кезінде Тапсырыс берушіге пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың сапасын куәландыратын құжаттарды (техникалық паспорттар, сертификаттар, зертханалық сынақтардың нәтижелері және т.б.) ұсынады. Материалдар мен жабдықтардың сапасын куәландыратын қажетті құжаттарды алуға байланысты барлық шығындарды мердігер ұйым өз мойнына алады.  Жұмыстарды жүргізу кезінде еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау туралы заңнаманы, қызмет көрсету объектісінде қолданылатын өзге де нормативтік актілерді қоса алғанда, Қазақстан Республикасы заңнамасының нормаларын сақтау қажет ("Қазақстан темір жолы "ұлттық компаниясы "акционерлік қоғамында және оның еншілес ұйымдарында мердігердің жұмыстарды орындау кезіндегі қауіпсіздікті басқару" стандарты 15.04.21 ж. №301-ЦЗ).  Жұмыстарды жүргізу кезінде еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғаудың, өнеркәсіптік электр қауіпсіздігі мен экологиялық қауіпсіздіктің белгіленген және қолданыстағы нормаларын, қағидалары мен талаптарын бұзушылықтардың барлық түрлері үшін мердігер жауапты болады. Шарттың талаптарына сәйкес қызмет көрсету мерзімі. Орындалған жұмыстарды қабылдаудың Қорытынды Актісіне қол қойылған күннен бастап 12 (он екі) ай ішінде техникалық қызмет көрсету (кепілдік беру жағдайына қатысты ақаулар мен ақауларды жою).  Ақаулар мен ақауларды жою жөніндегі жұмыстарды мердігер ұйым тапсырыс берушіден жазбаша хабарлама алған сәттен бастап 10 күн ішінде орындауы тиіс. |
| 3. | Кепілдік мерзімі (қажет болған жағдайда) | Орындалатын жұмыстарға, пайдаланылған материалдарға, бұйымдар мен конструкцияларға (бұдан әрі – материалдар) және жабдыққа-орындалған жұмыстарды қабылдаудың Қорытынды Актісіне қол қойылған күннен бастап 12 (он екі) ай.  Кепілдік мерзім ішінде кепілдік жағдайына жататын материалдар мен жабдықтар сынған және/немесе істен шыққан жағдайда оларды ауыстыру Тапсырыс берушіден жазбаша хабарлама алған сәттен бастап 10 күн ішінде мердігер ұйымның есебінен жүргізіледі. |

**ТАПСЫРЫС БЕРУШІ МЕРДІГЕР**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

М.П. М.П.

Приложение №1

договор о закупках работ

от «\_\_» \_\_\_20\_\_года №\_\_\_

## Перечень закупаемых Работ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ ПЗ** | **Наименование Работ** | **Краткая характеристика** | **Место выполнения работ** | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Цена за единицу Работ, без учета НДС, тенге** | **Цена за единицу Работ, с учетом НДС, тенге** | **Стоимость Работ без учета**  **НДС, тенге** | **Стоимость Работ с учетом**  **НДС, тенге** | **Срок выполнения работ** |
| 3056 Р | Текущий ремонт здания | Здание монтерского пункта сетевого района ст. Тайынша | ЭЧ-6 Кокшетау | объект | 1,00 | 17 127 622 | 19 182 936,64 | 17 127 622 | 19 182 936,64 | С момента подписания договора до 01.07.2024 года |
| 3057 Р | Текущий ремонт здания | Здание автогаража механических мастерских ст. Кокшетау | ЭЧ-6 Кокшетау | объект | 1,00 | 28 665 949 | 32 105 862,88 | 28 665 949 | 32 105 862,88 | С момента подписания договора до 01.08.2024 года |
| 3058 Р | Текущий ремонт здания | Здание дежурного пункта контактной сети ДПКС на ст. Карагай | ЭЧ-6 Кокшетау | объект | 1,00 | 31 792 010 | 35 607 051,2 | 31 792 010 | 35 607 051,2 | С момента подписания договора до 01.08.2024 года |
| 3059 Р | Текущий ремонт здания | Здание дежурного пункта контактной сети ДПКС на ст. Жамантуз | ЭЧ-6 Кокшетау | объект | 1,00 | 27 719 080 | 31 045 369,6 | 27 719 080 | 31 045 369,600 | С момента подписания договора до 01.08.2024 года |
| 3064 Р | Текущий ремонт здания | Здание гараж мастерские БМХ РРУ-6 Курорт-Боровое | ЭЧ-6 Кокшетау | объект | 1,00 | 27 289 815 | 30 564 592,8 | 27 289 815 | 30 564 592,8 | С момента подписания договора до 01.07.2024 года |
| 3065 Р | Текущий ремонт здания | Здание тяговой подстанции ЭЧЭ-29 ст. Уголки | ЭЧ-6 Кокшетау | объект | 1,00 | 16 904 165 | 18 932 664,8 | 16 904 165 | 18 932 664,8 | С момента подписания договора по 01.06.2024 года |
| 3066 Р | Текущий ремонт здания | Здания дежурного пункта контактной сети ДПКС ст. Саумалколь | ЭЧ-7 Жана-Есиль | объект | 1,00 | 10 587 651 | 11 858 169,12 | 10 587 651 | 11 858 169,12 | С момента подписания договора до 01.06.2024 года |
| 3067 Р | Текущий ремонт здания | Здание РКС-40 ст. Танкерис | ЭЧ-8 Астана | объект | 1,00 | 22 574 201 | 25 283 105,12 | 22 574 201 | 25 283 105,12 | С момента подписания договора до 01.07.2024 года |
| **ИТОГО:** | |  |  |  |  |  |  | **182 660 493** | **204 579 752,16** |  |

**ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

М.П. М.П.

Приложение №3

к проекту договора о закупках работ

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_ года №\_\_\_


**Отчетность по местному содержанию в работах**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п  До-гово-ра  (m) | Стоимость  Договора  (СДj)  **KZT** | Суммарная стоимость  товаров в рамках  договора (СТj)  **KZT** | Cуммарная стоимость  договоров субподряда  в рамках договора  (ССДj)  **KZT** | Доля фонда оплаты  труда казахстанс-ких  кадров  (Rj)  **%** | № п/п  Това-ра  (n) | Наименование товаров, закупленных  поставщиком в целях  исполнения договора на выполнение работы (оказание услуги)/ (Наименование товаров, поставленных поставщиком в целях исполнения договора на поставку товаров\*) | Кол-во товаров,  закупленных  поставщиком в целях  исполнения договора на выполнение работы (оказание услуги)/ (Количество товаров,  поставленных поставщиком в целях исполнения договора на поставку товаров\*) | Цена товара  **KZT** | Стои-мость  (CTi)  **KZT** | Доля согласно  Сертифи-кату  СТ-KZ (Ki)  **%** | Сертификат СТ-KZ | | Приме-чание |
| Номер | Дата выдачи |
| 1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **И Т О Г О** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Доля местного содержания рассчитывается согласно утвержденной Единой методике расчета организациями местного содержания при закупке товаров, работ и услуг.

По договору на поставку товаров без сопутствующих услуг графы 3-5 не используются.

\**наименования граф 7 и 8 по договору на поставку товаров*



**m** Общее количество j-ых договоров, заключенных в целях выполнения работы (оказания услуги),включая договор между заказчиком и подрядчиком, договоры между подрядчиком и субподрядчиками и т.д.;

**j** Порядковый номер договора, заключенного в целях выполнения работы (оказания услуги);

**СДj** Стоимость j-огo договора;

**CTj** Суммарная стоимость товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-ого договора;

**CСДj** Суммарная стоимость договоров субподряда, заключенных в целях исполнения j-oгo договора;

**Rj** Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров в общем фонде оплаты труда работников поставщика

или субподрядчика, выполняющего j-ый договор;

**S** Общая стоимость договора о закупке работы (услуги).

**КСр/у** Местное содержание в договоре на выполнение работы (оказание услуги),

**n** Общее количество наименований товаров, закупленных поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-го договора;

**і** Порядковый номер товара, закупленного поставщиком или субподрядчиком в целях исполнения j-го договора (далее – товар);

**CТi** Стоимость i-ого товара;

**Ki** Доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы «CT-KZ»;



**n** - общее количество наименований товаров, поставляемых поставщиком в целях исполнения договора на поставку товаров;

**i** - порядковый номер товара, поставляемого поставщиком в целях исполнения договора на поставку товаров;

**CTi** - стоимость i-oгo товара;

**Ki** - доля местного содержания в товаре, указанная в сертификате о происхождении товара формы «CT-KZ»;

**Ki = 0**, в случае отсутствия сертификата о происхождении товара формы «CT-KZ»;

**S** - общая стоимость договора.

Доля местного содержания (%): **\*\*КС = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*\*\* указывается итоговая доля местного содержания в договоре в цифровом формате до сотой доли (0,00)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П.

*Ф.И.О. руководителя, подпись*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Ф.И.О. исполнителя, контактный телефон*

Приложение №4

договора о закупках услуг

от «\_\_» \_\_\_\_\_20\_\_\_ года №\_\_

**Банковская гарантия**

(форма обеспечения исполнения договора о закупках)

Наименование банка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование и реквизиты банка)

Кому \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование и реквизиты заказчика)

**Гарантийное обязательство № \_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (местонахождение) | «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года |

Принимая во внимание, что \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемый

   (наименование поставщика)

в дальнейшем «Поставщик», заключил договор о закупках \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

  (описание Услуг)

от \_\_\_\_\_ года №\_\_ (далее - Договор) и вами было предусмотрено в Договоре, что Поставщик внесет обеспечение его исполнения в виде банковской гарантии на общую сумму \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тенге, настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ подтверждаем, что

(наименование банка)

являемся гарантом по вышеуказанному Договору и берем на себя безотзывное обязательство выплатить вам по вашему требованию сумму штрафа, начисленную поставщику за нарушение исполнения им договорных обязательств и возникших в связи с этим убытков, на общую сумму не более суммы настоящего обеспечения по получении вашего письменного требования об оплате, а также письменного подтверждения того, что Поставщик нарушил исполнение договорных обязательств.

Настоящее гарантийное обязательство вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного и надлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным обязательством, регулируются законодательством Республики Казахстан.

**Подпись и печать гаранта Дата и адрес**

Приложение №5

договора о закупках услуг по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_\_ года № \_\_\_\_

**Акт приема-передачи документов по договору**

№ \_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в

дальнейшем «Заказчик», передал,

а \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» в лице

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», принял на

CD-носителе, ознакомлен и обязуется соблюдать следующие документы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п | Наименование документов | формат |
| 1 |  | PDF |
| 2 |  | PDF |

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДИК (ИСПОЛНИТЕЛЬ)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

М.П. М.П.

Приложение №6

договора о закупках услуг по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_\_ года № \_\_\_\_

**Перечень нарушений требований производственной безопасности при выполнении работ и услуг подрядными организациями на объектах Компании и дочерних организаций \*\***

| **№**  **п/п** | | **Наименование нарушения\*** | **Величина неустойки (штрафа), МРП** | **Документ фиксации нарушения** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Обнаружение на объектах (территории) Заказчика и/или в ходе осуществления работ, оказания услуг работников Подрядчика, в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. | | 33 - 40 МРП  (за исключением случаев выявления указанных фактов непосредственно работниками Подрядчика с письменным уведомлением об этом Заказчика в течение 24 часов с момента выявления) | Акт медицинского освидетельствования либо акт фиксации отказа работника Подрядчика от прохождения медицинского освидетельствования  Акт, составленный по результатам выявленного нарушения. |  |
|  | Сокрытие либо непредставление в течение 24 часов Подрядчиком информации об аварии, инциденте, факте травмирования, нарушения технологического режима, загрязнения окружающей среды, происшедших при выполнении работ, услуг. | | от 33 до 40 МРП | Акт, составленный по результатам выявленного нарушения |  |
|  | Невыполнение требований технических документов Республики Казахстан в области ПБ, требований инструкций, внутренних нормативных документов Компании в области ПБ, неисполнение или не представление информации по исполнению корректирующих действий по происшествиям, а также неисполнение требований договора в области ПБ (за каждый выявленный факт нарушения). | | от 5 до 14 МРП | Акт, составленный по результатам выявленного нарушения |  |
|  | Выполнение работ без применения средств индивидуальной защиты (защитная каска, защитные очки, противогаз, многоточечная страховочная привязь, маска). | | от 5 до 10 МРП | Акт, составленный по результатам выявленного нарушения |  |
|  | Нарушение требований по обеспечению, содержанию и эксплуатации первичных средств пожаротушения. | | от 5 до 14 МРП | Акт, составленный по результатам выявленного нарушения |  |
|  | Возобновление Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика работ, запрещенных органами контроля и надзора, аварийно-спасательными формированиями, службой ПБ, газоспасательным отрядом, представителями Заказчика, имеющими соответствующие полномочия. | | от 33 до 40 МРП | Акт, составленный по результатам выявленного нарушения |  |
|  | Применение Подрядчиком при выполнении работ, оказании услуг на объекте (территории) Заказчика технических устройств, оборудования, инструментов, не прошедших своевременную экспертизу промышленной безопасности, испытание, освидетельствование. | | от 33 до 40 МРП | Акт, составленный по результатам выявленного нарушения | Заключение экспертизы промышленной безопасности должно быть положительное и зарегистрированное в установленном порядке, срок действия экспертизы, испытаний, освидетельствований не должен быть просроченным |
|  | Нарушение Подрядчиком правил устройства эксплуатации топливных и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, содержания, транспортировки энергоносителей, топлива, и продуктов их переработки, в том числе баллонов со сжиженными газами на объекте Заказчика. | | от 23 до 45 МРП | Акт, составленный по результатам выявленного нарушения | При наличии документов, подтверждающих наличие ущерба величиной более 50 тыс. тенге |
|  | Нарушение правил охраны или повреждение Подрядчиком трубопроводов, тепловых сетей, кабельных линий и воздушных линий электропередачи, либо их оборудования. | | от 140 до 230 МРП | Акт, составленный по результатам выявленного нарушения |  |
|  | Допуск к работе необученного, неаттестованного, не проинструктированного персонала, отсутствие документального подтверждения ознакомления работников подрядных организаций с инструкциями, содержащими требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. | | от 5 до 15 МРП | Акт, составленный по результатам выявленного нарушения |  |
|  | Действия Подрядчика, приведшие к возникновению аварии на опасных производственных объектах Заказчика. | | от 370 до 470 МРП | Акт технического расследования аварии | В Акте должна быть установлена связь между аварией и действиями Подрядчика. |
|  | Действия Подрядчика, приведшие к возникновению инцидента на опасных производственных объектах Заказчика. | | от 70 до 120 МРП | Акт технического расследования инцидента | В Акте должна быть установлена связь между инцидентом и действиями Подрядчика |
|  | Действия Подрядчика, повлекшие причинение вреда окружающей среде при производстве работ, оказании услуги на объектах (территории) Заказчика. | | от 700 до 1100 МРП | Акт расследования аварии, инцидента с экологическим ущербом | В Акте должна быть установлена связь между причинением вреда окружающей среде и действиями Подрядчика. |
|  | Загрязнение и захламление земель, нарушение плодородного слоя и растительности за пределами отведенной территории, смешивание почвенно-растительного слоя и минерального грунта при производстве работ, оказании услуг Подрядчиком на объекте (территории) Заказчика, нарушения им требований при выполнении рекультивации земель. | | от 45 до 235 МРП | Акт, составленный по результатам выявленного нарушения |  |
|  | Загрязнение и захламление водоемов, нарушение режима водоохранных зон водного объекта, забор воды из поверхностных водоемов и сброс сточных вод в водные объекты без разрешения (иных законных оснований) при производстве работ, оказании услуг Подрядчиком на объекте (территории) Заказчика. | | от 45 до 235 МРП | Акт, составленный по результатам выявленного нарушения |  |
|  | Невыполнение требований природоохранного законодательства РК и иных нормативно-правовых актов и производственных инструкций в сфере обращения с отходами производства и потребления, при производстве работ, оказании услуг Подрядчиком | | от 5 до 25 МРП | Акт, составленный по результатам выявленного нарушения |  |
|  | Неиспользование ремней безопасности водителем и пассажирами во время движения транспортного средства | | от 15 до 25 МРП | Акт, составленный по результатам выявленного нарушения |  |
|  | Курение в неотведенных для этих целей местах в месте выполнения работ | | от 2 до 5 МРП | Акт, составленный по результатам выявленного нарушения |  |
|  | Допуск к работе сотрудника, не имеющего заключение медицинской комиссии, равно как и работника, получившего заключение о наличии противопоказаний к выполнению работ (за каждый факт) | | от 5 до 10 МРП | Акт, составленный по результатам выявленного нарушения |  |
|  | Использование телефона или устройства свободные руки во время вождения водителем. | | от 5 до 10 МРП | Акт, составленный по результатам выявленного нарушения |  |
|  | Начало производства работ без оформления актов допуска на объект, наряд-допусков к работам повышенной опасности (за каждый факт). | | от 45 до 90 МРП | Акт, составленный по результатам выявленного нарушения |  |
|  | Справление естественных нужд в не отведенных для этого местах | | От 5 до 25 МРП | Акт, составленный по результатам выявленного нарушения |  |
|  | Отсутствие средств идентификации личности у персонала подрядчика (бейджики, идентификационные таблички и т.д.) | | От 0,5 до 2 МРП | Акт, составленный по результатам выявленного нарушения |  |
| \*\* *При единовременном наличии в выявленном факте признаков нескольких из указанных нарушений, общий размер штрафа определяется на основе суммирования, при этом за все нарушения ответственность перед Заказчиком несет Подрядчик.* | | | | | |

**ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

М.П. М.П.

Приложение №7

договора о закупках работпо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_\_ года № \_\_\_\_

Форма

**Информация о производственной безопасности**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Отчет по ПБ** | | |
| Подрядчик: | | |
| Отчетный период (год, квартал): | | |
| Объект: | | |
| **Показатели** | В отчетном квартале  текущего года | Нарастающий итог отчетного года |
| 1. Количество несчастных случаев (из них со смертельным исходом) произошедшие с персоналом Подрядчика, за отчетный период, чел. |  |  |
| 1.1 Количество пострадавших, произошедшие с персоналом Подрядчика за отчетный период на территории Компании и ДО: |  |  |
| 1.2 Количество дней нетрудоспособности |  |  |
| 2. Количество выявленных нарушений в ходе проверок/сколько устранено |  |  |
| 3. Количество пожаров |  |  |
| 4. Количество возгораний |  |  |
| 5. Количество произошедших аварий |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация о Исполнителе/соисполнителе, привлеченного Поставщиком Работ в рамках исполнения договора о закупках** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | БИН/ИИН | Наименование субИсполнителя/ соисполнителя | № договора | Предмет договора | Дата заключения договора | Вид Услуг/ услуг переданных на субподряд/ соисполнение | Объем Услуг/услуг переданных на субподряд/соисполнение | Дата окончания срока действия договора | Сумма фактически оказанных Услуг/оказанных услуг, тенге | Общая сумма договора, тенге | Дата подписания окончательного акта, подтверждающего полное оказание Услуг/оказания услуг. | Юридический адрес субИсполнителя/соисполнителя | Номер(а) телефона(ов) | Адрес электронной почты | примечание |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Руководитель Поставщика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)** | | | | | | | | | | | | |  |  |

Приложение №8

договора о закупках работпо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_\_ года № \_\_\_\_

Приложение 9 к договору

по электронным закупкам

***Для заполнения электронной счет фактуры:***

1. ***Получатель (РАЗДЕЛ С ПУНКТ 16)***

Товарищество с ограниченной ответственностью «Теміржолсу-Кокшетау»;

БИН 040440006317;

ИИК KZ 706010321000016670;

в АО «Народный банк Казахстана»;

БИК HSBKKZKX

Свидетельство о постановке на учет по НДС серия 03001 №0007347 от 06.12.2012г.

г. Кокшетау, ул. Шалкар1А.

1. ***Реквизиты Грузополучателя (РАЗДЕЛ Д):***
2. Товарищество с ограниченной ответственностью «Теміржолсу-Кокшетау»;

г. Кокшетау, ул. Шалкар, 1А, индекс 020000, БИН 040440006317