| Приложение 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к договору №_______ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от "____" ________ 20__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомость объемов работ № |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на ремонт здания ОПУ ПС 220 кВ "Кызылорда" филиала Южные МЭС на 2025 год (подряд) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: Дефектный акт № |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование физических объемов работ | Единица измерения |  | Количество |  |  | Примечание |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |
| 1 |  | Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м | м2 горизонтальной проекции |  | 465,52 |  |  |  |
| 2 |  | Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов | м2 |  | 465,52 |  |  |  |
| 3 |  | Грунтовка | м2 оштукатуриваемой поверхности |  | 465,52 |  |  |  |
| 4 |  | Фасад и фундаменты. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке в 2 раза | м2 окрашиваемой поверхности |  | 997,04 |  |  |  |
| 5 |  | Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы | м водосточной трубы |  | 91 |  |  |  |
| 6 |  | Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов | м желоба |  | 92,4 |  |  |  |
| 7 |  | Покрытия из линолеума. Устройство | м2 покрытия |  | 290 |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Линолеум релин (резиновый) пожаробезопасный многослойный толщиной защитного слоя от 0,8 мм | м2 |  | 295,8 |  |  |  |
| 2 |  | Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | т |  | 0,6281352 |  |  |  |
| 3 |  | Щиты настила | м2 |  | 25,6036 |  |  |  |
| 4 |  | Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм | шт. |  | 213 |  |  |  |
| 5 |  | Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм | м |  | 91 |  |  |  |
| 6 |  | Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм | м |  | 92,4 |  |  |  |
| 7 |  | Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90 | кг |  | 508,4904 |  |  |  |
| 8 |  | Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм | шт. |  | 22 |  |  |  |
| 9 |  | Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм | шт. |  | 22 |  |  |  |
| 10 |  | Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 | кг |  | 130 |  |  |  |
| 11 |  | Держатель трубы водосточной пластиковый | шт. |  | 55 |  |  |  |
| 12 |  | Клей под покрытия полов водно-дисперсионный для линолеума | кг |  | 56,55 |  |  |  |
| 13 |  | Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм | шт. |  | 28 |  |  |  |
| 14 |  | Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм | шт. |  | 27 |  |  |  |
| 15 |  | Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой | кг |  | 15 |  |  |  |
| 16 |  | Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм | шт. |  | 13 |  |  |  |
| 17 |  | Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм | шт. |  | 4 |  |  |  |
| 18 |  | Колер для водоэмульсионной краски | кг |  | 1,5 |  |  |  |
| 19 |  | Анкерный болт размерами 8/15 мм х 65 мм ГОСТ 28778-90 | шт. |  | 55 |  |  |  |