                                                                                                                                                                                      Приложение №1                                                                                                         
	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. измерения
	Количество

	Ремонт ВЛ-0,4 кВ от ТП-3007 инв.№ 7011147596, 7011145404. РЭС-3.

	1
	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (4 провод при 20 опорах на 1 км линии). Демонтаж
	км линии
	3

	2
	Провода СИП-4 4х95. Подвеска с помощью механизмов
	км линии
	3

	3
	Монтаж провода от опоры до главного рубильника СИП-4 4х120
	км линии
	0,03

	4
	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Демонтаж
	опора
	58

	5
	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) СВ-95-2 одностоечные. Установка включая нумерацию опор с краской
	опора
	58

	6
	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Демонтаж
	опора
	13

	7
	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) СВ-95-2 одностоечные с одним подкосом. Установка включая нумерацию опор с краской
	опора
	13

	8
	Демонтаж 1-фазных вводов
	ответвление
	46

	9
	Устройство 1-фазных вводов СИП-4 2х16
	ответвление
	46

	10
	Демонтаж 3-фазных вводов
	ответвление
	6

	11
	Устройство 3-фазных вводов СИП-4 4х16
	ответвление
	6

	12
	Монтаж повторного контура заземления
	шт.
	2

	13
	Расчистка трассы
	га
	0,1

	14
	Монтаж коммутационного аппарата (ВА 57-39 250А)
	шт.
	1

	15
	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка
	т
	66,9

	16
	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка
	т
	66,9

	17
	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км
	т·км
	2 676


2

