#  Приложение

# к технической спецификации

Перечень обслуживаемого оборудования на **ПС 500кВ «Талдыкорган»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование оборудования | Единица измерения | Количество |
| 1 | Система сбора данных. Устройство сбора и обработки информации Фокус-СМ-16 | Штука | 1 |
| 2 | Пульт управления,пульт контроля универсальный ПКУ БАЖК.468219.009 РЭ | Штука | 1 |
| 3 | Компьютер HP H4L63ES P3500 MT Intel Core i5 3470, DDR3 4Gb, HDD 500Gb | Штука | 1 |
| 4 | Монитор ASUS VB199T BK  | Штука | 1 |
| 5 | Медиаконвертер D-Link DMC-F20SC-BXD A1A | Штука | 2 |
| 6 | Стабилизированный блок питания БП-150 БЖАК.436237.00 | Штука | 1 |
| 7 | Блок питания влагостойкий БПС БЖАК.436614.00 | Штука | 13 |
| 8 | Извещатель охранный радиоволновой ""Радиолучевое двухпозиционное средство обнаружения (приемник,передатчик)""РЛД РЕДУТ/1-300И-Т БЖАК.425142.05 " | Штука | 6 |
| 9 | Извещатель охранный радиоволновой Радиолучевое однопозиционное средство обнаружения Фланг-125-Т БЖАК.425142.04 | Штука | 6 |