**Приложение №2**

**Обследование резервуаров и емкостей вспомогательных систем по Кульсаринскому НУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Объект** | **Место установки** | **Тип, объем, зав. №** | **техн.№** | **Год ввода** | **Исполнение** | **Среда** | **Вид диагностирования** |
| 1 | НПС Косшагыл | Дренажная емкость КПСОиД | Емкость 5м3 | 5 | 2005 | подземный | нефть | Частичное диагностирование |
| 2 | НПС-3 | Дренажная емкость КПСОиД | Емкость 5м3 | 3 | 2005 | подземный | нефть | Частичное диагностирование |
| 3 | БПО | АЗС РГС | 1,5м3 | 1 | 2006 | подземный | моторное масло | Частичное диагностирование |
| 4 | БПО | АЗС РГС | 1,5м3 | 2 | 2006 | подземный | моторное масло | Частичное диагностирование |
| 5 | БПО | АЗС РГС | 1,5м3 | 3 | 2006 | подземный | моторное масло | Частичное диагностирование |
| 6 | НПС-3 | АЗС РГС | 1,3м3 | 7 | 2005 | подземный | моторное масло | Частичное диагностирование |
| 7 | НПС-3 | АЗС РГС | 1,3м3 | 5 | 2005 | подземный | моторное масло | Частичное диагностирование |
| 8 | НПС-3 | АЗС РГС | 1,3м3 | 6 | 2005 | подземный | моторное масло | Частичное диагностирование |
| 9 | НПС-3 | РГС Сборник утечек нефти МНС | 5м3 | 1 | 1999 | подземный | нефть | Частичное диагностирование |
| 10 | НПС-3 | РГС Емкость резервного топлива | 3м3 | 1 | 2005 | подземный | Д/Т | Частичное диагностирование |
| 11 | НПС-3 | РГС Емкость резервного топлива | 3м3 | 2 | 2005 | подземный | Д/Т | Частичное диагностирование |
| 12 | НПС Прорва | РГСДля хранения резервного топлива для ДЭС | 3м3 | 1Д | 2002 | надземный | ДТ | Частичное диагностирование |
| 13 | НПС-3 | РГБ КНС | 9м3 | 1 | 2009 | подземный | хозбытовые стоки | Частичное диагностирование |
| 14 | НПС-3 | РГБ ВОС | 6м3 | 1 | 2009 | подземный | хозбытовые стоки | Частичное диагностирование |
| 15 | НПС-3 | РГБ ВОС | 6м3 | 2 | 2009 | подземный | хозбытовые стоки | Частичное диагностирование |
| 16 | НПС-3 | РГБ Общежтитие КНС | 6м3 | 1 | 2009 | подземный | хозбытовые стоки | Частичное диагностирование |
| 17 | НПС-3 | РГБ Общежтитие КНС | 6м3 | 2 | 2009 | подземный | хозбытовые стоки | Частичное диагностирование |
| 18 | НПС-3 | РГБ Общежтитие КНС | 6м3 | 3 | 2009 | подземный | хозбытовые стоки | Частичное диагностирование |
| 19 | НПС Каратон | РГБ НПС | 3м3 | 1 | 2009 | подземный | хозбытовые стоки | Частичное диагностирование |
| 20 | НПС Косшагыл | РГБ Хим.лаборатория | 2м3 | 2 | 2000 | подземный | хозбытовые стоки | Частичное диагностирование |
| 21 | НПС Косшагыл | РГС КПП | 2м3 | 3 | 2002 | подземный | хозбытовые стоки | Частичное диагностирование |
| 22 | НПС Косшагыл | РГС АБК | 5м3 | 4 | 2002 | подземный | хозбытовые стоки | Частичное диагностирование |
| 23 | НПС Косшагыл | РГС АБК | 2м3 | 7 | 1999 | подземный | хозбытовые стоки | Частичное диагностирование |
| 24 | НПС Косшагыл | Емкость пенообразователя | 6м3 | 1-А | 2013 | надземный | пена | Частичное диагностирование |
| 25 | НПС Косшагыл | Емкость пенообразователя | 6м3 | 1-Б | 2013 | надземный | пена | Частичное диагностирование |