**Приложение №2**

**Обследование резервуаров и емкостей вспомогательных систем по Карагандинскому НУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Объект** | **Место установки** | **Тип, объем, зав. №** | **техн.№** | **Год выпуска** | **Исполнение**  | **Среда** | **Вид диагностирования** |
| 1 | ГНПС "Атасу" | Площадка емкостей ЕП-100 | ЕП-100м3 | 1 | 1985 | подземный | нефть | Полное диагностирование Продления срока службы. |
| 2 | ГНПС "Атасу" | Площадка емкостей ЕП-100 | ЕП-100м3 | 2 | 1985 | подземный | нефть | Полное диагностирование Продления срока службы. |
| 3 | ГНПС "Атасу" | Котельная | ЕП-3м3 | 1 | 1985 | подземный | нефть | Частичное диагностирование |
| 4 | ГНПС "Атасу" | котельная | РГС-11м3 | 1 | 1985 | надземный | нефть | Полное диагностирование Продления срока службы. |
| 5 | ГНПС "Атасу" | котельная | РГС-11м3 | 2 | 1985 | надземный | нефть | Полное диагностирование Продления срока службы. |
| 6 | ГНПС "Атасу" | Площадка пром.стоков | ЕП-12,5м3 | 1 | 2008 | подземный | пром.стоки | Полное диагностирование |
| 7 | ГНПС "Атасу" | Площадка пром.стоков | ЕП-12,5м3 | 2 | 2008 | подземный | пром.стоки | Полное диагностирование |
| 8 | ГНПС "Атасу" | Площадка фильтров №4,5,6 | ЕП-5м3 | 1 | 2000 | подземный | нефть | Полное диагностирование Продления срока службы. |
| 9 | ГНПС "Атасу" | АЗС | ЕП-25м3 | 1 | 2007 | подземный | диз.топлив | Частичное диагностирование |
| 10 | ГНПС "Атасу" | АЗС | ЕП-25м3 | 2 | 2007 | подземный | диз.топлив | Частичное диагностирование |
| 11 | ГНПС "Атасу" | АЗС | ЕП-25м3 | 3 | 2007 | подземный | диз.топлив | Частичное диагностирование |
| 12 | ГНПС "Атасу" | АЗС | ЕП-5м3 | 1 | 2007 | подземный | масло | Частичное диагностирование |
| 13 | ГНПС "Атасу" | АЗС | ЕП-5м3 | 2 | 2007 | подземный | масло | Частичное диагностирование |
| 14 | ГНПС "Атасу" | Насосная уловленной нефти | ЕП-12,5м3 | 1 | 2008 | подземный | нефть | Полное диагностирование |
| 15 | ГНПС "Атасу" | КУУН | ЕП-12,5м3 | 2 | 2008 | подземный | нефть | Полное диагностирование |
| 16 | ГНПС "Атасу" | площадка ГПНА | ЕП-8м3 | 1 | 2011 | подземный | нефть | Полное диагностирование |
| 17 | ГНПС "Атасу" | подстанция | ЕП-12,5м3 | 1 | 2013 | надземный | масло | Полное диагностирование |
| 18 | ГНПС "Атасу" | подстанция | ЕП-12,5м3 | 2 | 2013 | надземный | масло | Полное диагностирование |
| 19 | ГНПС "Атасу" | подстанция | ЕП-10м3 | 1 | 2006 | подземный | масло | Полное диагностирование Продления срока службы. |
| 20 | ГНПС "Атасу" | Б/б хозпитьевого водоснабжения укр.№1. | РГС-12м3 | 1 | 1989 | надземный | вода | Полное диагностирование Продления срока службы. |
| 21 | ГНПС "Атасу" | Б/б оборотного водоснабжения укр.№1. | РГС-12м3 | 2 | 1989 | надземный | вода | Полное диагностирование Продления срока службы. |
| 22 | ГНПС "Атасу" | Б/б водотушения укр.№1. | РГС-9м3 | 1 | 1989 | надземный | вода | Полное диагностирование Продления срока службы. |
| 23 | ГНПС "Атасу" | Б/б водотушения укр.№1. | РГС-5м3 | 1 | 1989 | надземный | вода | Полное диагностирование Продления срока службы. |
| 24 | ГНПС "Атасу" | КНС приемная | ЕП-10м3 | 1 | 1991 | подземный | вода | Полное диагностирование Продления срока службы. |
| 25 | ГНПС "Атасу" | КНС выкидная | ЕП-10м3 | 2 | 1991 | подземный | вода | Полное диагностирование Продления срока службы. |