## Общая
Перечень закупаемых товаров способом запроса ценовых предложений филиала АО "НК "КТЖ - "Дирекция магистральной сети" на 2020 год
№ лота | № позиций по ПЗ/ПДЗ | Код по ЕНС ТРУ | Наименование закупаемых товаров по ЕНС ТРУ | Наименование закупаемых товаров по SAP | Краткая характеристика (описание по ЕНС ТРУ) | Дополнительная характеристика (по SAP) | Условия оплаты (аванс) | Адрес поставки товара | Сроки поставки товаров | Условия поставки по ИНКОТЕРМС 2010 | Единица измерения | Кол-во, объем | Маркетинговая цена за единицу, тенге без НДС | Сумма, планируемая для закупок ТРУ без НДС, тенге | Сумма, планируемая для закупок ТРУ с НДС, тенге
1382834 | 5613 Т | 259929.190.000097 | Заземление переносное | Устройство заземляющее переносное | для воздушных линий | Заземление переносное ПК 0,4-10Н. Заземление переносное ПК 0.4–10Н предназначено для наложения на изолированные провода линий напряжением до 10кВ промышленной частоты для их раздельного заземления. Предназначено для защиты работающих на отключенных участках электрооборудования или выполнения коммутационных работ. Допустимый диапазон рабочих температур от - 45°С до + 40°С, при относительной влажности до 80% при 25°С. - Номинальное напряжение заземляемых, ВЛ, кВ 0,4 - 10. - Общая длина заземляющей штанги с зажимом , мм 1300. - Длина изолирующей чaсти штанги, мм 700. - Количество заземляющих штанг с зажимами , шт. 3. - Сечение заземляющего провода, мм? 25. - Длина провода между фазами, м 1,6. - Длина заземляющего спуска, м 10,2. - Длина рукоятки штанги, мм 300. - Ток термической стойк ости в течение 3 сек., кА 3,5. - Ток динамической стойкости, кА 8,75. - Транспортные габариты, мм 1400х250х100.- Масса , кг 6,5. | 0 | МБ КАРАГАНДА | с даты подписания договора в течение 60 дней | DDP | 796 Штука | 47 | 41742 | 1961874 | 2197298.88 | 503 | ЦЭ | 60
1382817 | 5618 Т | 259929.450.000004 | Устройство запорно-пломбировочное | Пломба ЗПУ | для запирания и опломбирования железнодорожных вагонов, ж/д цистерн, цементовозов, контейнеров, хоппер-вагонов и аналогичных. | запорно пломбировочные устройства (ЗПУ) для запирания и пломбирования контейнеров, железнодорожных вагонов: крытых, цистерн, хопперов, рефрижераторов и др., взаимозаменяемые и применяемые, как на территории РК, так и за ее пределами, порядковый номер (ударно маркировочным способом). ЗПУ применяемые на ж.д. транспорте должны соответствовать Техническим требованиям на запорно-пломбировочные устройства для вагонов и контейнеров согласно нормативно-правовых актов Законодательства РК. | 0 | МБ АСТАНА | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 796 Штука | 4200 | 1607.14 | 6749988 | 7559986.56 | 503 | МБ | 90
1382830 | 5619 Т | 259929.490.000005 | Хомут | Хомут | диаметр 120-200 мм, металлический | тип КС-131 для группового заземления, длина болта у хомутов от 120-150 мм, вес 3,85 кг | 0 | МБ КАРАГАНДА | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 796 Штука | 195 | 6866 | 1338870 | 1499534.4 | 503 | ЦЭ | 90
1382828 | 5620 Т | 259929.490.000006 | Хомут | Хомут верхний | диаметр 210-380 мм, металлический | КС-129, чертеж №ЛЭЗ.40.0102, масса 7,31 | 0 | МБ АСТАНА | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 839 Комплект | 192 | 12869 | 2470848 | 2767349.76 | 503 | ЦЭ | 90
1382829 | 5621 Т | 259929.490.000006 | Хомут | Хомут для анкеровки троса | диаметр 210-380 мм, металлический | КС-134, чертеж №ЛЭЗ.40.0168, масса 6,24 кг | 0 | МБ АСТАНА | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 839 Комплект | 198 | 6383 | 1263834 | 1415494.08 | 503 | ЦЭ | 90
1382821 | 5626 Т | 259929.490.000018 | Серьга | Серьга | тип КС, металлическая | тип КС-075; метод изготовления литье/сборка,СР.-4.5 КС-075 | 0 | МБ АСТАНА | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 796 Штука | 590 | 1007 | 594130 | 665425.6 | 503 | ЦЭ | 90
1382822 | 5627 Т | 259929.490.000024 | Скоба | Скобы | тип КС, металлическая | для проводов (медь), КС-061 | 0 | МБ КАРАГАНДА | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 796 Штука | 990 | 760 | 752400 | 842688 | 503 | ЦЭ | 90
1382823 | 5628 Т | 259929.490.000024 | Скоба | Скоба крепления троса | тип КС, металлическая | скоба КС-161, предназначена для подвески седла троса группового заземления. Вес # 0,48 кг, метод изготовления литье/сборка. | 0 | МБ АСТАНА | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 796 Штука | 990 | 1511 | 1495890 | 1675396.8 | 503 | ЦЭ | 90
1382820 | 5629 Т | 259929.490.000034 | Ушко | Ушко | тип КС, металлическое | тип КС-012; однолапчатое, метод изготовления литье/сборка, | 0 | МБ ПАВЛОДАР | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 796 Штука | 350 | 1939 | 678650 | 760088 | 503 | ЦЭ | 90
1382831 | 5630 Т | 259929.490.000040 | Бугель | Бугель | тип 1, из металлов черных | тип 1 КС-089 ГОСТ 12393-2013 | 0 | МБ АСТАНА | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 796 Штука | 390 | 5120 | 1996800 | 2236416 | 503 | ЦЭ | 90
1382835 | 5631 Т | 259929.490.000040 | Бугель | Бугель | тип 1, из металлов черных | тип КС-093; пластинчатый с серьгой, метод изготовления литье/сборка | 0 | МБ КАРАГАНДА | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 796 Штука | 1190 | 2366 | 2815540 | 3153404.8 | 503 | ЦЭ | 90
1382819 | 5632 Т | 259929.490.000041 | Бугель | Бугель | тип 2, из металлов черных | тип 2 КС-092 ГОСТ 12393-2013 | 0 | МБ КУРОРТ-БОРОВОЕ | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 796 Штука | 470 | 5715 | 2686050 | 3008376 | 503 | ЦЭ | 90
1382818 | 5633 Т | 259929.490.000042 | Бугель | Бугель | тип 3, из металлов черных | с серьгой КС-091, тип КС-091; Метод изготовления литье/сборка.Материал ВСт.3. Масса 2,86 кг. | 0 | МБ АСТАНА | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 796 Штука | 510 | 3964 | 2021640 | 2264236.8 | 503 | ЦЭ | 90
1382824 | 5634 Т | 259929.490.000089 | Консоль неизолированная | Консоль | швеллерная, стальная | неизолированная, тип НС-III-6,5, наклонная, со сжатой тягой, габарит опоры 4,9м, номер швеллера №6,5, Длина кронштейна 6230мм, длина тяги 4400мм, размер А 2835мм, масса 72кг | 0 | МБ КАРАГАНДА | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 839 Комплект | 22 | 62315 | 1370930 | 1535441.6 | 503 | ЦЭ | 90
1382825 | 5635 Т | 259929.490.000089 | Консоль неизолированная | Консоль | швеллерная, стальная | неизолированная, тип НС-IV-6,5, наклонная, со сжатой тягой, габарит опоры 5,7м, номер швеллера №6,5, Длина кронштейна 7130мм, длина тяги 5300мм, размер А 2835мм, масса 87кг | 0 | МБ КАРАГАНДА | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 839 Комплект | 27 | 131859 | 3560193 | 3987416.16 | 503 | ЦЭ | 90
1382833 | 5649 Т | 259929.490.000126 | Коромысло | Коромысло | однореберное | Коромысло для крепления несущего троса и контактного провода компенсированной подвески КС-121-58, общий вес 6кг, ГОСТ 12393-2013 | 0 | МБ КУРОРТ-БОРОВОЕ | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 796 Штука | 161 | 10216 | 1644776 | 1842149.12 | 503 | ЦЭ | 90
1382832 | 5650 Т | 259929.490.000236 | Штанга | Штанга | тип КС | тип КС-172; L=1000; сочлененная пестик-ушко, метод изготовления литье/сборка | 0 | МБ АРЫСЬ | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 796 Штука | 10 | 2309 | 23090 | 25860.8 | 503 | ЦЭ | 90
1382826 | 5651 Т | 259929.490.000236 | Штанга | Штанга | тип КС | 2-х грузов L-2050 контактной сети допускаемая нагрузка,кН Р1=25,0, масса 3,55кг (штанга ушко - двойное ушко) | 0 | МБ АСТАНА | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 796 Штука | 82 | 16162 | 1325284 | 1484318.08 | 503 | ЦЭ | 90
1382827 | 5652 Т | 259929.490.000236 | Штанга | Штанга | тип КС | 2-х грузов L-1400 контактной сети допускаемая нагрузка,кН Р1=20,0, масса 2,6 (3,38) кг.(штанга пестик - двойное ушко) | 0 | МБ АСТАНА | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 796 Штука | 86 | 11729 | 1008694 | 1129737.28 | 503 | ЦЭ | 90
1382837 | 5658 Т | 261112.000.000007 | Лампа светодиодная | Лампа светодиодная | коммутаторная | Светодиодная коммутаторная лампа СКЛ 0107-сб0-Б (Белый). УХЛ1, напряжения от 12 до 24В постоянного тока или переменного тока частотой 50 Гц, мощность потребляемый лампой не более 0,35 Вт при питающем напряжений 24В 50ГЦ, срок службы изделия не менее 10 лет, средня я нароботка на отказ не менее 80000 ч. | 0 | МБ АКТОБЕ | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 796 Штука | 3090 | 795 | 2456550 | 2751336 | 503 | ЦШ,ЦЭ | 90
1382838 | 5661 Т | 261122.370.000006 | Фотореле | Автомат включения освещения | электроосветительный прибор | питание 220 В, 50 Гц, максимальный коммутируюмый ток при U -220 В до 8 А, уровень освещенности соотвествующий вкл ючению - 3-5 люкс, отключению - 6-8 люкс, диапазон рабочих температур от - 50 С до + 60 С | 0 | МБ КУРОРТ-БОРОВОЕ | с даты подписания договора в течение 60 дней | DDP | 796 Штука | 516 | 4261 | 2198676 | 2462517.12 | 503 | ЦЭ | 60
1382836 | 5754 Т | 262040.000.000232 | Источник бесперебойного питания | Источник бесперебойного питания | интерактивный | 550VA, 330W, 4+4 розетки, USB, 2хRJ-45, Data Port, AVR 180 - 266V | 0 | МБ АКТОБЕ | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 796 Штука | 75 | 44037.18 | 3302788.5 | 3699123.12 | 503 | ЦШ | 90
1382816 | 5936 Т | 265145.500.000007 | Указатель напряжения | Указатель низкого напряжения | однополюсный, до 1000 В | ГОСТ 20493-2001 указатель используется в качестве однополюсного для определения фазных проводов в сетях 380/220 В и 220/127 В, а так же для проверки целостности электрической цепи. | 0 | МБ АКТОБЕ | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 796 Штука | 145 | 1475 | 213875 | 239540 | 503 | ЦЭ | 90
1382851 | 5937 Т | 265145.500.000009 | Указатель напряжения | Указатель напряжения | однополюсный свыше 1000 В | Указатель напряжения УВН-10кВ ГОСТ 20493-2001; рабочее напряжение от 6 до 10 кв, импульсный, со световой индикацией. | 0 | МБ КАРАГАНДА | с даты подписания договора в течение 60 дней | DDP | 796 Штука | 59 | 3275 | 193225 | 216412 | 503 | ЦЭ | 90
1382853 | 5938 Т | 265145.500.000009 | Указатель напряжения | Указатель напряжения | однополюсный свыше 1000 В | УВН-35-220. предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения в электроустановках переменного тока промышленной частоты с номинальным напряжением от 35 до 220 кВ при температуре от минус 50 С до плюс 45 С (а в тропическом исполнении от 1 до 40 С) и относительной влажности воздуха не выше 80% (при плюс 25 С). | 0 | МБ КАРАГАНДА | с даты подписания договора в течение 60 дней | DDP | 796 Штука | 29 | 22064 | 639856 | 716638.72 | 503 | ЦЭ | 90
1382854 | 5939 Т | 265145.500.000009 | Указатель напряжения | Указатель высокого напряжения | однополюсный свыше 1000 В | указатель напряжения импульсного типа УВНИ-10, предназначен для проверки наличия или отсутствия напряжения переменного тока частотой 50 Гц в РУ 6 и 10 кВ. Номинальное напряжение РУ 6 и 10 кВ, напряжение индикации не более 1,5 кВ, частота следования импульсов светового сигнала при индикации фазного напряжения (6/v3, 10/v3, кВ) не более 1,0 Гц, время появления первого сигнала после прикосновения к токоведущей части не более 2,0 с, длина рабочей части 410 мм, длина изолирующей части 248 мм, длина рукоятки 120 мм, габаритные размеры в транспортном виде 55х55х410 мм, масса не более 0,3 кг. Условия эксплуатации указателя: верхнее значение рабочей температуры- плюс 40°С, нижнее - минус 45°С, относительная влажность воздуха до 98% при 25°С. | 0 | МБ КАРАГАНДА | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 796 Штука | 56 | 5233 | 293048 | 328213.76 | 503 | ЦЭ | 90
1382855 | 5940 Т | 265145.500.000009 | Указатель напряжения | Указатель высокого напряжения | однополюсный свыше 1000 В | УВНУ-10СЗ ИП Указатель высокого напряжения со свето-звуковой индикацией. Номинальное напряжение 6-10 кВ. Диапазон рабочего напряжения от 6 до 10 кВ. Напряжение зажигания указателя не выше 1,5 кВ. Масса указателя не более 0,52 кг. Габаритные размеры (в упаковке) 500*80*110 мм. Длина изолирующей части не менее 340 мм. Длина рукоятки 120 мм. Общая длина 720 мм. С внесением в реестр РК. | 0 | МБ КАРАГАНДА | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 796 Штука | 98 | 14421 | 1413258 | 1582848.96 | 503 | ЦЭ | 90
1382856 | 5941 Т | 265145.500.000009 | Указатель напряжения | Указатель | однополюсный свыше 1000 В | Указатель напряжения УВНП -35-220. импульсной световой индикацией | 0 | МБ КАРАГАНДА | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 796 Штука | 36 | 18943 | 681948 | 763781.76 | 503 | ЦЭ | 90
1382852 | 5942 Т | 265145.500.000010 | Указатель напряжения | Указатель напряжения | двухполюсный свыше 1000 В | "УВН 80-2М - Предназначены для проверки наличия или отсутствия напряжения в электроустановках переменного тока от 6 до 10 кВ, частотой 50, 60 Гц, а указатели с трубкой фазировки, для проверки совпадания фаз в электроустановках всех типов, включая малогабаритные комплектные распредустройства. Допустимая рабочая температура УВН 80-2М от -40 °С до +45 °С, при относительной влажности воздуха до 80 % при +25 °С.Изделия УВН 80-2М сертифицированы Госстандартом Российской Федерации. Все электрозащитные средства имеют положительное экспертное заключение РАО «ЕЭС России».Технические характеристики указателя УВН 80-2М:Диапазон напряжения от 6 до 10 кВ; Частота 50(60) Гц; Напряжение зажигания 0,9 кВ; Число звеньев: 2; Длина рукоятки 120 мм; Длина изолирующей части 270 мм; Общая длина 760 мм; Г абаритные размеры (в упаковке) 60 x 50 x 520 мм; Устройство самопроверки; Масса 0,25 кг; Средний срок службы 15 лет.нения" | 0 | МБ АЛМАТЫ | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 796 Штука | 2 | 6638 | 13276 | 14869.12 | 503 | ЦЭ | 90
1382839 | 5946 Т | 265151.700.000029 | Ареометр | Ареометр | АЭ-1 | ГОСТ 18481-81, для электролита. Применяются для измерения плотности электролита в кислотных и щелочных аккумуляторах, в наборе со стеклянной пипеткой и резиновой грушей. | 0 | МБ КАРАГАНДА | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 796 Штука | 229 | 3593 | 822797 | 921532.64 | 503 | ЦШ,ЦЭ | 90
1382811 | 5956 Т | 265163.700.000001 | Счетчик электроэнергии | Счетчики электроэнергии | электронный | Модель EPQS 122.21.17 LL; Измерение- Энергия(в четырех квадрантах), Регистация энергии, Регистрация максимальной мощности; Измеряемые мгновенные величины: ток в каждой фазе, напряжение(фазное и линейное ), активная, реактивная, полная мощность,коэфицент мощности,частота; Класс точности активной энергии - 0,5s; Класс точности реактивной энергии -0,5s; Номинальное напряжение 3х57,7...230/100...400 В; Номинальный ток 1(1,2), 5(6,25),5(10) А ; Чуствительность 0,001 Iном; Потребляемая мощность в цепях напряжения < 1,3 Вт, вцепях тока <0,5Вт; Допустимые колебания напряжения -20%+15%Uном; Порог чувствительности 0,4% Iб (0,1% Iном для трансформаторноговкл.);Свободно программируемые каналы кол-во 16; LED выходы кол-во 2; SO выходы кол-во 1...10;. Габаритные размеры 328х178х60мм. Диапазон рабочих температур от -35С до +55С . С программным обеспечением для параметрирования счетчика. | 0 | МБ АЛМАТЫ | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 796 Штука | 5 | 203364 | 1016820 | 1138838.4 | 503 | ЦЭ | 90
1382808 | 5958 Т | 265163.700.000001 | Счетчик электроэнергии | Счетчик | электронный | Номинальное напряжение 3*220/380В Установленный рабочий диапозон напряжения 0,9 до 1,1Uном ,предельный рабочий диапазон напряжения от 0,8 до 1,15Uном ,номинальное(максимальное) значение силы тока 5(50) А ,номинальноле значение частоты 50Гц,чувствительность счетчика 0,0125 А в каждой фазе, при номинальном напряжении и коэффициента мощности равном 1, класс точности 1,0.Масса не более 1,5 кг. Установленный предельный диапазон от 40 С до +55 С | 0 | МБ АКТОБЕ | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 796 Штука | 20 | 13149 | 262980 | 294537.6 | 503 | ЦЭ | 90
1382809 | 5964 Т | 265163.700.000001 | Счетчик электроэнергии | счетчики электроэнергии | электронный | СТ РК СТБ ГОСТ 52323-2009 счетчик электроэнергии ПСЧ-4ТМ.05М.01, класс точности активной энергии - 0,5; класс точности реактивной энергии -1,0; номинальное напряжение 3*(57,7-115)/(100-200) Вольт, номинальный ток 5(7,5) Ампер. С предоставлением сертификата о внесе нии в государственный реестр Республики Казахстан. | 0 | МБ ПАВЛОДАР | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 796 Штука | 20 | 74520 | 1490400 | 1669248 | 503 | ЦЭ | 90
1382810 | 5965 Т | 265163.700.000001 | Счетчик электроэнергии | Счетчик электроэнергии | электронный | "счетчик электроэнергии СЭТ-1М.01 интерфейсы связи: RS-485, оптопорт, CAN, ВОЛС. Номинальное (максимальное) значение силы тока, А 5(7,5)Ток чувствительности, мА 5Номинальное напряжение питания и измерения (Uном), В 230Диапазоны напряжений: измерения питанияот 0,7 до 1,2 Uном (от 161 до 276 В переменное напряжение);от 0,4 до 1,2 Uном (от 92 до 276 В переменное или постоянное напряжение)Частота сети (питания и измерения) от 47,5 до 52,5 ГцКласс точности измерения:активной энергии и мощностиреактивной энергии и мощности 0,5 S1,0" | 0 | МБ КУРОРТ-БОРОВОЕ | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 796 Штука | 26 | 107856 | 2804256 | 3140766.72 | 503 | ЦЭ | 90
1382812 | 5966 Т | 265163.700.000001 | Счетчик электроэнергии | Счетчики электроэнергии | электронный | Модель EPQS 122.21.27 LL; Измерение- Энергия(в четырех квадрантах), Регистация энергии, Регистрация максимальной мощности; Измеряемые мгновенные величины: ток в каждой фазе, напряжение(фазное и линейное ), активная, реактивная, полная мощность,коэфицент мощности,частота; Класс точности активной энергии - 0,5s; Класс точности реактивной энергии -0,5s; Номинальное напряжение 3х57,7...230/100...400 В; Номинальный ток 1(1,2), 5(6,25),5(10) А ; Чуствительность 0,001 Iном; Потребляемая мощность в цепях напряжения < 1,3 Вт, вцепях тока <0,5Вт; Допустимые колебания напряжения -20%+15%Uном; Порог чувствительности 0,4% Iб (0,1% Iном для трансформаторноговкл.);Свободно программируемые каналы кол-во 16; LED выходы кол-во 2; SO выходы кол-во 1...10;. Габаритные размеры 328х178х60мм. Диапазон рабочих температур от -35С до +55С . С программным обеспечением для параметрирования счетчика. | 0 | МБ СЕМЕЙ | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 796 Штука | 7 | 246750 | 1727250 | 1934520 | 503 | ЦЭ | 90
1382813 | 5967 Т | 265163.700.000001 | Счетчик электроэнергии | Счетчик электроэнергии | электронный | Счетчик электроэнергии- Модель ПСЧ-4ТМ.05.04; Измерение- Энергия(в четырех квадрантах), Регистация энергии, Регистрация максимальной мощности; Измеряемые мгновенные величины: ток в каждой фазе, напряжение(фазное и линейное ), активная, реактивная, полная мощность, коэфицент мощности,частота; Класс точности активной энергии - 0,5s; Класс точности реактивной энергии -1; Номинальное напряжение : 3х(120-230)/(208-400) В; Номинальный ток 1(1,5),5(7,5) А ; Чуствительность 0,001 Iном;) С-50 . Марки С (стальной), канат блочных компенсаторов, коэффициент запаса прочности не менее 4,0 ГОСТ-3063-80 11-Г-1-СС-1176(120), диаметр 11 мм". Для доукомплектования. | 0 | МБ АКТОБЕ | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 796 Штука | 62 | 97923 | 6071226 | 6799773.12 | 503 | ЦЭ | 90
1382814 | 5968 Т | 265163.700.000001 | Счетчик электроэнергии | Счетчик электроэнергии | электронный | Счетчик электроэнергии- Модель ПСЧ-4ТМ.05.04; Измерение- Энергия(в четырех квадрантах), Регистация энергии, Регистрация максимальной мощности; Измеряемые мгновенные величины: ток в каждой фазе, напряжение(фазное и линейное ), активная, реактивная, полная мощность, коэфицент мощности,частота; Класс точности активной энергии - 0,5s; Класс точности реактивной энергии -1; Номинальное напряжение : 3х(120-230)/(208-400) В; Номинальный ток 1(1,5),5(7,5) А ; Чуствительность 0,001 Iном;) С-50 . Марки С (стальной), канат блочных компенсаторов, коэффициент запаса прочности не менее 4,0 ГОСТ-3063-80 11-Г-1-СС-1176(120), диаметр 11 мм". Для доукомплектования. | 0 | МБ КАРАГАНДА | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 796 Штука | 44 | 97923 | 4308612 | 4825645.44 | 503 | ЦШ | 90
1382815 | 5971 Т | 265164.530.000001 | Спидометр | Спидометр | стрелочный | EL –T1263.00/120/A | 0 | МБ АСТАНА | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 796 Штука | 4 | 715312.5 | 2861250 | 3204600 | 503 | ЦП | 90
1382847 | 5988 Т | 271142.300.000008 | Трансформатор напряжения | Трансформатор | заземляемый, класс напряжения 10 | однофазный маслонаполненный ГОСТ 11677-85, тип ОМЖ-10/27,5; напряжение ВН 27,5 кВ, напряжение обмотки НН 0,23 кВ, мощность 10 кВА | 0 | МБ КАРАГАНДА | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 796 Штука | 8 | 419047 | 3352376 | 3754661.12 | 503 | ЦЭ | 90
1382850 | 5990 Т | 271142.300.000008 | Трансформатор напряжения | Трансформатор | заземляемый, класс напряжения 10 | ГОСТ 1983-2015 напряжения типа НАМИ-10; маслонаполненный 5-ти стержневой, антирезонансный, первичное напряжение 10 кВ, вторичное напряжение 100 В. | 0 | МБ КУРОРТ-БОРОВОЕ | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 796 Штука | 10 | 214247 | 2142470 | 2399566.4 | 503 | ЦЭ | 90
1382841 | 5991 Т | 271142.300.000021 | Трансформатор напряжения | Трансформатор | однофазный, класс напряжения 10 | однофазный маслонаполненный ГОСТ 11677-85 (ГОСТ 11920-93); тип ОМ -0,63/10; напряжение ВН 10 кВ; напряжение обмотки НН 0,23 кВ; мощность 0,63 кВА | 0 | МБ КАРАГАНДА | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 796 Штука | 31 | 120347 | 3730757 | 4178447.84 | 503 | ЦЭ | 90
1382842 | 5992 Т | 271142.300.000021 | Трансформатор напряжения | Трансформатор | однофазный, класс напряжения 10 | однофазный маслонаполненный ГОСТ 11677-85 (ГОСТ 11920-93); тип ОМП - 10/10; напряжение ВН 10 кВ, напряжение обмотки НН 0,23 кВ, мощн ость 10 кВА | 0 | МБ КАРАГАНДА | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 796 Штука | 30 | 209844 | 6295320 | 7050758.4 | 503 | ЦЭ | 90
1382843 | 5993 Т | 271142.300.000021 | Трансформатор напряжения | ТРАНСФОРМАТОР | однофазный, класс напряжения 10 | однофазный маслонаполненный ГОСТ 11677-85, тип ОМП - 4/10; напряжение ВН 10 кВ, напряжение обмотки НН 0,23 кВ, мощность 4 кВА | 0 | МБ КАРАГАНДА | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 796 Штука | 40 | 204219 | 8168760 | 9149011.2 | 503 | ЦЭ | 90
1382849 | 5994 Т | 271142.300.000026 | Трансформатор напряжения | Трансформатор | однофазный, класс напряжения 35 | ГОСТ 1983-2015, напряжения однофазный масляный типа ЗНОМ-35-1/35-0,1; мощностью 1 кВА, первичное напряжение 35 кВ, вторичное напряжение 100 В. | 0 | МБ ЖАМБЫЛ | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 796 Штука | 25 | 210025 | 5250625 | 5880700 | 503 | ЦЭ | 90
1382844 | 5995 Т | 271142.530.000242 | Трансформатор тока | ТРАНСФОРМАТОР ТОКА | с литой изоляцией, номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 10 А | ГОСТ 7746-2015, трансформатор в пластмассовом корпусе с литой изоляцией на номинальное напряжение 10 кВ, на номинальный первичный ток 10 А, номинальный вторичный ток 5 А, климатического исполнения У, категории размещения 1: ТПЛ-10-10/5У1. | 0 | МБ КАРАГАНДА | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 796 Штука | 22 | 125007 | 2750154 | 3080172.48 | 503 | ЦЭ | 90
1382845 | 5996 Т | 271142.530.000245 | Трансформатор тока | Трансформатор тока | с литой изоляцией, номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 30 А | ГОСТ 7746-2015, трансформатор в пластмассовом корпусе с литой изоляцией на номинальное напряжение 10 кВ, на номинальный первичный ток 30 А, номинальный вторичный ток 5 А, климатического исполнения У, категории размещения 1: ТПЛ-10-30/5У1. | 0 | МБ КАРАГАНДА | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 796 Штука | 31 | 156394 | 4848214 | 5429999.68 | 503 | ЦЭ | 90
1382846 | 5997 Т | 271142.530.000246 | Трансформатор тока | Трансформатор тока | с литой изоляцией, номинальное напряжение 10 кВ, номинальный первичный ток 40 А | ГОСТ 7746-2015, трансформатор в пластмассовом корпусе с литой изоляцией на номинальное напряжение 10 кВ, на номинальный первичный ток 40 А, номинальный вторичный ток 5 А, климатического исполнения У, категории размещения 1: ТПЛ-10-40/5У1. | 0 | МБ СЕМЕЙ | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 796 Штука | 29 | 156394 | 4535426 | 5079677.12 | 503 | ЦЭ | 90
1382848 | 5998 Т | 271142.530.000274 | Трансформатор тока | Трансформатор тока | в пластмассовом корпусе, номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 100 А | ГОСТ 7746-2015 одноступенчатый трансформатор с твердой и воздушной изоляцией, с полимерной покрышкой на номинальное напряжение 0,66 кВ, на номинальный первичный ток 100 А, номинальный вторичный ток 5 А, климатического исполнения У, категории размещения 1: Т-0,66-100/5У1. | 0 | МБ АКТОБЕ | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 796 Штука | 171 | 2720 | 465120 | 520934.4 | 503 | ЦЭ | 90
1382840 | 5999 Т | 271142.530.000275 | Трансформатор тока | Трансформатор тока | в пластмассовом корпусе, номинальное напряжение 0,66 кВ, номинальный первичный ток 150 А | ГОСТ 7746-2015, одноступенчатый трансформатор с твердой и воздушной изоляцией, с полимерной покрышкой на номинальное напряжение 0,66 кВ, на номинальный первичный ток 150 А, номинальный вторичный ток 5 А, климатического исполнения У, категории размещения 1: Т-0,66-150/5У1. | 0 | МБ КУРОРТ-БОРОВОЕ | с даты подписания договора в течение 90 дней | DDP | 796 Штука | 80 | 2836 | 226880 | 254105.6 | 503 | ЦЭ | 90
[14 empty] | 110297674.5 | 123533395.44
|  | Исполнительный директор снабжению филиала АО"НК КТЖ «Дирекция магистральной сети» | [10 empty] | К.Пирметов
Исп:Сагнаев ,Д,Д 60-53-66