Приложение № 6

к договору № ________________

от «___»______________ 2025 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

оборудования ТОО «ПНХЗ»,

предоставляемого на периодическую поверку

| № п/п | Наименование прибора | Тип | Диаметр условного прохода, мм | Шкала прибора, т/ч | Заводской номер (S/N) | Место установки | Стоимость услуг по поверке СИ с предоставлением оформленных результатов (без НДС), тенге |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Расходомер массовый | Promass 83F | 50 | (0 - 15) | N611F202000 | ПКОН, ПСГ, п.3-1 (расход сбросов ТОО "INTERTRANS C.A." в факельную систему л.69/33 ТОО ПНХЗ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Счетчик-расходомер | ROTAMASS RCCS39/RCCF31 | 200 | (0 – 500) | D1PB01853 /D1PB01854 | ПКОН, ТСП, п.3-9 (л.4/5, бензин АИ-92 на УМВ, ТОО НефтеРесурсСервис) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Счетчик-расходомер | ROTAMASS RCCS39/RCCF31 | 200 | (0 – 500) | D1PB01859 /D1PB01860 | ПКОН, ТСП, п.3-10 (л.6/16А, дизельное топливо на УМВ, ТОО НефтеРесурсСервис) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Электронный расходомер | SITRANS F M MAG 5100 W | 300 | (0 - 320) м3/ч | 302202H287 | ТОО Павлодар Водоканал Северный (резерв) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Электромагнитный расходомер | Promag P300 | 300 | (0 – 2600) м3/ч | SC274619000 | ТОО Павлодар Водоканал Северный (резерв) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Расходомер массовый | Promass Q500 | 100 | (0 – 59,874) | SA040002000 | ПППН, ЛК-6У, FI3-181 (газ с топливной сети) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Расходомер массовый | Promass Q500 | 100 | (0 – 59,874) | SA040102000 | ПППН, ЛК-6У, FI3-136 (газ на печи С-100) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Расходомер массовый | Promass Q500 | 80 | (0 – 35,380) | SС153С02000 | ПППН, ЛК-6У, FI3-275 (топливный газ в П-204) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Расходомер массовый | Promass Q500 | 80 | (0 – 35,380) | SА03FF02000 | ПППН, ЛК-6У, FI3-420-2 (газовый бензин с установки) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Расходомер массовый | Promass Q 500 | 25 | (0 – 3,538) | SC15BA02000 | ПППН, ЛК-6У, FI3-273 (ТЖ в П-204 обратный) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Расходомер массовый | Promass Q500 | 25 | (0 – 3,538) | SC15B902000 | ПППН, ЛК-6У, FI3-272 (ТЖ в П-204 прямой) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Расходомер массовый | Promass Q500 | 50 | (0 – 14,969) | SC15B802000 | ПППН, ЛК-6У, FI3-271 (ТЖ в П-203 обратный) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Расходомер массовый | Promass Q500 | 50 | (0 – 14,969) | SC15B702000 | ПППН, ЛК-6У, FI3-270 (ТЖ в П-203 прямой) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Расходомер массовый | Promass Q500 | 80 | (0 – 35,380) | SА061602000 | ПППН, ЛК-6У, FI3-257-1 (газ с топливной сети) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Расходомер массовый | Promass Q500 | 100 | (0 – 59,874) | SA04В202000 | ПППН, ЛК-6У, FI3-274 (газ на печи С-200, С-300 (в паспорте номер позиции указан FI3-228) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Расходомер массовый | Promass Q500 | 80 | (0 – 35,380) | SA04F902000 | ПГПН, КТ-1, С-300, п.3-65 (расход сухого газа из К-303А С-300) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Счетчик-расходомер | ROTAMASS RCCS39/RCCF31 | 150 | (0 – 250) | D1P500729/ D1P500745 | ПГПН, КТ-1, С-100, п.1-141 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Расходомер вихревой | Prowirl F 200 | 25 | (0 – 200) нм3/ч | M412ED19000 | ПППН, ЛК-6у, А500-FT-1002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Расходомер массовый | Promass 80F | 152,4 (6)" | (0 – 320) | K906B002000 | АССБ (E915), п.FT-0001 (катализатор, поточное смешение бензина) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Расходомер массовый | Promass 80F | 38,1 (1 1/2)" | (0 – 40000)кг/ч | K903A702000 | АССБ (E915), п.FT-0002 (расход на поточное смешение бутана) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Расходомер массовый | Promass 80F | 152,4 (6)" | (0 – 210) | K906B402000 | АССБ (E915), п.FT-0003, (расход ISO в линейном смешивании) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Расходомер массовый | Promass 80F | 152,4 (6)" | (0 – 240) | K906B502000 | АССБ (E915), п.FT-0004 (расход реформера в линейном смешивании) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Расходомер массовый | Promass 80F | 50,8 (2)" | (0 – 23000) кг/ч | K901B202000 | АССБ (E915), п.FT-0005 (расход олигомера в линейном смешивании) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Расходомер массовый | Promass 80F | 152,4 (6)" | (0 – 330) т/ч | K906B602000 | АССБ (E915), п.FT-0006 (расход катализатора поточное смешение бензина) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Расходомер массовый | Promass 80F | 254 (10)" | (0 – 900) | K900AE02000 | АССБ (E915), п.FT-0007 (расход бензина АИ-92/95 к существующему резервуару) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Расходомер массовый | Promass 83F | 80 | (0 – 36) | J80EEF02000 | ПКОН, комплект. дозир. автоматического слива. Узел присадок. РЕЗЕРВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Расходомер электромагнитный | Promag 53P | 65 | (0 – 16,5915) л/с | M3143F19000 | ПКОН, Комплекс дозирующий автоматизированный. верх.слив ж/д цистерн АДК-100-ЖДВГО-11НЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Расходомер электромагнитный | Promag 53P | 65 | (0 – 16,5915) л/с | M3142B19000 | ПКОН, Комплекс дозирующий автоматизированный. верх.слив ж/д цистерн АДК-100-ЖДВГО-11НЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Преобразователь расхода вихревой | ЭМИС-ВИХРЬ 200 | 250 | (60 – 1700) м3/ч | 21675 | ПКОН, Узел присадок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Расходомер массовый | Promass F500 | 80 | (0 – 36000) кг/ч | PC106F02000 | УИ и СН, А100 FT-0001M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Расходомер массовый | Promass F500 | 100 | (0 - 59874.1914) кг/ч | R1021A02000 | ПГПН, п.FT1-110 (ВСГ с УПВ на С-100) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Счетчик расходомер массовый | ЭЛМЕТРО-Фломак | 3 | (0 – 200) л/ч | 3597 | ПППН, С-200 Модуль закачки реагентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Счетчик расходомер массовый | ЭЛМЕТРО-Фломак | 2 | (0 – 2000) см3/ч | 3592 | ПППН, С-200 Модуль закачки реагентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Счетчик расходомер массовый | ЭЛМЕТРО-Фломак | 2 | (0 – 8) л/ч | 3594 | ПППН, С-200 Модуль закачки реагентов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Расходомер вихревой | 8800DF | 25 | (0,67-15,3) м3/ч | 6206914 | КУПС, С850-FT-101A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Расходомер вихревой | 8800DF | 25 | (0,67-15,3) м3/ч | 6206913 | КУПС, С850-FT-102A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Расходомер вихревой | 8800DF | 25 | (0,67-15,3) м3/ч | 6206911 | КУПС, С850-FT-102B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Расходомер вихревой | 8800DF | 25 | (0,67-15,3) м3/ч | 6206912 | КУПС, С850-FT-101B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Счетчик-расходомер | ROTAMASS RCCS39/RCCF31 | 150 | (0 – 150) | D1P500730/ D1P500751 | ПКОН РП, п.FE-2-3 (сырьё вторичной переработки из Р-5, Р-6 (п.28)). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Ротаметр поплавковый | серии RFC |  | (4,1 - 41,0) нм3/ч | 16071715 | КУПС, C600-FT-0013 (FIRCA-0013) (расход топливного газа для продувки кислого факела секции С500/С600, на шкале FIRCA-0014) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Расходомер массовый | Optimass 7000 Т50 | 50 | (0 -180) | G120000001602685 | ПГПН, КТ-1, С-001, п.6-127 (легкий вакуум. газойль фр.(180-350)°С) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Расходомер-счетчик газа | GF868 | 600 | Диапазон измерения скорости (реверсивный поток): от - 85 м/с до - 0,03 м/с от + 0,03 м/с до + 85 м/с | GF-2239E | ППТНО, АГУ п.FT12171-1 (л.12/17) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Расходомер-счетчик газа | GF868 | 500 | Диапазон измерения скорости (реверсивный поток): от - 85 м/с до - 0,03 м/с от + 0,03 м/с до + 85 м/с | GF-2241E | ППТНО, АГУ, п.FT691-1 (л.69/1) п.FT701-1 (л.70/1) (приход факельного газа на АГУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Расходомер-счетчик газа и пара | GF868 | 500 | Диапазон измерения скорости (реверсивный поток): от - 85 м/с до - 0,03 м/с от + 0,03 м/с до + 85 м/с | GF-3441E | ППТНО, УЗК |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Расходомер-счетчик газа и пара | GF868 | 300 | Диапазон измерения скорости (реверсивный поток): от - 85 м/с до - 0,03 м/с от + 0,03 м/с до + 85 м/с | GF-3440E | ПКОН, ПСГ, поз.3-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Расходомер-счетчик газа | GF868 | 300 | Диапазон измерения скорости (реверсивный поток): от - 85 м/с до - 0,03 м/с от + 0,03 м/с до + 85 м/с | GF-2589E | ПГПН, КТ-1, С-300, п.F3-117, С-100, п.1-115 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Расходомер-счетчик газа | GF868 | 500 | Диапазон измерения скорости (реверсивный поток): от - 85 м/с до - 0,03 м/с от + 0,03 м/с до + 85 м/с | GF-3655E | ПППН, С-100, п.FT-0111 (л.600-FLH-D100002) (углеводородный газ в Е-211) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Расходомер-счетчик газа | GF868 | 800 | Диапазон измерения скорости (реверсивный поток): от - 85 м/с до - 0,03 м/с от + 0,03 м/с до + 85 м/с | GF-2588E | ПППН, С-200, п.FT3-258-1 (л. 71/1) (газ на факел с ЛК-6У). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Командировочные расходы Исполнителя на поездку специалистов с оборудованием в г.Павлодар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2898,00 |
| ИТОГО (без учёта НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС (12 %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО (с учётом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | ПРИМЕЧАНИЕ: Место проведения поверки – по месту эксплуатации расходомеров на территории Заказчика (ТОО “ПНХЗ”, г.Павлодр, ул. Химкомбинатовская 1). Подключение приборов к ВППУ (водопроливной поверочной установки) производиться Исполнителем самостоятельно. При этом Исполнитель должен иметь ответные фланцы для подключения к ВППУ каждого из представленных расходомеров. Указанная в таблице Прейскуранта цен стоимость услуг по поверке оборудования включает: стоимость услуг Исполнителя по поверке всего заявленного оборудования Заказчика, с использованием эталонного, вспомогательного оборудования, инструментов Исполнителя; стоимость услуг Исполнителя на оформление и предоставление Заказчику результатов поверки (с указанием значений неопределённости) каждого СИ в отдельности по образцу и на бланках установленной формы; стоимость клеймения удостоверяющих положительные результаты поверок, а также стоимость всех затрат Исполнителя, связанных с организацией поверки приборов по месту их эксплуатации на территории Заказчика (командировочные, расходы по доставке эталонного оборудования и т.д.). |
| --- | --- |

ЗАКАЗЧИК:                                                                                                ИСПОЛНИТЕЛЬ:

__________________                                                                                    __________________

- (подпись, печать)                                                                                                                                           (подпись, печать)