## ..._ССР
Форма 2
Заказчик
Утвержден
Сметный расчет стоимости строительства в сумме |  |  |  |  | 9328,657 | тыс.тнг.
в том числе:
| налог на добавленную стоимость |  |  |  | 999,499 | тыс.тнг.
(ссылка на документ об утверждении)
"___" __________ 20___г.
СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Семейская база материально-технического снабжения
(наименование стройки)
в текущих ценах на 01.01.2015 г.
№ п/п | Номера смет и расчетов, иные документы | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. тенге |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. тенге
|  |  | Строительно-монтажных работ | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих работ и затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Глава 2. Основные объекты строительства
1 | ЦЖСО/7029 | Ремонт системы водоснабжения и теплоснабжения материального склада ст. Чаган | 6370.9 | 1377.154 | -- | 7748.054
|  | Всего по главе | 6370.9 | 1377.154 | -- | 7748.054
|  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7 | 6370.9 | 1377.154 | -- | 7748.054
|  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8 | 6370.9 | 1377.154 | -- | 7748.054
|  | ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | 6370.9 | 1377.154 | -- | 7748.054
2 | НДЦС РК 8.04-07-2022 Индексы стоимости для строительства, табл. 2 | в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075 | 6848.717 | 1480.441 | -- | 8329.158
3 | Налоговый кодекс РК | Налог на добавленную стоимость - 12 % | -- | -- | 999.499 | 999.499
|  | ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ | 6848.717 | 1480.441 | 999.499 | 9328.657
Руководитель проектной организации
Главный инженер проекта
Начальник сметного отдела

## 220_ИД
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ : Э220
№ | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1 | Э220'Ж5К9'Н2ХМ+Ш1БЦ7''18.06'''''*
2 | Ю''Семейская база материально-технического снабжения'ЦЖСО/7029'ЦЖСО/7029'Ремонт системы водоснабжения и теплоснабжения материального склада ст. Чаган''2'2-1-1'Ремонт системы водоснабжения и теплоснабжения материального склада ст. Чаган'Дефектный акт''в текущих ценах на апрель 2024г.*
3 | F(49)'construction-cipher=ЦЖСО_7029'construction=Семейская база материально-технического снабжения'object-cipher=ЦЖСО_7029'estimate-cipher=2-1-1'estimate=Ремонт системы водоснабжения и теплоснабжения материального склада ст. Чаган'object=Ремонт системы водоснабжения и теплоснабжения материального склада ст. Чаган*
4 | (Н15=72)*
5 | Е11-040201-0102(РС295990)(РС296033)(РС296236)(Н3.1,25)(Н4.1,25)(Н5.1,15)'40''Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости.'м закрепленной скважины*
6 | С1218-201-108'40''Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные наружный диаметр 73 мм, толщина стенки 16 мм'м*
7 | Е11-160401-104(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)'120''Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Дмеонтаж'м трубопровода*
8 | Е11-160401-104(РС187490=0,178)(РС296021)(РС373138)(Н3.1,25)(Н4.1,25)(Н5.1,15)'120''Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка.'м трубопровода*
9 | С1241-102-181'120''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 110х3,0 мм'м*
10 | Е11-160401-201(Н5.0,4)(Н52.0,4)(Н53.0)'140''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Демонтаж'м трубопровода*
11 | Е11-160401-201(РС373136)(РС296021)(РС187490=0,178)(Н3.1,25)(Н4.1,25)(Н5.1,15)'140''Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка.'м трубопровода*
12 | С1241-102-123'140''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм'м*
13 | Е12-150101-903(РС295835РС130009=0,01)(РС296299)(РС157968)'50''Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 25 мм. Смена'м трубопровода*
14 | С1241-101-203'50''Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм'м*
15 | Е11-220901-0202(РС296306)(Н3.1,25)(Н4.1,25)(Н5.1,15)'6''Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка.'задвижка или клапан*
16 | С1242-101-603'6''Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100'шт.*
17 | Е11-220901-0201(РС296306)(Н3.1,25)(Н4.1,25)(Н5.1,15)'10''Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 40 мм. Установка.'задвижка или клапан*
18 | С1242-105-205'10''Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и пара, Т до +130°С, РN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 40'шт.*
19 | Е11-160601-0101(РС296026)(РС296299)(Н3.1,25)(Н4.1,25)(Н5.1,15)'6''Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка.'шт.*
20 | С1242-301-401'6''Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25'шт.*
21 | Е11-180401-116(РС261620)(Н3.1,25)(Н4.1,25)(Н5.1,15)'2''Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 4 м3. Установка.'бак*
22 | С1261-302-0225'1''Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 2 м3'шт.*
23 | С1261-302-0229(КLink=Е11-180401-116 LinkR=261620)'1.1''Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 4 м3'шт.'0,444*
24 | Ц13-070403-0101(РС295614)'2''Агрегат вакуум-насосный поршневой ротационный водокольцевой, масса 0,3 т. Монтаж оборудования'шт.*
25 | 511-701-0105'2''Насос самовсасывающий повышения давления Q 3,0 м3/ч, H 32,0 м вод. ст.'шт.*
26 | Ц13-070401-0101(РС295614)'2''Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования'шт.*
27 | 511-401-138'2''Насос циркуляционный DN 50, PN 6/10, H 9,6 м вод. ст., двигатель мощностью 0,4 кВт, 4100 об/мин'шт.*
28 | Ц13-131001-901'140''Трубопроводы, диаметр внутренний до 100 мм. Промывка водой'м*
29 | Е11-250126-301(РС293284)(РС296038)(Н3.1,25)(Н4.1,25)(Н5.1,15)'0,14''Трубопровод диаметром 350 мм. Промывка водой.'км трубопровода*
30 | К*

## 220_К9
Форма 4
Наименование стройки - |  | Семейская база материально-технического снабжения
Шифр стройки |  | ЦЖСО/7029
Наименование объекта - |  | Ремонт системы водоснабжения и теплоснабжения материального склада ст. Чаган
Шифр объекта |  | ЦЖСО/7029
|  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № |  |  |  |  | 2-1-1
(Локальный сметный расчет)
| на | Ремонт системы водоснабжения и теплоснабжения материального склада ст. Чаган
(наименование работ и затрат)
Основание: |  | Дефектный акт
[5 empty] | Сметная стоимость | [5 empty] | 7748,054 | тыс.тнг.
[5 empty] | Сметная заработная плата | [5 empty] | 1710,071 | тыс.тнг.
[5 empty] | Нормативная трудоемкость | [5 empty] | 0,609 | тыс.чел-ч
Составлен(а) в текущих ценах на апрель 2024г.
№ п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |  | Стоимость единицы, тенге |  | Общая стоимость, тенге |  |  | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
[6 empty] | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы
|  |  |  | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 1104-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 2 группы по устойчивости. | м закрепленной скважины |  | 40 | 4214.26 | 2075.56 | 168570 | 83022 | 892 | 81372 | 269937
|  | НР - 72%; СП - 8% |  |  |  | 2116.4 | 709 | 84656 | 28360 |  | 19995
2 | 218-201-0108 РСНБ РК 2022 | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные наружный диаметр 73 мм, толщина стенки 16 мм | м |  | 40 | 18220 | -- | 728800 | -- | 728800 | -- | 787104
|  | СП - 8% |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 58304
3 | 1116-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 37 | Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Дмеонтаж | м трубопровода |  | 120 | 1019.94 | 60.49 | 122393 | 7259 | -- | 84727 | 223690
|  | НР - 72%; СП - 8% |  |  |  | 959.45 | 21.19 | 115134 | 2543 |  | 16570
4 | 1116-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 37 | Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка. | м трубопровода |  | 120 | 3121.36 | 189.03 | 374563 | 22684 | 20867 | 244051 | 668103
|  | НР - 72%; СП - 8% |  |  |  | 2758.43 | 66.23 | 331012 | 7948 |  | 49489
5 | 241-102-0181 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 110х3,0 мм | м |  | 120 | 3253 | -- | 390360 | -- | 390360 | -- | 421589
|  | СП - 8% |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 31229
6 | 1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 37 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Демонтаж | м трубопровода |  | 140 | 789.61 | 35.16 | 110545 | 4923 | -- | 77333 | 202908
|  | НР - 72%; СП - 8% |  |  |  | 754.45 | 12.74 | 105623 | 1784 |  | 15030
7 | 1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 37 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка. | м трубопровода |  | 140 | 2428.65 | 109.87 | 340011 | 15381 | 20964 | 222652 | 607676
|  | НР - 72%; СП - 8% |  |  |  | 2169.04 | 39.81 | 303666 | 5573 |  | 45013
8 | 241-102-0123 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм | м |  | 140 | 1124 | -- | 157360 | -- | 157360 | -- | 169949
|  | СП - 8% |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 12589
9 | 1215-0101-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 32 | Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 25 мм. Смена | м трубопровода |  | 50 | 14935.97 | 36 | 746798 | 1800 | 602510 | 103009 | 917792
|  | НР - 72%; СП - 8% |  |  |  | 2849.76 | 11.59 | 142488 | 580 |  | 67985
В ТОМ ЧИСЛЕ:
9.1 | 222-509-1005 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями | т | 0.01 | 0.5 | 6: 1202418; 10: 601209
10 | 241-101-0203 РСНБ РК 2022 | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм | м |  | 50 | 649 | -- | 32450 | -- | 32450 | -- | 35046
|  | СП - 8% |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 2596
11 | 1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка. | задвижка или клапан |  | 6 | 8432.34 | 362.95 | 50594 | 2178 | 7941 | 29975 | 87015
|  | НР - 72%; СП - 8% |  |  |  | 6745.77 | 192.99 | 40475 | 1158 |  | 6446
12 | 242-101-0603 РСНБ РК 2022 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100 | шт. |  | 6 | 48932 | -- | 293592 | -- | 293592 | -- | 317079
|  | СП - 8% |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 23487
13 | 1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 40 мм. Установка. | задвижка или клапан |  | 10 | 4476.83 | 217.78 | 44768 | 2178 | 7034 | 26434 | 76898
|  | НР - 72%; СП - 8% |  |  |  | 3555.65 | 115.8 | 35556 | 1158 |  | 5696
14 | 242-105-0205 РСНБ РК 2022 | Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и пара, Т до +130°С, РN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 40 | шт. |  | 10 | 30270 | -- | 302700 | -- | 302700 | -- | 326916
|  | СП - 8% |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 24216
15 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 37 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка. | шт. |  | 6 | 5831.59 | 190.2 | 34990 | 1141 | 6594 | 19782 | 59154
|  | НР - 72%; СП - 8% |  |  |  | 4542.54 | 36.52 | 27255 | 219 |  | 4382
16 | 242-301-0401 РСНБ РК 2022 | Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25 | шт. |  | 6 | 5693 | -- | 34158 | -- | 34158 | -- | 36891
|  | СП - 8% |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 2733
17 | 1118-0401-0116 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32 | Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 4 м3. Установка. | бак |  | 2 | 54323.81 | 3453.66 | 108648 | 6908 | 476 | 75023 | 198365
|  | НР - 72%; СП - 8% |  |  |  | 50632.11 | 1467.36 | 101264 | 2935 |  | 14694
18 | 261-302-0225 РСНБ РК 2022 | Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 2 м3 | шт. |  | 1 | 58229 | -- | 58229 | -- | 58229 | -- | 62887
|  | СП - 8% |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 4658
19 | 261-302-0229 РСНБ РК 2022 | Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 4 м3 | шт. |  | 1 | 90424 | -- | 90424 | -- | 90424 | -- | 97658
|  | СП - 8% |  |  |  | -- | -- | -- | -- |  | 7234
20 | 1307-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Агрегат вакуум-насосный поршневой ротационный водокольцевой, масса 0,3 т. Монтаж оборудования | шт. |  | 2 | 82798.35 | 49550.22 | 165597 | 99100 | 384 | 79391 | 264587
|  | НР - 72%; СП - 8% |  |  |  | 33056.43 | 22076 | 66113 | 44152 |  | 19599
21 | 511-701-0105 РСНБ РК 2022 | Насос самовсасывающий повышения давления Q 3,0 м3/ч, H 32,0 м вод. ст. | шт. |  | 2 | 180006 | -- | 360012 | -- |  | -- | 360012
[6 empty] | -- | -- | -- | -- | 360012 | --
22 | 1307-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,064 т. Монтаж оборудования | шт. |  | 2 | 82085.13 | 1587.17 | 164170 | 3174 | 3840 | 113468 | 299849
|  | НР - 72%; СП - 8% |  |  |  | 78578.1 | 218.93 | 157156 | 438 |  | 22211
23 | 511-401-0138 РСНБ РК 2022 | Насос циркуляционный DN 50, PN 6/10, H 9,6 м вод. ст., двигатель мощностью 0,4 кВт, 4100 об/мин | шт. |  | 2 | 508571 | -- | 1017142 | -- |  | -- | 1017142
[6 empty] | -- | -- | -- | -- | 1017142 | --
24 | 1313-1001-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 | Трубопроводы, диаметр внутренний до 100 мм. Промывка водой | м |  | 140 | 659.3 | 76.39 | 92302 | 10695 | -- | 58757 | 163144
|  | НР - 72%; СП - 8% |  |  |  | 582.91 | -- | 81607 | -- |  | 12085
25 | 1125-0126-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 | Трубопровод диаметром 350 мм. Промывка водой. | км трубопровода |  | 0.14 | 397906.83 | 297003.7 | 55707 | 41581 | 4082 | 15277 | 76663
|  | НР - 72%; СП - 8% |  |  |  | 71744.69 | 79812.71 | 10044 | 11174 |  | 5679
|  | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | тенге |  |  | 12: 7748054
В ТОМ ЧИСЛЕ:
|  | - Зарплата рабочих строителей | тенге |  |  | 8: 1602049
|  | - Затраты на эксплуатацию машин | тенге |  |  | 9: 302024
|  | - в том числе зарплата машинистов | тенге |  |  | 9: 108022
|  | - Материалов, изделий и конструкций | тенге |  |  | 10: 2763657
|  | - Оборудование, инвентарь | тенге |  |  | 10: 1377154
|  | - Накладные расходы | тенге |  |  | 11: 1231251
|  | - Сметная прибыль | тенге |  |  | 11: 471920

## 220_РС
Форма 4рс АВС-4
| Наименование стройки - |  | Семейская база материально-технического снабжения
[5 empty] | Объект номер - | ЦЖСО/7029
РЕСУРСНАЯ СМЕТА
[5 empty] | Приложение к смете № | 2-1-1
|  | на | Ремонт системы водоснабжения и теплоснабжения материального склада ст. Чаган
| Наименование объекта - |  | Ремонт системы водоснабжения и теплоснабжения материального склада ст. Чаган
| Основание: |  | Дефектный акт
Составлен в текущих ценах на апрель 2024г. | [8 empty] | тенге
№ п/п | Код ресурса АВС и признак | Шифр ресурса | Наименование ресурсов, оборудования, конструкций, изделий и деталей | Единица измерения | Количество единиц | Сметная цена на единицу | Отпускная цена на единицу | Транспортные расходы на единицу | Стоимость (Всего)
[6 empty] | обоснование | обоснование | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ЗАТРАТЫ ТРУДА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
1 | 20245Т | 004-0141 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 304.312 | 2811 | - | - | 855421
[6 empty] | -- | -- | -
2 | 20455Т | 007-0138 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 58.86 | 2670 | - | - | 157156
[6 empty] | -- | -- | -
3 | 20540Т | 009-0140 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по ремонту зданий и сооружений | чел.-ч | 51.68 | 2757 | - | - | 142482
[6 empty] | -- | -- | -
4 | 20237Т | 004-0133 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 41.4338 | 2444 | - | - | 101264
[6 empty] | -- | -- | -
5 | 20031Т | 001-0140 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций | чел.-ч | 30.704 | 2757 | - | - | 84651
[6 empty] | -- | -- | -
6 | 20461Т | 007-0144 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,4). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 27.468 | 2971 | - | - | 81607
[6 empty] | -- | -- | -
7 | 20240Т | 004-0136 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 29.4696 | 2580 | - | - | 76032
[6 empty] | -- | -- | -
8 | 20457Т | 007-0140 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по монтажу оборудования | чел.-ч | 23.98 | 2757 | - | - | 66113
[6 empty] | -- | -- | -
9 | 20239Т | 004-0135 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 10.7514 | 2535 | - | - | 27255
[6 empty] | -- | -- | -
10 | 20325Т | 005-0150 РСНБ РК 2022 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 5). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 3.0474 | 3296 | - | - | 10044
[6 empty] | -- | -- | -
|  |  | Всего затраты труда по специальностям (по смете) | тенге |  |  |  | -- | 1602049
|  |  | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 581.7062
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
11 | 3 | 099-0100 РСНБ РК 2022 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 26.7987 | 4030.81 | - | - | (108020)
[6 empty] | -- | -- | -
|  |  | Всего трудовые ресурсы (по смете) | тенге |  |  |  | -- | 1602049
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ
[6 empty] | Эксплуатация машин |  | Зарплата машинистов
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 77,7674% ПРИ ПОРОГЕ 80%)
12 | 766С | 314-102-0302 РСНБ РК 2022 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 10.9872 | 8877 | - | 3938 | 97533
[6 empty] | -- | -- | 43267.59
13 | 2020С | 311-601-0102 РСНБ РК 2022 | Установки и агрегаты буровые на базе автомобилей для роторного бурения глубиной бурения до 500 м, начальный диаметр скважин до 394 мм, конечный диаметр до 190 мм, грузоподъёмность 12,5 т | маш.-ч | 5.2864 | 11568 | - | 3938 | 61153
[6 empty] | -- | -- | 20817.84
14 | 2509С | 331-101-0101 РСНБ РК 2022 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 6.5633 | 5185 | - | 2757 | 34031
[6 empty] | -- | -- | 18094.94
15 | 1686С | 324-105-0104 РСНБ РК 2022 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 500 м3/ч | маш.-ч | 0.58016 | 25731 | - | 4707 | 14928
[6 empty] | -- | -- | 2730.81
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 13,9138% ПРИ ПОРОГЕ 15%)
16 | 1298С | 325-101-0201 РСНБ РК 2022 | Насос для подачи воды мощностью 160 м3/ч, напором 30 м | маш.-ч | 11.9486 | 895 | - | - | 10694
[6 empty] | -- | -- | -
17 | 2577С | 315-202-0501 РСНБ РК 2022 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 118.9669 | 88 | - | - | 10469
[6 empty] | -- | -- | -
18 | 698С | 314-101-0103 РСНБ РК 2022 | Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м | маш.-ч | 0.90482 | 10160 | - | 2757 | 9193
[6 empty] | -- | -- | 2494.58
19 | 846С | 324-102-0101 РСНБ РК 2022 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, грузоподъёмность 6,3 т | маш.-ч | 0.65856 | 10318 | - | 3938 | 6795
[6 empty] | -- | -- | 2593.41
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ (ЗАТРАТ 8,3187% ПРИ ПОРОГЕ 5%)
20 | 2468С | 314-102-0101 РСНБ РК 2022 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0.70036 | 8391 | - | 3938 | 5877
[6 empty] | -- | -- | 2758.03
21 | 126С | 315-201-0401 РСНБ РК 2022 | Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 0.53312 | 8799 | - | 3296 | 4691
[6 empty] | -- | -- | 1757.16
22 | 2016С | 315-103-0501 РСНБ РК 2022 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 11.3057 | 262 | - | - | 2962
[6 empty] | -- | -- | -
23 | 1957С | 325-103-0301 РСНБ РК 2022 | Установка для открытого водоотлива на базе трактора, 700 м3/ч | маш.-ч | 0.1568 | 15667 | - | 1931 | 2457
[6 empty] | -- | -- | 302.78
24 | 3108С | 311-401-0204 РСНБ РК 2022 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при строительстве сложных инженерных сооружений ковш свыше 0,5 до 0,65 м3, масса свыше 10 до 13 т | маш.-ч | 0.1568 | 12443 | - | 3938 | 1951
[6 empty] | -- | -- | 617.48
25 | 270С | 311-101-1302 РСНБ РК 2022 | Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т | маш.-ч | 0.1568 | 11686 | - | 3938 | 1832
[6 empty] | -- | -- | 617.48
26 | 128С | 315-201-0102 РСНБ РК 2022 | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А | маш.-ч | 1.1648 | 1311 | - | - | 1527
[6 empty] | -- | -- | -
27 | 1569С | 314-504-0501 РСНБ РК 2022 | Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м | маш.-ч | 0.11445 | 3543 | - | 2308 | 406
[6 empty] | -- | -- | 264.15
28 | 1147С | 343-202-0101 РСНБ РК 2022 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 6.322 | 41 | - | - | 259
[6 empty] | -- | -- | -
29 | 1198С | 314-502-0304 РСНБ РК 2022 | Лебедки электрические тяговым усилием свыше 19,62 до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 1.3734 | 116 | - | - | 159
[6 empty] | -- | -- | -
30 | 2011С | 324-105-0401 РСНБ РК 2022 | Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2) | маш.-ч | 0.87344 | 104 | - | - | 91
[6 empty] | -- | -- | -
|  |  | Всего строительные машины и механизмы (по смете) | тенге |  |  |  | 108022 | 302024
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 73,2026% ПРИ ПОРОГЕ 80%)
31 | 244639С | 218-201-0108 РСНБ РК 2022 | Трубы бесшовные обсадные под сварку (бурильные) утяжеленные наружный диаметр 73 мм, толщина стенки 16 мм | м | 40 | 18220 | 17967 | - | 728800
[6 empty] | -- | -- | -
32 | 130009С | 222-509-1005 РСНБ РК 2022 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката с отверстиями | т | 0.5 | 1202418 | 1194841 | - | 601209
[6 empty] | -- | -- | -
33 |  | 241-102-0181 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 110х3,0 мм | м | 120 | 3253 | 3220 | - | 390360
[6 empty] | -- | -- | -
34 | 252313С | 242-105-0205 РСНБ РК 2022 | Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и пара, Т до +130°С, РN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 40 | шт. | 10 | 30270 | 29908 | - | 302700
[6 empty] | -- | -- | -
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 10,6233% ПРИ ПОРОГЕ 15%)
35 | 269896С | 242-101-0603 РСНБ РК 2022 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100 | шт. | 6 | 48932 | 48304 | - | 293592
[6 empty] | -- | -- | -
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ (ЗАТРАТ 16,1741% ПРИ ПОРОГЕ 5%)
36 | 150550С | 241-102-0123 РСНБ РК 2022 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 40х3,0 мм | м | 140 | 1124 | 1113 | - | 157360
[6 empty] | -- | -- | -
37 | 261620С | 261-302-0229 РСНБ РК 2022 | Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 4 м3 | шт. | 1 | 90424 | 87661 | - | 90424
[6 empty] | -- | -- | -
38 | 261616С | 261-302-0225 РСНБ РК 2022 | Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 2 м3 | шт. | 1 | 58229 | 56476 | - | 58229
[6 empty] | -- | -- | -
39 | 252537С | 242-301-0401 РСНБ РК 2022 | Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25 | шт. | 6 | 5693 | 5616 | - | 34158
[6 empty] | -- | -- | -
40 | 187490С | 261-301-0219 РСНБ РК 2022 | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 46.56 | 708 | 692 | - | 32964
[6 empty] | -- | -- | -
41 | 150377С | 241-101-0203 РСНБ РК 2022 | Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм | м | 50 | 649 | 642 | - | 32450
[6 empty] | -- | -- | -
42 | 293028С | 217-101-0105 РСНБ РК 2022 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ | т | 0.0236 | 831695 | 819643 | - | 19628
[6 empty] | -- | -- | -
43 | 146645С | 217-605-0108 РСНБ РК 2022 | Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75 | м3 | 1.295 | 5628 | 5559 | - | 7288
[6 empty] | -- | -- | -
44 | 147340С | 261-107-0570 РСНБ РК 2022 | Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75 | т | 0.0082 | 327064 | 318421 | - | 2682
[6 empty] | -- | -- | -
45 | 146649С | 217-605-0101 РСНБ РК 2022 | Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78 | м3 | 4.377 | 474 | 446 | - | 2075
[6 empty] | -- | -- | -
46 | 151368С | 241-106-0101 РСНБ РК 2022 | Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 159х6,0 мм | м | 0.14 | 12082 | 11979 | - | 1691
[6 empty] | -- | -- | -
47 | 249132С | 217-603-0104 РСНБ РК 2022 | Вода техническая | м3 | 34.26 | 36 | 36 | - | 1233
[6 empty] | -- | -- | -
48 | 127966С | 214-209-0507 РСНБ РК 2022 | Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм | кг | 1.08 | 1030 | 1024 | - | 1112
[6 empty] | -- | -- | -
49 | 151425С | 241-106-0107 РСНБ РК 2022 | Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ 31447-2012 размерами 377х9,0 мм | м | 0.0308 | 33912 | 33581 | - | 1044
[6 empty] | -- | -- | -
50 | 274674С | 217-302-0105 РСНБ РК 2022 | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм | кг | 0.84 | 1234 | 1217 | - | 1037
[6 empty] | -- | -- | -
51 | 102636С | 212-401-0104 РСНБ РК 2022 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 0.0364 | 24845 | 17598 | - | 904
[6 empty] | -- | -- | -
52 | 329777С | 251-305-0110 РСНБ РК 2022 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 0.88 | 951 | 938 | - | 837
[6 empty] | -- | -- | -
53 | 314900С | 214-405-0201 РСНБ РК 2022 | Поковки из квадратных заготовок | т | 0.0008 | 624577 | 616071 | - | 500
[6 empty] | -- | -- | -
54 | 244589С | 217-604-0101 РСНБ РК 2022 | Электроэнергия | кВт/ч | 18 | 27 | 27 | - | 486
[6 empty] | -- | -- | -
55 | 147341С | 261-107-0571 РСНБ РК 2022 | Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75 | т | 0.00095 | 272284 | 264715 | - | 259
[6 empty] | -- | -- | -
56 | 278579С | 236-202-1014 РСНБ РК 2022 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0.16 | 790 | 777 | - | 126
[6 empty] | -- | -- | -
57 | 146664С | 217-605-0104 РСНБ РК 2022 | Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018 | кг | 0.49862 | 251 | 246 | - | 125
[6 empty] | -- | -- | -
58 | 280187С | 241-703-0401 РСНБ РК 2022 | Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5 | кг | 0.062 | 1403 | 1384 | - | 87
[6 empty] | -- | -- | -
59 | 147344С | 261-107-0574 РСНБ РК 2022 | Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75 | т | 0.000112 | 647257 | 632336 | - | 72
[6 empty] | -- | -- | -
60 | 149395С | 236-104-0101 РСНБ РК 2022 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0.08 | 750 | 738 | - | 60
[6 empty] | -- | -- | -
61 | 329346С | 217-701-0308 РСНБ РК 2022 | Очес льняной | кг | 0.105 | 426 | 419 | - | 45
[6 empty] | -- | -- | -
62 | 187508С | 261-301-0230 РСНБ РК 2022 | Заглушки инвентарные металлические | т | 0.00014 | 314712 | 306651 | - | 44
[6 empty] | -- | -- | -
63 | 249409С | 261-201-0324 РСНБ РК 2022 | Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71 | кг | 0.055 | 605 | 590 | - | 33
[6 empty] | -- | -- | -
64 | 149394С | 261-201-0371 РСНБ РК 2022 | Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013 | кг | 0.025 | 986 | 964 | - | 25
[6 empty] | -- | -- | -
65 | 262755С | 261-302-0273 РСНБ РК 2022 | Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100 | комплект | 0.0056 | 2870 | 2810 | - | 16
[6 empty] | -- | -- | -
|  |  | Всего строительные материалы и конструкции (по смете) | тенге |  |  |  | -- | 2763657
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА)
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 73,8583% ПРИ ПОРОГЕ 80%)
66 |  | 511-401-0138 РСНБ РК 2022 | Насос циркуляционный DN 50, PN 6/10, H 9,6 м вод. ст., двигатель мощностью 0,4 кВт, 4100 об/мин | шт. | 2 | 508571 | 502501 | - | 1017142
[6 empty] | -- | -- | -
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ (ПОСТАВКА ПОДРЯДЧИКА) (ЗАТРАТ 26,1417% ПРИ ПОРОГЕ 15%)
67 |  | 511-701-0105 РСНБ РК 2022 | Насос самовсасывающий повышения давления Q 3,0 м3/ч, H 32,0 м вод. ст. | шт. | 2 | 180006 | 178687 | - | 360012
[6 empty] | -- | -- | -
|  |  | Всего оборудование, мебель и инвентарь (поставка подрядчика) (по смете) | тенге |  |  |  | -- | 1377154