Приложение

к Технической спецификации

Основные объемы работ

1. Подрядчику выполнить расчет сметной стоимости, договорной цены, выполнить проект производства работ и утвердить Заказчиком.

2. Все оборудование и материалы поставляются Подрядчиком и предварительно согласовываются Заказчиком. Оборудование должно иметь разрешение на применение в Республики Казахстан.

3. До начала производства работ Подрядчик обязан утвердить согласованный с Заказчиком детальный график производства строительно-монтажных работ на объект строительства с указанием:

1) видов, объемов и сроков выполнения работ;

2) сроков поставки материально-технических ресурсов;

3) сроков поставки оборудования на площадку строительства.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЛС 01-01-1. Металлическое ограждение. 0-АС(ГП) |  |  |
|  | Раздел 1. Земляные работы ( фундамент Фм1. Л3) |  |  |
| 1 | Грунт. Уплотнение щебнем | м2 | 50,53438 |
| 2 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 | яма | 103 |
|  | Раздел 2. Земляные работы ( фундамент Фм2. Л4) |  |  |
| 3 | Грунт. Уплотнение щебнем | м2 | 0,5024 |
| 4 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2 | яма | 4 |
|  | Раздел 3. Общестроительные работы |  |  |
|  | Фундаменты ФМ1. (50шт.) несъемная опалубка из полиэтиленовой трубы |  |  |
| 5 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 6,18 |
| 6 | Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PE | м | 128,75 |
| 7 | Надбавка за водонепроницаемость до W12 | м3 | 6,3036 |
|  | Фундаменты ФМ2. (4шт.)есъемная опалубка из полиэтиленовой трубы |  |  |
| 8 | Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 0,64 |
| 9 | Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PE | м | 5 |
| 10 | Надбавка за водонепроницаемость до W12 | м3 | 0,6528 |
| 11 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00756 |
| 12 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,01728 |
|  | Ограждение металлическое. Л.3 |  |  |
| 13 | Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,43 м по металлическим столбам без цоколя/прим/. Установка | м | 304,42 |
| 14 | Металлическое сетчатое ограждение высотой 2,4м,(со спиральным барьером безопасности СББ).15шт. | комплект. | 1 |
| 15 | Ограждение из колючей проволоки. Установка | м | 304,42 |
|  | Ворота металлические В1.Л3 |  |  |
| 16 | Ворота секционные площадью до 18 м2. Монтаж | м2 | 15 |
| 17 | Ворота откатные 5х3 м решетчатые,на косольной системе. Автоматика блок управления,2 пульта, радиоприемник, фотоэлементы, сигнальная лампа. | комплект. | 1 |
|  | Ворота металлические В2.Л3 |  |  |
| 18 | Ворота секционные площадью до 18 м2. Монтаж | м2 | 15 |
| 19 | Ворота откатные 5х3 м решетчатые,механические. | комплект. | 1 |
|  | ЛС № 01-02-1 |  |  |
|  | Перенос оборудования |  |  |
| 20 | Шкаф телекоммуникации, масса до 150 кг. Демонтаж оборудования | шт | 1 |
| 21 | Шкаф телекоммуникации, масса до 150 кг. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 22 | IP телефон. Демонтаж оборудования | шт | 1 |
| 23 | IP телефон. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 24 | АРМ системы SCADA,ЧРП,ЭРЛ. Демонтаж оборудования | шт | 5 |
| 25 | АРМ системы SCADA,ЧРП,ЭРЛ. Монтаж оборудования | шт | 5 |
|  | Раздел 1. Демонтажные работы. |  |  |
|  | Демонтаж оборудования |  |  |
| 26 | ИБП для АРМ системы SCADA. Демонтаж оборудования | шт | 1 |
|  | Перенос системы громкоговорящей связи |  |  |
| 27 | Усилитель МИКШЕР. Демонтаж | шт | 1 |
| 28 | Микрофон усилителя. Демонтаж оборудования | шт | 1 |
| 29 | Наружный динамик навесной. Демонтаж | шт | 2 |
| 30 | Усилитель МИКШЕР. Монтаж | шт | 1 |
| 31 | Микрофон усилителя. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 32 | Наружный динамик навесной. Монтаж | шт | 2 |
|  | Демонтажные работы |  |  |
| 33 | Шкаф БРУ. Демонтаж оборудования | шт | 1 |
| 34 | Шкаф БРУ. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 35 | Кабели волоконно-оптические. Демонтаж | м | 200 |
| 36 | Демонтаж кабеля ТПП 30х2х0,5 | м | 50 |
| 37 | Кабель ВВГ 4х2,5, масса 1 м до 3 кг. Демонтаж по непроходным эстакадам | м | 200 |
|  | Ограждение. |  |  |
| 38 | Демонтаж ограды, высотой до 2,2 м. Демонтаж | м | 314 |
| 39 | Ворота распашные. Демонтаж | шт | 2 |
| 40 | Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Демонтаж | м | 320 |
| 41 | Эстакады унифицированные пролетом до 18 м одноярусные. Монтаж.(демонтаж) металлических конструкций | т | 0,05 |
| 42 | Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт | м2 | 400 |
| 43 | Очистка от строительного мусора/прим/ | т | 5,7 |
|  | Перевозка |  |  |
| 44 | Мусор строительный. Погрузка | т | 5,7 |
| 45 | Перевозка строительного мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 100 км | т | 5,7 |
|  | ЛС № 02-01-1 Общестроительные работы операторной.1-КЖ. |  |  |
|  | Раздел 1. Земляные работы под приямок ПМ1 (л.5) |  |  |
| 46 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 | 122,0547 |
| 47 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. | м3 | 9,186912 |
| 48 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. | м3 | 16,27869 |
| 49 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 16,27869 |
| 50 | Грунты 1 группы. Разработка лишнего грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 | 105,776 |
| 51 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). | м3 | 105,776 |
|  | Раздел 2. Строительные работы Пм1 (лист 4) |  |  |
| 52 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 113,3691 |
| 53 | Основание под фундаменты гравийное. Устройство | м3 | 59,6008 |
| 54 | Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума | м2 | 95,76 |
| 55 | Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя | м2 | 191,52 |
| 56 | Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок | т | 1,006055 |
| 57 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | м3 | 36,6 |
| 58 | Надбавка за водонепроницаемость до W12 | м3 | 37,149 |
| 59 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,459 |
| 60 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм | т | 1,1963 |
| 61 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 8,92 |
| 62 | Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу | т | 0,0758 |
| 63 | Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка | т | 0,0758 |
| 64 | Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм | сальник | 1 |
| 65 | Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм | сальник | 2 |
| 66 | Сальник, D 100 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 0,516 |
| 67 | Сальник, D 150 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 0,516 |
| 68 | Сальник, D 200 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 0,516 |
|  | Отмостка (лист 2) |  |  |
| 69 | Грунт. Уплотнение щебнем | м2 | 26,3 |
| 70 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,3945 |
| 71 | Надбавка за водонепроницаемость до W12 | м3 | 0,40239 |
|  | Раздел 3. Крыльца Км1 (1шт) и Км2 (2шт). Л3 (плитка дана с учетом всех крылец). |  |  |
|  | Км1. |  |  |
| 72 | Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума | м2 | 3,12 |
| 73 | Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя | м2 | 6,24 |
| 74 | Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок | т | 0,032779 |
| 75 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | м3 | 0,63 |
| 76 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,00973 |
| 77 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 | 3,12 |
| 78 | Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с многоцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм ПНГ 330х330 | м2 | 3,12 |
|  | Км2. |  |  |
| 79 | Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума | м2 | 4,32 |
| 80 | Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. | м2 | 8,64 |
| 81 | Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок | т | 0,045386 |
| 82 | Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | м3 | 0,78 |
| 83 | Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм | т | 0,01218 |
| 84 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | м2 | 4,32 |
| 85 | Плитка керамическая для полов рельефная неглазурованная с многоцветным рисунком квадратная толщиной от 7,5 мм до 13 мм | м2 | 4,32 |
|  | Раздел 4. Навес НВ1 (1шт), НВ2 (2шт) Л.7. |  |  |
|  | Навес НВ1 (1шт). |  |  |
| 86 | Конструкции опорные массой до 0,1 т. Монтаж | т | 0,19392 |
| 87 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т | 0,329996 |
| 88 | Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки) | т | 0,19392 |
| 89 | Стойки фахверка | т | 0,329996 |
| 90 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм Ду 20 мм | отверстие | 32 |
| 91 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. | отверстие | 32 |
| 92 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | болт | 32 |
| 93 | Болты самоанкерующиеся распорные M16х150 | шт | 32 |
| 94 | Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж | м2 | 9,5 |
| 95 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм | м2 | 9,5 |
| 96 | Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м | 2,6 |
| 97 | Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием | м | 2,6 |
| 98 | Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м | 8,6 |
| 99 | Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием | м | 8,6 |
| 100 | Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием | м | 8,6 |
| 101 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 13,0979 |
| 102 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03 | м2 | 13,0979 |
| 103 | Краска органосиликатная ОС-12-03 | кг | 4,584265 |
|  | Навес НВ2 (2шт) |  |  |
| 104 | Конструкции опорные массой до 0,1 т. Монтаж | т | 0,19392 |
| 105 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж | т | 0,287636 |
| 106 | Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки) | т | 0,19392 |
| 107 | Стойки фахверка | т | 0,287636 |
| 108 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм | отверстие | 32 |
| 109 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. | отверстие | 32 |
| 110 | Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами | болт | 32 |
| 111 | Болты самоанкерующиеся распорные M16х150 | шт | 32 |
| 112 | Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж | м2 | 6,5 |
| 113 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм | м2 | 6,5 |
| 114 | Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м | 2,6 |
| 115 | Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием | м | 2,6 |
| 116 | Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м | 6,4 |
| 117 | Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием | м | 6,4 |
| 118 | Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием | м | 6,4 |
| 119 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 12,0389 |
| 120 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03 | м2 | 12,0389 |
| 121 | Краска органосиликатная ОС-12-03 | кг | 4,213615 |
| 122 | Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 25 мм | 1000 шт. | 0,24 |
| 123 | Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х12 мм | шт | 200 |
|  | Раздел 5. Рама металлическая Рм1.Л3. (2шт) |  |  |
| 124 | Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство | м3 | 0,068 |
| 125 | Надбавка за водонепроницаемость до W12 | м3 | 0,06936 |
| 126 | Стены. Насечка поверхности | м2 | 1,88 |
| 127 | Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу | т | 0,06776 |
| 128 | Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж | т | 0,06776 |
| 129 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм | т | 0,069928 |
| 130 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 1,694 |
| 131 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03 | м2 | 1,694 |
| 132 | Краска органосиликатная ОС-12-03 | кг | 0,5929 |
|  | ЛС № 02-01-2 |  |  |
|  | Раздел 1. Здание операторной см. 1-АР-ОЛ(АР) |  |  |
| 133 | Здания из многобоксовых блоков. Установка | т блок-боксов | 60 |
| 134 | Комплект модульного здания размером 14,4х5,5х2,5м.2 этажа.В составе:Конструкция напольной рамы,4 контейнерных угла, сварные 4-10мм, - по периметру швеллер 160х60х5мм,несущие поперечные балки пола выполнены из С образного профиля толщиной 3 мм ,утеплитель ( негорючая тепло-звукоизоляционная минеральная вата на основе горных пород базальтовой группы толщиной 160мм),утепление уложено между двумя слоями ветро-влагозащитной мембраны, основание стальной лист толщиной 1 мм, основное покрытие -фанера 1 слой толщиной 15-18 мм, полукоммерческий износостойкий линолеум толщиной 2мм,ПВХ плинтус напольный по периметру помещения. Усиление под инженерное оборудование.Конструкция потолочной рамы, теплоизоляция и отделка потолка 4 контейнерных угла, сварные 4-10 ммверхняя потолочная рама выполнена из швеллера 160х60х5мм, несущие поперечные балки пола выполнены из стального С-образного профиля, толщиной 3 мм ,утеплителя толщиной 160мм( негорючая тепло-звукоизоляционная минеральная ваты на основе горных пород базальтовой группы), утепление уложено между двумя слоями ветро- влагозащитной мембраны. | модульное здание | 1 |
|  | Кровельное покрытие выполнено из оцинкованных листов толщиной 0,45мм, соединенных между собой герметичным специальным швом ( фальцем) , потолочное покрытие из оцинкованного полимерного проф. листа С 8. Конструкция межэтажного перекрытия верхняя потолочная рама выполнена из швеллера 200х60х6мм, несущие поперечные балки пола выполнены из стального С-образного профиля, толщиной 3 мм, утеплитель толщиной 200мм |  |  |
|  | ( негорючие тепло-звукоизоляционная минеральная вата на основе горных пород базальтовой группы), утепление уложено между двумя слоями ветро- влагозащитной мембраны, фанера многослойная толщиной 15-18мм, потолочное покрытие для 1-го этажа оцинкованный полимерный проф. лист С 8.Угловые несущие стойки выполнены из сложно гнутого стального профиля толщиной 3 мм с угловыми площадками для болтового соединения с нижней и верхней рамой.Кровля двускатная: металлические фермы из трубы профильной, прогоны, кровельный профлист с полимерным покрытием толщиной 0,7мм в цвет по каталогу RAL,водосток неорганизованный. Усиление под инженерное оборудование.Ограждающие конструкции трехслойные Сэндвич-панели с теплоизоляцией из минеральной ваты «IZOTERM» типа ПТБ-С, толщина 120мм, перегородки толщина 80мм в цвет по каталогу RAL.Фасонные элементы полимерный металл 0,45-0,7 мм цвет согласно базовых цветов RAL.Окно ПВХ профиль с двухкамерным стеклопакетом, цвет белый, 1500х1500,поворотно откидное-7 шт. Двери входные утепленные металлические 900х2050-4 шт цвет по каталогу RAL.Крыльцо, козырек не входит в комплект поставки.Отделочные работы, потолок армстронг, гипсокартон, кафель, плитка, левкас, побелка. Покраска фасада.Прочее: инженерные отверстия.Лестница по стальным косоурам, железобето-нная, с перилами из хромированной стали.Соответствие ГОСТ 22853-86 «Здания мобильные(инвентарные).Гарантийный срок 18 месяцев.Срок эксплуатации не менее 20 лет.Площадь здания по периметру этажа 79,2м2.Количество этажей 2.Общая площадь 158,4м2.Степень огнестойкости, уровень ответственности IIIa,III. |  |  |
|  | ЛС № 02-01-3 Водоснабжение и канализация.1-ВК. СО |  |  |
|  | Раздел 1.В1 |  |  |
| 135 | Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка | узел | 1 |
| 136 | Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15 | шт | 1 |
| 137 | Фильтр чугунный сетчатый фланцевый, Т до +120°С, PN 16, DN 15, типа TIS | шт | 1 |
| 138 | Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 | шт | 3 |
| 139 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50х20 | шт | 2 |
| 140 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 2х1/2, PN 16 | шт | 2 |
| 141 | Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка | м | 1 |
| 142 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м | 1 |
| 143 | Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб наружный диаметр до 110 мм. Прокладка в техподполье | м | 35 |
| 144 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные | м | 7 |
| 145 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные | м | 9 |
| 146 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные | м | 6 |
| 147 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные | м | 13 |
| 148 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт | 1 |
| 149 | Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм | шт | 1 |
| 150 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт | 19 |
| 151 | Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"П", Т до +120°С, PN 25, DN 20, типа Bugatti | шт | 19 |
| 152 | Огнетушители порошковые ОП-5 | шт | 2 |
| 153 | Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише | шт | 2 |
| 154 | Шкаф пожарный ШПК-310 НОК/НОБ | шт | 2 |
| 155 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм /Гильза/. Прокладка | м | 0,5 |
| 156 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50х32 | шт | 1 |
| 157 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50х25 | шт | 2 |
| 158 | Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32х20 | шт | 2 |
| 159 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | м | 2 |
| 160 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 | м | 2 |
| 161 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка | м | 0,5 |
|  | Раздел 2.Т3 |  |  |
| 162 | Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка | комплект | 7 |
| 163 | Водонагреватели электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,2 кВт, настенные | комплект | 5 |
| 164 | Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная | комплект | 2 |
| 165 | Трубопроводы водоснабжения из полипропиленовых труб наружный диаметр 110 мм. Прокладка в техподполье | м | 8 |
| 166 | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные | м | 8 |
| 167 | Полотенцесушитель электричекий до 10 кг. Установка на стене или в нише /прим./ | шт | 2 |
| 168 | Полотенцесушитель электрический Терминус Электро | шт | 2 |
|  | Раздел 3.К1 |  |  |
| 169 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | м | 14 |
| 170 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | м | 20 |
| 171 | Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм | м | 14 |
| 172 | Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм | м | 20 |
| 173 | Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка | комплект | 3 |
| 174 | Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры | комплект | 3 |
| 175 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды | комплект | 5 |
| 176 | Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм | шт | 5 |
| 177 | Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ | шт | 5 |
| 178 | Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором | шт | 5 |
| 179 | Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка | комплект | 2 |
| 180 | Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 350 мм | шт | 2 |
| 181 | Смесители. Установка | шт | 2 |
| 182 | Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге | шт | 2 |
| 183 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 | шт | 2 |
| 184 | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50 | шт | 1 |
| 185 | Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука | м | 2 |
| 186 | Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 102 мм | м | 2 |
| 187 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм /Гильза/. Прокладка | м | 0,5 |
| 188 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм /Гильза/. Прокладка | м | 0,5 |
| 189 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм /выпуск/. Укладка | км | 0,004 |
| 190 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая | м | 4,04 |
| 191 | Фасонные части полиэтиленовые: муфта обжимная. Установка | шт | 1 |
| 192 | Универсальная обжимная муфта Ду=100,Ру10 Belgicast Liberty 1200,1202L | шт | 1 |
| 193 | Отвод из полиэтилена РЕ 100 SDR41 Ду=110 ГОСТ 32415-2013 | шт | 1 |
| 194 | Трапы диаметром 50 мм. Установка | комплект | 2 |
|  | ЛС № 02-01-4 |  |  |
|  | Раздел 1. Технологическое оборудование |  |  |
| 195 | Стол компьютерный "КУЛ-8" | шт | 1 |
| 196 | Кресло компьютерное 485х455х935/1030 "Марал" | шт | 1 |
| 197 | Турникет роторный полуростовый. Монтаж | турникет | 1 |
| 198 | Турникет 640х683х1040 PERCo-КТО2/3 | шт | 1 |
| 199 | Шкаф для одежды "КУЛ ШО-1" | шт | 1 |
| 200 | Стол компьютерный "КУЛ-8" | шт | 4 |
| 201 | Кресло компьютерное 485х455х935/1030 "Марал" | шт | 4 |
| 202 | Шкаф для документов "КУЛ ШС-1" | шт | 4 |
| 203 | Стул с подлокотниками "Танго" | шт | 4 |
| 204 | Тумба "КУЛ-105" | шт | 4 |
| 205 | Кресло компьютерное 485х455х935/1030 "Марал" | шт | 1 |
| 206 | Кушетка смотровая медецинская | шт | 1 |
| 207 | Стул СМ7/1 | шт | 2 |
| 208 | Стол однотумбовый с 3-я ящиками "КУЛ-004" | шт | 1 |
| 209 | Ширма медецинская складная МОШ | шт | 2 |
| 210 | Шкаф для документов "КУЛ ШС-1" | шт | 1 |
| 211 | Вешалка для одежды напольная "Браво" | шт | 1 |
| 212 | Шкаф для одежды "КУЛ ШО-1" | шт | 1 |
| 213 | Стол инструментальный 3 лотка | шт | 1 |
| 214 | Ведро педальное мусорное | шт | 2 |
| 215 | Шкаф медецинский ШМС-1 | шт | 1 |
| 216 | Холодильник Daushher DRF-090DFW | шт | 1 |
| 217 | Стул СМ7/1 | шт | 8 |
| 218 | Стол обеденный "Лавр" | шт | 2 |
| 219 | Холодильник Beko RCNK-270K20S | шт | 1 |
| 220 | Стол под микроволновку "Ханзо" | шт | 1 |
| 221 | Микроволновая печь 23л. Samsung ME-88SUG/BW | шт | 1 |
| 222 | Шкаф для посуды "КУЛ-116/1" | шт | 1 |
| 223 | Диспенсер для воды,нагрев,охлаждение EcoCool 64LA | шт | 1 |
| 224 | Вилка столовая | шт | 25 |
| 225 | Ложка столовая | шт | 25 |
| 226 | Ложка чайная | шт | 21 |
| 227 | Кувшин для воды и соков | шт | 1 |
| 228 | Тарелка столовая глубокая | шт | 28 |
| 229 | Тарелка мелкая | шт | 28 |
| 230 | Тарелка пирожковая | шт | 25 |
| 231 | Тарелка закусочная | шт | 2 |
| 232 | Салфетница | шт | 2 |
| 233 | Сахарница | шт | 2 |
| 234 | Солонка | шт | 2 |
| 235 | Тарелка столовая глубокая | шт | 2 |
| 236 | Бокал с ручкой для чая | шт | 7 |
| 237 | Подносы | шт | 7 |
| 238 | Миска суповая | шт | 7 |
| 239 | Фужер для сока,мин.воды | шт | 7 |
| 240 | Чайник для заварки чая | шт | 1 |
| 241 | Чайник Redmond SkyKettle RK-G201S | шт | 1 |
| 242 | Кресло компьютерное 485х455х935/1030 "Марал" | шт | 2 |
| 243 | Стол компьютерный угловой "КУЛ-004" | шт | 2 |
| 244 | Шкаф для документов "КУЛ ШС-1" | шт | 2 |
| 245 | Стул с подлокотниками "Танго" | шт | 6 |
| 246 | Тумба "КУЛ-105" | шт | 2 |
| 247 | Шкаф металлический двойной "КТС-4" | шт | 2 |
| 248 | Скамья /банкетка раскладная Б/ | шт | 1 |
| 249 | Шкаф металлический двойной "КТС-4" | шт | 6 |
| 250 | Скамья /банкетка раскладная Б/ | шт | 2 |
| 251 | Сушилка массой до 10 кг. Установка на стене или в нише/прим/ | шт | 1 |
| 252 | Сушилка для рук Ballu BAND-2000 DM | шт | 1 |
|  | ЛС № 02-01-5 |  |  |
|  | Раздел 1. Отопление |  |  |
| 253 | Конвекторы. Установка | кВт | 15 |
| 254 | Электрический конвектор ЭВУБ-0,5, с терморегулятором /прим./ | шт | 16 |
| 255 | Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором | шт | 7 |
|  | Раздел 2. Вентиляция.В1,В2,В3,В4,В5,В6,В7,В8 |  |  |
| 256 | Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка | вентилятор | 8 |
| 257 | Вентилятор осевой настенный SUNKAR 100SC | шт | 8 |
| 258 | Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х150 мм. Установка | решетка | 2 |
|  | Раздел 3. Кондиционирование |  |  |
| 259 | Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене | 1 сплит-система | 1 |
| 260 | Настенный сплит-кондиционер Qx=2,16кВт, Qт=2,20кВт с монтажным комплектом АСН-07D | компл. | 1 |
| 261 | Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене | 1 сплит-система | 1 |
| 262 | Настенный сплит-кондиционер Qx=2,64кВт, Qт=2,78кВт с монтажным комплектом АСН-09D | компл. | 1 |
| 263 | Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене | 1 сплит-система | 1 |
| 264 | Настенный сплит-кондиционер Qx=2,16кВт, Qт=2,20кВт с монтажным комплектом АСН-07D | компл. | 1 |
| 265 | Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене | 1 сплит-система | 1 |
| 266 | Настенный сплит-кондиционер Qx=2,16кВт, Qт=2,20кВт с монтажным комплектом АСН-07D | компл. | 1 |
| 267 | Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене | 1 сплит-система | 1 |
| 268 | Настенный сплит-кондиционер Qx=2,64кВт, Qт=2,78кВт с монтажным комплектом АСН-09D | компл. | 1 |
| 269 | Прецизионный кондиционер мощностью до 8 кВт /прим./. Установка на полу | 1 сплит-система | 2 |
| 270 | Прецизионный кондиционер Qx=7,52кВт t-Next DX O 009 P1 S E0 в комплекте с:сетевой картой,дренажным насосом,реле контроля фаз,низкотемпературным комплектом,выносным конденсатором | компл. | 2 |
|  | ЛС № 02-01-6 |  |  |
|  | Силовое электрооборудование |  |  |
| 271 | Устройства вводно-распределительные. Монтаж | шкаф | 1 |
| 272 | Вводно-распределительное устройство,ВРУ | компл | 1 |
| 273 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене | шт | 1 |
| 274 | Щит в корпусе навесного исполнения, ЩРА | компл | 1 |
| 275 | Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования | шкаф | 1 |
| 276 | Шкаф АВР Iн=40А,380В,с автоматическими выключателями навесного исполнения,габ 480х595х250, ШАВР | компл | 1 |
| 277 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене | шт | 1 |
| 278 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК | шт | 1 |
| 279 | Прибор или аппарат. Установка | шт | 19 |
| 280 | Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика | шт | 1 |
| 281 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт | 3 |
| 282 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт | 2 |
| 283 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт | 8 |
| 284 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт | 5 |
| 285 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене | шт | 1 |
| 286 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-54з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт | 1 |
| 287 | Прибор или аппарат. Установка | шт | 24 |
| 288 | Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт | 1 |
| 289 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 C25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт | 4 |
| 290 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 C16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт | 19 |
| 291 | Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка на стене распорными дюбелями | шт | 1 |
| 292 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт | 1 |
| 293 | Прибор или аппарат. Установка | шт | 20 |
| 294 | Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт | 1 |
| 295 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт | 7 |
| 296 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт | 1 |
| 297 | Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 C16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт | 11 |
| 298 | Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями | шт | 1 |
| 299 | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт | 1 |
| 300 | Прибор или аппарат. Установка | шт | 6 |
| 301 | Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт | 1 |
| 302 | Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт | 5 |
| 303 | Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 304 | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/42-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 | шт | 1 |
| 305 | Блоки питания. Монтаж оборудования | шт | 4 |
| 306 | Источник бесперебойного питания для рабочих мест см. раздел 2/19-0.5-СКС. Мощность 500 ВА/300 Вт, диапазон работы AVR:165-275 В, AVR в режиме Booster: 138-292 В, батарея 12 В / 4,5 Ач 1шт., 3 вых.: 2 Shuko CEE7+1 IEC C13 (Bypass),SVC,V-500-L | шт | 4 |
|  | Электроосвещение |  |  |
| 307 | Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами | шт | 31 |
| 308 | Светильник потолочный светодиодный IP20, 220 В, 50 Гц, 32 Вт, OPL/S ECO LED 600 4000 K | шт | 25 |
| 309 | Светильник потолочный светодиодный IP20, 220 В, 50 Гц, 18 Вт,OPL/S ECO LED 300 4000 K | шт | 6 |
| 310 | Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами | шт | 15 |
| 311 | Светильник потолочный (настенный) светодиод. IP54, 220 В, 50 Гц, 11 Вт,Star NBT LED 12 silver 4000 K | шт | 15 |
| 312 | Указатели световые настенные. Монтаж оборудования | шт | 2 |
| 313 | Указатель "Выход" светодиодный настенный 4 Вт, 220 В, 50 Гц, IP20 с аккумулятором, MIZAR 4023-3 LED SP AT | шт | 2 |
| 314 | Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м | шт | 1 |
|  | Электроустановочное оборудование |  |  |
| 315 | Розетка штепсельная. Монтаж оборудования | шт | 36 |
| 316 | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования | шт | 14 |
| 317 | Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 | шт | 22 |
| 318 | Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2P+PE, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 | шт | 13 |
| 319 | Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 | шт | 14 |
| 320 | Розетка штепсельная открытой установки,брызгозащищенная, номинальный ток 10 А, напряжение 42 В, степень защиты IP44 | шт | 1 |
| 321 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке | шт | 44 |
| 322 | Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 | шт | 40 |
| 323 | Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP54 | шт | 4 |
| 324 | Коробка ответвительная. Монтаж на стене | шт | 48 |
| 325 | Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм | шт | 45 |
| 326 | Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм | шт | 3 |
|  | Кабельная продукция |  |  |
| 327 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м | 2061 |
| 328 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,053 |
| 329 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,049 |
| 330 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,04 |
| 331 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,045 |
| 332 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 1,236 |
| 333 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,638 |
|  | Кабельные каналы |  |  |
| 334 | Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования | м | 237 |
| 335 | Пластиковый короб с крышкой с плоской основой, размером 60х40 мм,ТА-GN | м | 237 |
| 336 | Разделитель (перегородка), типоразмер 60х40 мм,SEP | м | 72 |
| 337 | Рама для ввода в потолок | шт | 80 |
| 338 | Рама для ввода в потолок, типоразмер 60х40 мм,RQM | шт | 80 |
| 339 | Накладка на стык профиля, типоразмер 60х40 мм,SGAN | шт | 80 |
| 340 | Накладка на стык крышки, типоразмер 60х40 мм,GAN | шт | 80 |
| 341 | Заглушка торцевая, типоразмер 60х40 мм,LAN | шт | 80 |
|  | Кабельные конструкции |  |  |
|  | Комплект подвеса на шпильке к балке,8 компл |  |  |
| 342 | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования | м | 8,8 |
| 343 | Струбцина М10,СМ301000 | шт | 24 |
| 344 | Болт с шестигранной головкой М 10 х 35 DIN 933,СМ081035 | шт | 24 |
| 345 | Универсальный шарнир BSV-10,BSV1012 | шт | 24 |
| 346 | Шпилька резьбовая М10 DIN 975,СМ201001 | м | 24 |
| 347 | Гайка с насечкой М 10 DIN 975,СМ101000 | шт | 96 |
| 348 | Профиль BPL-2912,дл=1,1м,BPL2912 | шт | 8 |
| 349 | Проволочный лоток. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам | м | 15 |
| 350 | Проволочный лоток высотой 80 мм. Шириной 200 мм,FC8020 | м | 12 |
| 351 | Проволочный лоток высотой 80 мм. Шириной 400 мм,FC8040 | м | 3 |
|  | Трубы |  |  |
| 352 | Труба поэлитиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам | м | 1365 |
| 353 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм | м | 3 |
| 354 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм | м | 22 |
| 355 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм | м | 1340 |
| 356 | Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | м | 18 |
| 357 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм | м | 18 |
|  | Заземление |  |  |
| 358 | Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 105 |
| 359 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 25 мм2 | км | 0,005 |
| 360 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 6 мм2 | км | 0,1 |
| 361 | Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 80 |
| 362 | Металлизация | т | 0,0624 |
| 363 | Держатель шин ТУ36-1453-82 | шт | 30 |
| 364 | Клемма для заземления проволочных лотков,FC37302 | шт | 16 |
| 365 | Метизы разные | кг | 7 |
|  | ЛС № 04-01-1 |  |  |
|  | Раздел 1.Мероприятия по снижению уровня грунтовых вод (см.раздел ПОС) |  |  |
| 366 | Котлованы. Водоотлив | м3 | 66,17 |
|  | Раздел 2. Земляные работы под Фм1 (л.4) |  |  |
| 367 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3. | м3 | 84,17058 |
| 368 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. | м3 | 6,33542 |
| 369 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 | 62,94658 |
| 370 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 62,94658 |
| 371 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 | 21,224 |
| 372 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 | 21,224 |
|  | Раздел 3. Земляные работы под Фм2 (л.6) |  |  |
| 373 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3. | м3 | 21,04265 |
| 374 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. | м3 | 1,583855 |
| 375 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 | 15,73665 |
| 376 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 15,73665 |
| 377 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 | 5,306 |
| 378 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 | 5,306 |
|  | Раздел 4. Земляные работы под Фм3 (л.8) |  |  |
| 379 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. | м3 | 25,54013 |
| 380 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. | м3 | 1,922375 |
| 381 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 | 18,41013 |
| 382 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 18,41013 |
| 383 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 | 7,13 |
| 384 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 | 7,13 |
|  | Раздел 5. Земляные работы под Фм4 (л.10) |  |  |
| 385 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. | м3 | 5,809245 |
| 386 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. | м3 | 0,437255 |
| 387 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 | 5,353245 |
| 388 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 5,353245 |
| 389 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 | 0,456 |
| 390 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 | 0,456 |
|  | Раздел 6. Строительные работы Фм1 -8шт. (л.4) |  |  |
| 391 | Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума | м2 | 38,72 |
| 392 | Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см | м2 | 77,44 |
| 393 | Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л | т | 0,406792 |
| 394 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 17,84 |
| 395 | Надбавка за водонепроницаемость до W12 | м3 | 18,1076 |
| 396 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,38976 |
| 397 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,37632 |
| 398 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,01344 |
| 399 | Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании | т | 0,13216 |
| 400 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,01536 |
| 401 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 75,12 |
|  | Раздел 7. Строительные работы Фм2 -2шт. (л.6) |  |  |
| 402 | Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума | м2 | 9,68 |
| 403 | Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя | м2 | 19,36 |
| 404 | Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л | т | 0,101698 |
| 405 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 4,46 |
| 406 | Надбавка за водонепроницаемость до W12 | м3 | 4,5269 |
| 407 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,09744 |
| 408 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,09408 |
| 409 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00336 |
| 410 | Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании | т | 0,0652 |
| 411 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00384 |
| 412 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 18,78 |
|  | Раздел 8. Строительные работы Фм3 -2шт. (л.8) |  |  |
| 413 | Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума | м2 | 12,5 |
| 414 | Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя | м2 | 25 |
| 415 | Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л | т | 0,131325 |
| 416 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 6,36 |
| 417 | Надбавка за водонепроницаемость до W12 | м3 | 6,4554 |
| 418 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,12288 |
| 419 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,11832 |
| 420 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00456 |
| 421 | Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании | т | 0,09504 |
| 422 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00384 |
| 423 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 22,88 |
|  | Раздел 9. Строительные работы Фм4 -2шт. (л.10) |  |  |
| 424 | Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума | м2 | 0,72 |
| 425 | Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя | м2 | 1,44 |
| 426 | Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л | т | 0,007564 |
| 427 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 0,48 |
| 428 | Надбавка за водонепроницаемость до W12 | м3 | 0,4872 |
| 429 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00936 |
| 430 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00192 |
| 431 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,0048 |
| 432 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | т | 0,0048 |
| 433 | Надбавка на марку стали С245 | т | 0,0048 |
| 434 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 3,84 |
|  | Бетонная подливка /см. 0.7-КМ/. |  |  |
| 435 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,652 |
|  | ЛС № 04-01-2 |  |  |
|  | Металлические конструкции. |  |  |
|  | Стойки эстакад; Балки эстакад; Конструкции навеса. |  |  |
| 436 | Металлоконструкции стоек эстакад. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95 | т | 3,952 |
| 437 | Металлоконструкции стоек | т | 3,952 |
| 438 | Надбавка на марку стали С245 | т | 3,3 |
| 439 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03 | м2 | 98,8 |
| 440 | Краска органосиликатная ОС-12-03 | кг | 34,58 |
| 441 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной "Термобарьер" (Общая толщина покрытия 650 мк) | м2 | 98,8 |
| 442 | Краска "Термобарьер" | кг | 93,86 |
| 443 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью Силмакс (Общая толщина покрытия 120 мкм) | м2 | 98,8 |
| 444 | Эмаль "Силмакс" | кг | 40,508 |
| 445 | Металлоконструкции балок эстакад. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95 | т | 5,148 |
| 446 | Балки поддерживающие и подвески для путей подвесного транспорта из прокатных профилей | т | 5,148 |
| 447 | Надбавка на марку стали С245 | т | 5,148 |
| 448 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03 | м2 | 128,7 |
| 449 | Краска органосиликатная ОС-12-03 | кг | 45,045 |
| 450 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной "Термобарьер"(Общая толщина покрытия 650 мк) | м2 | 128,7 |
| 451 | Краска "Термобарьер" | кг | 122,265 |
| 452 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью Силмакс (Общая толщина покрытия 120 мкм) | м2 | 128,7 |
| 453 | Эмаль "Силмакс" | кг | 52,767 |
| 454 | Металлоконструкции навеса. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95 | т | 2,028 |
| 455 | Стоимость м/конструкций навеса | т | 2,028 |
| 456 | Надбавка на марку стали С245 | т | 2,028 |
| 457 | Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж | м2 | 153,8462 |
| 458 | Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | м2 | 153,8462 |
| 459 | Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 5,5 мм х 25 мм | 1000 шт. | 1,05 |
| 460 | Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х12 мм | шт | 400 |
| 461 | Шайба для кровельных саморезов с резиновой прокладкой 5,5x14 мм | 1000 шт. | 1,05 |
| 462 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03 | м2 | 50,7 |
| 463 | Краска органосиликатная ОС-12-03 | кг | 17,745 |
| 464 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска пастой огнезащитной "Термобарьер"(Общая толщина покрытия 650 мк) | м2 | 50,7 |
| 465 | Краска "Термобарьер" | кг | 48,165 |
| 466 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью Силмакс (Общая толщина покрытия 120 мкм) | м2 | 50,7 |
| 467 | Эмаль "Силмакс" | кг | 20,787 |
|  | ЛС №04-01-3 |  |  |
|  | Раздел 1. Силовое электрооборудование. Дополнительное оборудование для автоматических выключателей QF1,QF8,QF17 |  |  |
|  | WHB-0.4 кВ.Ввод №1. Отсек №17(QF) |  |  |
| 468 | Блок-контактор. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 469 | Блок-контактор. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 470 | Прибор или аппарат. Установка | шт | 1 |
| 471 | Прибор или аппарат. Установка | шт | 1 |
| 472 | Прибор или аппарат. Установка | шт | 1 |
| 473 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 474 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 475 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 476 | Вспомогательный блок контакт,PF,1 НО/Н3,5А,240В/47342/ | шт | 1 |
| 477 | Вспомогательный блок контакт,SDE,1 НО/Н3,5А,240В/47340/ | шт | 1 |
| 478 | MCH 200/240,50Гц,АС180ВА VAC Мотор-редуктор для стац. Выключателя /47396/ | шт | 1 |
| 479 | Независимый расцепитель напряжения МХ 200...250MX 200/250 VAC/VDC для стационарного выключателя /47363/ | шт | 1 |
| 480 | Электромагнит включения ХF 200/240 VAC/VDC для стационарного выключателя /47353/ | шт | 1 |
| 481 | Сигн. Лампа 22ММ 230-240В Красная /XB5AVM4/ | шт | 1 |
| 482 | Сигн. Лампа 22ММ 230-240В Зеленая /XB5AVM3/ | шт | 1 |
| 483 | Сигн. Лампа 22ММ 230-240В Желтая /XB5AVM5/ | шт | 1 |
|  | WHB-0,4 кВ.Ввод №2.Отсек №1(QF1) |  |  |
| 484 | Блок-контактор. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 485 | Блок-контактор. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 486 | Прибор или аппарат. Установка | шт | 1 |
| 487 | Прибор или аппарат. Установка | шт | 1 |
| 488 | Прибор или аппарат. Установка | шт | 1 |
| 489 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 490 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 491 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 492 | Вспомогательный блок контакт,PF,1 НО/Н3,5А,240В/47342/ | шт | 1 |
| 493 | Вспомогательный блок контакт,SDE,1 НО/Н3,5А,240В/47340/ | шт | 1 |
| 494 | MCH 200/240,50Гц,АС180ВА VAC Мотор-редуктор для стац. Выключателя /47396/ | шт | 1 |
| 495 | Независимый расцепитель напряжения МХ 200...250MX 200/250 VAC/VDC для стационарного выключателя /47363/ | шт | 1 |
| 496 | Электромагнит включения ХF 200/240 VAC/VDC для стационарного выключателя /47353/ | шт | 1 |
| 497 | Сигн. Лампа 22ММ 230-240В Красная /XB5AVM4/ | шт | 1 |
| 498 | Сигн. Лампа 22ММ 230-240В Зеленая /XB5AVM3/ | шт | 1 |
| 499 | Сигн. Лампа 22ММ 230-240В Желтая /XB5AVM5/ | шт | 1 |
|  | WHB-0,4 кВ. Секционный выключатель. Отсек №8 (QF8) |  |  |
| 500 | Блок-контактор. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 501 | Блок-контактор. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 502 | Прибор или аппарат. Установка | шт | 1 |
| 503 | Прибор или аппарат. Установка | шт | 1 |
| 504 | Прибор или аппарат. Установка | шт | 1 |
| 505 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 506 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 507 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 508 | Вспомогательный блок контакт,PF,1 НО/Н3,5А,240В/47342/ | шт | 1 |
| 509 | Вспомогательный блок контакт,SDE,1 НО/Н3,5А,240В/47340/ | шт | 1 |
| 510 | MCH 200/240,50Гц,АС180ВА VAC Мотор-редуктор для стац. Выключателя /47396/ | шт | 1 |
| 511 | Независимый расцепитель напряжения МХ 200...250MX 200/250 VAC/VDC для стационарного выключателя /47363/ | шт | 1 |
| 512 | Электромагнит включения ХF 200/240 VAC/VDC для стационарного выключателя /47353/ | шт | 1 |
| 513 | Сигн. Лампа 22ММ 230-240В Красная /XB5AVM4/ | шт | 1 |
| 514 | Сигн. Лампа 22ММ 230-240В Зеленая /XB5AVM3/ | шт | 1 |
| 515 | Сигн. Лампа 22ММ 230-240В Желтая /XB5AVM5/ | шт | 1 |
|  | Раздел 2. Оборудование для устройства автоматического включения резерва АВР. |  |  |
| 516 | Блок-контактор. Монтаж оборудования | шт | 2 |
| 517 | Блок-контактор. Монтаж оборудования | шт | 2 |
| 518 | Блок-контактор. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 519 | Авт. Выкл.Multi9 iC60N 1П 6A C/A9F79106/ | шт | 2 |
| 520 | Авт. Выкл.Multi9 iC60N 3П 2A C/A9F74302/ | шт | 2 |
| 521 | Авт. Выкл.iC60N 1П 2A C/A9F74102/ | шт | 1 |
| 522 | Выключатель селекторный путевой или конечный контактный малогабаритный одно-, двухкнопочный или микропереключатель. Установка на металлическом основании | шт | 1 |
| 523 | Апереключатель 22ММ 3 Позиции /XB5AD33/ | шт | 1 |
| 524 | Прибор или аппарат. Установка | шт | 2 |
| 525 | Реле Контр. Чер., Обр.Фаз, Пон.,Пов. напр./RM22TR33/ | шт | 2 |
| 526 | Прибор или аппарат. Установка | шт | 1 |
| 527 | ZELIO LOGIC Реле мо модульн 26ВХ/вых =24В./SR3B261BD/ | шт | 1 |
| 528 | Кабель для связи с ПК через порт USB./SR2USB01/ | шт | 1 |
| 529 | Прибор или аппарат. Установка | шт | 1 |
| 530 | Реле 2 со светодиод 230В Перем тока./RXM2AB2P7/ | шт | 1 |
| 531 | Прибор или аппарат. Установка | шт | 3 |
| 532 | Реле 4 со светодиод 230В Перем тока./RXM4AB2P7/ | шт | 3 |
| 533 | Прибор или аппарат. Установка | шт | 4 |
| 534 | Колодка с раздельными конт 4CO 27MM./RXZE2S114M/ | шт | 4 |
| 535 | Прибор или аппарат. Установка | шт | 1 |
| 536 | Источник питания ABL. 7Вт. Модульный блок питания 24В 0,3A./ABL8MEM24003/ | шт | 1 |
| 537 | Прибор или аппарат. Установка | шт | 2 |
| 538 | iOF Контакт состояния (АКТИ 9)./A9A26924/ | шт | 2 |
| 539 | Прибор или аппарат. Установка | шт | 1 |
| 540 | Автоматический выключатель, Compact NSX100F, 100A,400B ,50Гц, с термомагнитным расцепителем типа ТМ-D,LV429630 | шт | 1 |
|  | Раздел 3. Кабельная продукция |  |  |
|  | Кабели до 1кВ |  |  |
| 541 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м | м | 40 |
| 542 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м | м | 20 |
| 543 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по непроходным эстакадам. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м | м | 424 |
| 544 | Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м | м | 43 |
| 545 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м | м | 10 |
| 546 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м | 8 |
| 547 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м. | м | 16 |
|  | Раздел 4. Кабельная продукция |  |  |
| 548 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 4х25 (мк)-0,66 | км | 0,2652 |
| 549 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х6 (ок)-0,66 | км | 0,2346 |
| 550 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВБбШвнг 3х2,5 (ок)-0,66 | км | 0,05304 |
| 551 | Кабели контрольные, не распространяющие горение КВБбШвнг 4х2,5 | км | 0,01938 |
|  | Раздел 5. Электромонтажные изделия |  |  |
| 552 | Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м. | м | 138 |
| 553 | Перфорированный кабельный лоток 400х80х3000,горячецинковый тол. стали 1,2мм. /3530612HDZ/ | м | 138 |
| 554 | Крышка кабельного лотока 400х3000,с заземлением,толщиной 0,8 мм,горячецикованная/35522HDZ/ | м | 138 |
| 555 | Угол горизонтальный СРО 90,ширина 400ммх80мм , толщина стали 0,8,горячецинкованный/36026KHDZ/ | уп | 4 |
| 556 | Крышка на угол горизонтальный СРО 90,ширина 400мм , толщина стали 0,6,горячецинкованный/38006HDZ/ | шт | 4 |
| 557 | Угол горизонтальный СРО 45,ширина 400ммх80мм , толщина стали 0,8,горячецинкованный/36086KHDZ/ | уп | 2 |
| 558 | Крышка на угол горизонтальный СРО 90,ширина 400мм , толщина стали 0,6,горячецинкованный/38026HDZ/ | шт | 2 |
| 559 | Угол вертикальный внутренний СS 90,ширина 400мм. толщина стали 0,8,горячецинкованный/36686KHDZ/ | уп | 2 |
| 560 | Крышка на угол вертикальный СS 90,ширина 400мм , толщина стали 0,8,горячецинкованный/38206HDZ/ | шт | 2 |
| 561 | Угол вертикальный внешний СD 90,ширина 400мм. толщина стали 0,6,горячецинкованный/36806KHDZ/ | уп | 2 |
| 562 | Крышка на угол вертикальный СD 90,ширина 400мм , толщина стали 0,6,горячецинкованный/38246KHDZ/ | шт | 2 |
| 563 | Ответвитель DL 90,ширина 400ммх80, толщина стали 0,8,горячецинкованный/36254KHDZ/ | уп | 1 |
| 564 | Соединитель лотков шарнирный GSV,толщина стали 1,5мм,горячецинкованный/30014KHDZl/ | уп | 8 |
| 565 | Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 2,4 кг. Монтаж оборудования | шт | 7 |
| 566 | Полка кабельная, масса до 2 кг/ПРИМ/. Установка на стойках | шт | 7 |
| 567 | ПРОФИЛЬ ВРМ-21(DBM),длина 1м, толщ.стали 2,5мм горячецинкованная/ВРМ2110HDZ/ | м | 7 |
| 568 | КОНСОЛЬ ВВР-21(одиночная,41х21),ширина 400мм,толщ.профиля 2,5мм горячецинкованная/ВВР2140HDZ/ | м | 7 |
| 569 | Метизы оцинкованные разные | кг | 5 |
|  | Раздел 6. Разные работы |  |  |
|  | Трубы,металлорукава,кабельные вводы |  |  |
| 570 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий | канало-километр трубопровода | 0,043 |
| 571 | Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях | м | 4 |
| 572 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий | канало-километр трубопровода | 0,016 |
| 573 | Прокладка сигнальной ленты. Прокладка опознавательной ленты | км | 0,139 |
|  | Раздел 7. Материалы |  |  |
| 574 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм | м | 43 |
| 575 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм | м | 4 |
| 576 | Труба пластиковая дустенная гофрированная Ду=50мм,с протяжкой | м | 16 |
| 577 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка | м | 6 |
| 578 | Металлорукав ,РЗ-Ц-П 32 | м | 6 |
| 579 | Лента сигнальная ЛСЭ-250 (100м) | м | 139 |
|  | Раздел 8. Рама 3,для прохода кабелей через стену |  |  |
| 580 | Кассета герметизирующая разборного типа для герметизации проходов кабелей через стены, периметр кассеты до 0,75 м. Монтаж во взрывоопасных помещениях | шт | 1 |
| 581 | Рама П,оцинкованная,стальная G 2x1 galv.60x120мм/G002000000115/ | шт | 1 |
| 582 | Уплотнительные модули RM с сердечником,RM 20w40/RM00120401000/ | шт | 9 |
| 583 | Набор компрессионного блока,Wedge 120 galv/ARW0001201018/ | шт | 1 |
| 584 | Стальная пластина 120 galv /ASP00001200018/ | шт | 3 |
| 585 | Уплотнитель EPDM 100А 15х6мм./ATS0015061000/0/ | м | 2 |
|  | Раздел 9. Земляные работы. |  |  |
|  | Земляные работы Л. 3 |  |  |
| 586 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 5,4 |
| 587 | Кабель в траншее один. Устройство постели в траншее, из мелкой просеяной земли | м | 12 |
| 588 | Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель | м | 12 |
| 589 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 | 3,6 |
|  | Земляные работы Л.4 |  |  |
| 590 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 51,75 |
| 591 | Кабель в траншее один. Устройство постели в траншее, из мелкой просеяной земли | м | 115 |
| 592 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 | 34,5 |
|  | Раздел 10. Заземление |  |  |
| 593 | Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 100 |
| 594 | Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в траншее пола | м | 115 |
| 595 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт | 16 |
| 596 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 25 мм2 | км | 0,085 |
| 597 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 10 мм2 | км | 0,015 |
| 598 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм | т | 0,1449 |
| 599 | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм | т | 0,1185 |
| 600 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0,03 |
| 601 | Смотровое устройство (без дна),335х240х255(h)мм,материал высокопрочный полипропилен с крышкой | шт | 3 |
| 602 | Комплект вертикального заземлителя 3м, Ду 16мм (2х1500мм) /NE1104/ | шт | 1 |
|  | ЛС № 04-01-4 |  |  |
|  | Конструкции железобетонные. Флагшток. |  |  |
|  | Раздел 1. Мероприятия по снижению уровня грунтовых вод(см.раздел ПОС) |  |  |
| 603 | Котлованы. Водоотлив | м3 | 7,605 |
|  | Раздел 2. Земляные работы под Фм1 -3шт. (л.3) |  |  |
| 604 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3. | м3 | 21,18656 |
| 605 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. | м3 | 1,594688 |
| 606 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 | 18,54056 |
| 607 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 18,54056 |
| 608 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 | 2,646 |
| 609 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 | 2,646 |
|  | Раздел 3. Строительные работы Фм1 -3шт. (л.4) |  |  |
|  | Фундамент Фм1 -3 шт. |  |  |
| 610 | Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума | м2 | 6,75 |
| 611 | Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. | м2 | 6,75 |
| 612 | Битум. Разогревание в котлах вместимостью 400 л | т | 0,070916 |
| 613 | Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство | м3 | 2,46 |
| 614 | Надбавка за водонепроницаемость до W12 | м3 | 2,4969 |
| 615 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм | т | 0,10374 |
| 616 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,10374 |
| 617 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,00528 |
| 618 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 15,6 |
| 619 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03 | м2 | 1,8 |
| 620 | Краска органосиликатная ОС-12-03 | кг | 0,63 |
|  | Флагшток |  |  |
| 621 | Опоры свободно стоящие высотой до 25 м /монтаж флагштока/. Монтаж | т | 0,057 |
| 622 | Флагшток 6м усиленный в комплекте:мачта диаметр труб (стенка)-50(2)/70(3)/90(4)мм;закладной крепеж в сборе со шпильками для бетонирования;головка открытое крепление; навершие луковица "серебро"; шнур с карабинами; кнехт | компл. | 3 |
| 623 | Флюгер | шт | 1 |
|  | ЛС № 05-01-1 |  |  |
|  | Шкаф JF-01(сущ.) |  |  |
| 624 | Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования | шт | 2 |
| 625 | Модуль Ethernet 10BaseT;EI 813F, 3BDH000022R1 | шт | 2 |
| 626 | Повторитель. Монтаж | шт | 1 |
| 627 | Повторитель RS485,6ES7972-0AA02-0XA0 | шт | 1 |
| 628 | Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах | шт | 2 |
| 629 | Коммутатор всех назначений. Проверка электрическая и настройка | рабочее место | 2 |
| 630 | Коммутатор IE 2000,IE 8 10/100,2 T/SFP | шт | 2 |
| 631 | DP-соединитель | шт | 1 |
| 632 | SIMATIC DP-соединитель для подключения PB-DP с функциями разделения;6ES7 972-0BA12-0XA0 | шт | 1 |
| 633 | Кабель. Подключение | конец кабеля | 2 |
| 634 | PROFIBUS кабель для быстрого монтажа (FC) 2-жильный; 6XV1830-0EH10 | м | 1 |
| 635 | Монтаж разъемов | разъем | 16 |
| 636 | Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение на смонтированном участке в одном направлении | участок | 2 |
| 637 | Кабель волоконно-оптический абонентский. Оконечивание разъемами | разъем | 8 |
| 638 | Бокс оптический настенный. Монтаж оборудования | шт | 2 |
| 639 | Оптический кросс, А-Оптик, 8 портов SC, настенный, пластик, белый;АО-1316-8E | шт | 2 |
| 640 | Адаптер, SHIP, SC/UPC, многомодовый, Simplex,S905-4 | шт | 16 |
| 641 | Пигтейл оптический, SC/UPC MM OM3 50/125 0.9мм 1.5м, голубой, LSZH | шт | 16 |
| 642 | Термоусаживаемая гильза КДЗС, А-Оптик, АО-60, длина 60 мм,100 штук в пачке | уп | 2 |
| 643 | Патчкорд оптоволок. Duplex SC/SC G50 OM2, 2 м; 29011202 | шт | 3 |
| 644 | Патчкорд UTP-F/UTP cat5e, 1м;CE6548 | шт | 2 |
|  | Шкаф JR-01 |  |  |
| 645 | Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования | шт | 5 |
| 646 | Коммуник. интерфейсный модуль PROFIBUS DP-V1, CI830, 3BSE013252R1 | шт | 1 |
| 647 | Модуль ввода дискретных сигналов 24V d.c. 2x8 каналов, DI810 ;3BSE008508R1 | шт | 1 |
| 648 | Модуль вывода дискретных сигналов 24V d.c. 2x8 каналов, DO810 ;3BSE008510R1 | шт | 1 |
| 649 | Компактный терминальный блок, MTU, 50V,TU810V1;3BSЕ013230R1 | шт | 2 |
| 650 | Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах | шт | 5 |
| 651 | Коммутатор всех назначений. Проверка электрическая и настройка | рабочее место | 5 |
| 652 | Коммутатор IE 2000,IE 8 10/100,2 T/SFP | шт | 5 |
| 653 | DP-соединитель | шт | 1 |
| 654 | SIMATIC DP-соединитель для подключения PB-DP с функциями разделения;6ES7 972-0BA12-0XA0 | шт | 1 |
| 655 | Щит глубиной до 800 мм шкафного исполнения. Сборка из отдельных панелей и блоков управления | м | 0,6 |
| 656 | Мелкие изделия. Монтаж без присоединения проводов | шт | 3 |
| 657 | Шины. Монтаж оборудования | м | 6,6 |
| 658 | Заземляющий проводник. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 659 | Кабельный канал 40х80,60х80. Монтаж оборудования | м | 6 |
| 660 | Профиль. Монтаж оборудования | м | 1,2 |
| 661 | Шина заземления. Монтаж оборудования | шт | 2 |
| 662 | Присоединение к зажимам | шт | 2 |
| 663 | Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях | шт | 3 |
| 664 | Линейный шкаф (600х2000х400); 8604000 | шт | 1 |
| 665 | Боковые стенки 2000х400; 8104245 | уп | 1 |
| 666 | Элементы цоколя передние и задние 600х100 ;8620002 | уп | 1 |
| 667 | Панели цоколя, боковые 100х400; 8620031 | уп | 1 |
| 668 | Карман для документации ; 4116000 | шт | 1 |
| 669 | Выходной фильтр; 3239200 | шт | 1 |
| 670 | Несущая шина TS35/7,5 длина 2м;уп=6шт 2313750 | шт | 3 |
| 671 | Заземляющий проводник;уп=5шт,2564000 | шт | 1 |
| 672 | Кабельный канал 40х80 длина 2м;уп=20шт,8800751 | шт | 2 |
| 673 | Кабельный канал 60х80 длина 2м;уп=18шт, 8800752 | шт | 1 |
| 674 | Профиль для ввода кабеля сзади 600мм,уп=2шт, 8618810 | шт | 2 |
| 675 | Шина заземления;7113000 | шт | 2 |
| 676 | Комфортная ручка RAL7035;8618200 | шт | 1 |
| 677 | С-образная проофильная шина 30/15;уп=6шт,дл=600мм,4944000 | шт | 1 |
| 678 | Кабельные зажимы для кабеля 30-34;уп=25шт,7097300 | шт | 2 |
| 679 | Маркировка клемм Zack для глубокого паза,10 элементов, в упак. 10 шт;1050004 | шт | 10 |
| 680 | Самоклеящаяся маркировка провода с прозрачной защитной плёнкой;уп=10шт,830687 | шт | 10 |
| 681 | Проходные клеммы UT 2,5;3044076 | шт | 20 |
| 682 | Клеммы для установки предохранителей ST 4-HESI (5Х20),3036369 | шт | 20 |
| 683 | Предохранитель FS/2,5 А, ZFN009ST | шт | 20 |
| 684 | Концевой стопор, CLIPFIX 35-5;3022276 | шт | 20 |
| 685 | Концевая крышка, D-UT 2,5/10;3047028 | шт | 10 |
| 686 | Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных | м | 286 |
| 687 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 0,75 мм2 ГОСТ 6323-79 (белый) | км | 0,03 |
| 688 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 0,75 мм2 ГОСТ 6323-79 (черный) | км | 0,03 |
| 689 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 0,75 мм2 ГОСТ 6323-79 (красный) | км | 0,05 |
| 690 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 0,75 мм2 ГОСТ 6323-79 (синий) | км | 0,05 |
| 691 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 0,75 мм2 ГОСТ 6323-79 (оранжевый) | км | 0,006 |
| 692 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 (коричневый) | км | 0,05 |
| 693 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 (серый) | км | 0,05 |
| 694 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 (желто-зеленый) | км | 0,02 |
| 695 | Монтаж разъемов | разъем | 16 |
| 696 | Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение на смонтированном участке в одном направлении | участок | 2 |
| 697 | Кабель волоконно-оптический абонентский. Оконечивание разъемами | разъем | 8 |
| 698 | Бокс оптический настенный. Монтаж оборудования | шт | 2 |
| 699 | Оптический кросс, А-Оптик, 8 портов SC, настенный, пластик, белый;АО-1316-8E | шт | 2 |
| 700 | Адаптер, SHIP, SC/UPC, многомодовый, Simplex,S905-4 | шт | 16 |
| 701 | Пигтейл оптический, SC/UPC MM OM3 50/125 0.9мм 1.5м, голубой, LSZH | шт | 16 |
| 702 | Термоусаживаемая гильза КДЗС, А-Оптик, АО-60, длина 60 мм, 100 штук в пачке | уп | 2 |
| 703 | Патчкорд оптоволок. Duplex SC/SC G50 OM2, 2 м; 29011202 | шт | 6 |
|  | Электроаппараты |  |  |
| 704 | Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах | шт | 1 |
| 705 | Термостат ~230В,3110000 | шт | 1 |
| 706 | Светильник. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 707 | Комплект светодиодных светильников, розетки, 11Вт ,2500210 | шт | 1 |
| 708 | Выключатель конечный контактный малогабаритный одно-, двухкнопочный или микропереключатель. Установка на металлическом основании | шт | 1 |
| 709 | Концевой выключатель двери с кабелем подключения светодиодов,4315810 | шт | 1 |
| 710 | Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах | шт | 1 |
| 711 | Фильтрующий вентилятор 105/120 м2/ч, 230В, 50/60 Гц,3239100 | шт | 1 |
| 712 | Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования | шт | 3 |
| 713 | Источники питания - QUINT4-PS/1AC/24DC/10, 2904601 | шт | 2 |
| 714 | Резервный модуль STEP-DIODE/5-24DC/2X5/1X10, 2868606 | шт | 1 |
| 715 | Прибор или аппарат. Установка | шт | 26 |
| 716 | Выключатель автоматический 1-пол., In=10A, тип -C; 5SL6 110-7 | шт | 2 |
| 717 | Выключатель автоматический 1-пол., In=8A, тип -C; 5SL6 108-7 | шт | 2 |
| 718 | Выключатель автоматический 2-пол., In=2A, тип - С; 5SL6 202-7 | шт | 11 |
| 719 | Выключатель автоматический 2-пол., In=1A, тип - С; 5SL6 201-7 | шт | 5 |
| 720 | Релейный модуль, Uкат.=220 В, PLC-RSC- 230UC/21, 2966207 | шт | 2 |
| 721 | Релейный модуль, Uкат.=24 В, PLC-RSC- 24DC/21, 2966171 | шт | 4 |
|  | Шкаф БРУ(сущ.) |  |  |
| 722 | Колодка клеммная на 20 клемм. Установка дополнительная на пультах и панелях | шт | 1 |
| 723 | Проходные клеммы UT 2,5;3044076 | шт | 15 |
| 724 | Концевой стопор, CLIPFIX 35-5;3022276 | шт | 1 |
| 725 | Концевая крышка, D-UT 2,5/10;3047028 | шт | 1 |
| 726 | Перемычка - FBS 10-5, 3030213 | шт | 1 |
| 727 | Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных | м | 14 |
| 728 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 0,75 мм2 (красный) | км | 0,007 |
| 729 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с меднй жилой ПВ3 сечением 0,75 мм2 (синий) | км | 0,007 |
|  | Шкаф телекоммуникационный (сущ.) |  |  |
| 730 | Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах | шт | 2 |
| 731 | Межсетевой экран. Проверка электрическая и настройка | рабочее место | 1 |
| 732 | Межсетевой экран с firepower , ASA 5508-x | шт | 1 |
| 733 | Медиаконвертер,DMC-700SC | шт | 1 |
| 734 | Монтаж разъемов | разъем | 16 |
| 735 | Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение на смонтированном участке в одном направлении | участок | 2 |
| 736 | Кабель волоконно-оптический абонентский. Оконечивание разъемами | разъем | 8 |
| 737 | Бокс оптический настенный. Монтаж оборудования | шт | 2 |
| 738 | Полка оптическая кроссовая, серия RP 2405-SC/UPC-8-8-1-8 | шт | 2 |
| 739 | Патчкорд оптоволок. Duplex SC/SC G50 OM2, 2 м; 29011202 | шт | 2 |
| 740 | Патчкорд UTP-F/UTP cat5e, 1м;CE6548 | шт | 2 |
|  | Шкаф ИБП №1 |  |  |
| 741 | Щиты и пульты, масса до 100 кг. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 742 | Аккумулятор. Монтаж оборудования | шт | 12 |
| 743 | Система бесперебойного питания с батареями POWERSAFE, в комплекте с оборудованиес см.спец. 2/19-0.1-АК.СО2 лист 7, RV01 1X230V-6K 48V-4.8K BD FPC | компл | 1 |
|  | ЛС № 05-01-2 |  |  |
|  | Оборудование,изделия и материалы-0.1-АК.СО1 |  |  |
| 744 | Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м | 50 |
| 745 | Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м | 100 |
| 746 | Кабель, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по непроходным эстакадам | м | 590 |
| 747 | Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 4 |
| 748 | Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 4х1,5 | км | 0,75888 |
| 749 | Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м | 10 |
| 750 | Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 7х1,5 | км | 0,0102 |
| 751 | Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м | 35 |
| 752 | Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м | 30 |
| 753 | Кабель, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по непроходным эстакадам | м | 90 |
| 754 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 | км | 0,1581 |
| 755 | Кабель. Прокладка в кабельных лотках | м | 105 |
| 756 | PROFIBUS кабель 2-жильный; 6XV1830-0EH10 | м | 107,1 |
| 757 | Кабели волоконно-оптические. Прокладка | м | 490 |
| 758 | Мультимодовый оптический кабель ;HQW3000 4G 50/125 ОМ2,27900204 | м | 499,8 |
| 759 | Кабель. Прокладка в кабельном канале и лотках | м | 100 |
| 760 | Кабель парной скрутки F/UTP Cat 5Е,2170126 | м | 102 |
| 761 | Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах и кабельных каналах | м | 20 |
| 762 | Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-FRLS 7х1 | км | 0,0204 |
| 763 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка | м | 135 |
| 764 | Металлорукав ,РЗ-Ц-П 20 | м | 135 |
| 765 | Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям | м | 247 |
| 766 | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,8 мм | м | 247 |
| 767 | Трубка термоусаживаемая | м | 10 |
| 768 | Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам | м | 10 |
| 769 | Консоль, масса до 0,9 кг. Установка на стойках | шт | 7 |
| 770 | Перфорированный кабельный лоток 100х80x3000 мм, горячеоцинкованный, 35302НDZ | м | 10 |
| 771 | Крышка кабельного лотка неперфорированная 100х3000 мм, горячеоцинкованный, 35522НDZ | м | 10 |
| 772 | Угол горизонтальный CPO 45, 100x80 мм, горячеоцинкованный, 36082HDZ | шт | 4 |
| 773 | Крышка на угол горизонтальный СРО 45, ширина 100 мм, горячеоцинкованная, 38022HDZ | шт | 4 |
| 774 | Угол вертикальный внутренний CS 90, ширина 100 мм, горячеоцинкованный, 36682КHDZ | уп | 2 |
| 775 | Крышка на угол верикальный внутренний СS 90, ширина 100 мм, горячеоцинкованная, 38202HDZ | шт | 2 |
| 776 | Угол вертикальный внешний CD 90, ширина 100 мм, горячеоцинкованный, 36802КHDZ | уп | 2 |
| 777 | Крышка на угол верикальный внешний СD 90, ширина 100 мм, горячеоцинкованная, 38242HDZ | шт | 2 |
| 778 | Соединительная пластина GTO, 37303HDZL | шт | 10 |
| 779 | Винт с крестообразным шлицем М6х10,СМ010610 | шт | 40 |
| 780 | Гайка с насечкой, препятствующая откручиванию М6, СМ100600 | шт | 40 |
| 781 | Консоль BBP-21, ширина 200 мм, горячеоцинкованная, BBP2130HDZ | шт | 7 |
| 782 | Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 4 | муфта | 2 |
| 783 | Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение на смонтированном участке в одном направлении | участок | 2 |
| 784 | Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение затухания на кабельной площадке | кабель (строительная длина) | 1 |
| 785 | Муфта оптическая с монтажным комплектом на 12 ОВ,UCAO 4-9 | шт | 2 |
| 786 | Камеры. Монтаж | камера | 2 |
| 787 | Колодец оперативного доступа KSC 03-091 | шт | 2 |
| 788 | Короба пластмассовые. Монтаж оборудования | м | 60 |
| 789 | Короб с крышкой TA-GN 80x40,01781 | м | 60 |
| 790 | Угол внутренний 90°, NIA 80х40,01824 | шт | 4 |
| 791 | Угол внешний 90°, NЕA 80х40, 01808 | шт | 4 |
| 792 | Угол плоский NPAN 80x40 ,01740 | шт | 6 |
| 793 | Заглушка короба LAN 80x40,00871 | шт | 2 |
| 794 | Тройник NTAN 80x40,01756 | шт | 2 |
| 795 | Рама для ввода в стену. Монтаж без присоединения проводов | шт | 2 |
| 796 | Рама для ввода в стену/коробку/потолок PDA-DN 80x40,01775 | шт | 2 |
| 797 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | 2 |
| 798 | Миниканал ТМС 25х17 | м | 2 |
| 799 | Розетка. Монтаж оборудования | шт | 18 |
| 800 | Рамка-суппорт на 2 модуля электроизделий PDA-DN 80x40, 10443 | шт | 15 |
| 801 | Силовая розетка со шторками, красная,76482R | шт | 3 |
| 802 | Силовая розетка со шторками, белая ,76482В | шт | 12 |
| 803 | Слаботочная розетка RJ45, кат.5е, белая, 76642В | шт | 3 |
| 804 | Труба из полиамида d=23 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам | м | 18 |
| 805 | Труба гофрированная из полиамида d=23 мм,PA612329F2 | м | 18 |
| 806 | Кассета герметизирующая разборного типа для герметизации проходов кабелей через стены, периметр кассеты до 0,75 м. Монтаж | шт | 2 |
| 807 | Рама G,оцинкованная,стальная,G 2x1 galv, 60x120мм, G002000000115 | шт | 2 |
| 808 | Уплотнительные модули RМ с сердечником, RM 20w40, RM00120401000 | шт | 18 |
| 809 | Набор компрессионного блока, Wedge 120 galv, ARW0001201018 | шт | 2 |
| 810 | Стальная пластина 120 galv, ASP0001200018 | шт | 6 |
| 811 | Уплотнитель EPDM 100A 15x6 мм., ATS0015061000/0 | м | 4 |
|  | ЛС № 05-02-1 |  |  |
|  | Газовая сигнализация |  |  |
|  | Магистральная насосная |  |  |
| 812 | Прибор для анализа физико-химического состава вещества. Монтаж оборудования | комплект | 2 |
| 813 | Газоанализатор серии POLYTRON-REGARD в комплекте:Газоизмерительная головка Drager, алюминиевый корпус, 0-100% LEL, ATEX, дисплей, вкл. инфракрасный сенсор на горючие газы,класс взрывозащиты II 2G Ex d IIС Т6/Т4 Gb, IP67, температура эксплуатации -40...+65°C, номинальное напряжение 16-30 В DC, выход 4...20 мА, отверстие под кабельный ввод 3/4 NPT (М20), комплект для монтажа сенсора Polytron 5000/8000 на трубе, Polytron 5310 IR d A,8344370 | шт | 2 |
| 814 | Взрывозащищенный пост световой и звуковой сигнализации. Установка | шт | 2 |
| 815 | Взрывозащищенный пост световой и звуковой сигнализации, сирена (макс. 106 дБ), IP66, 24VDC,ПГСК02-ЛК-24DC--КНВМ2N-20HK/Р QFMZS | шт | 2 |
| 816 | Указатели световые настенные. Монтаж оборудования | шт | 4 |
| 817 | Взрывозащищенное световое табло, с надписью "Газ! Уходи!" ,ПГС-ИТ35-24DС/Газ! Уходи!/Б/К-КНВМ2N-20HK/Р QFMZS | шт | 2 |
| 818 | Взрывозащищенное световое табло, с надписью "Газ! Не входи!", ПГС-ИТ35-24DС/Газ! Не входи !/Б/К-КНВМ2N-20HK/P QFMZS | шт | 2 |
|  | Шкаф JF-01 |  |  |
| 819 | Прибор или аппарат. Установка | шт | 2 |
| 820 | Релейный модуль, Uкат.=24 В, PLC-RSC- 24DC/21, 2966171 | шт | 2 |
|  | Кабели и провода |  |  |
| 821 | Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м | 179 |
| 822 | Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 11 |
| 823 | Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 4х1,5 | км | 0,1938 |
| 824 | Коробка (ящик). Установка | шт | 1 |
| 825 | Коробка соединительная взрывозащищенная, 1Ex d IIB+H2 T6 Gb, IP 66 ,ЩОРВ302021(20UT 2,5)- 1КНВМ1M-20HK(А)- 6КНВМ1M-20HK(В) QFMZS | шт | 1 |
| 826 | Взрывозащищенный каб. ввод, КНВМ1М-20НК QFMZS | шт | 10 |
| 827 | Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка | м | 11 |
| 828 | Металлорукав, РЗ-Ц-П 20 | м | 11 |
| 829 | Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2. Присоединение | шт | 10 |
| 830 | Наконечники кольцевые медные луженые марки НКИ 5.5-6 ГОСТ 23469.0-81 | 100 шт | 0,1 |
| 831 | Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 6 мм2. Монтаж по строительным основаниям | м | 6 |
| 832 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 | км | 0,006 |
| 833 | Трубка термоусаживаемая | м | 5 |
| 834 | Соединитель металлорукав-короб,ВМ-20/22 | шт | 15 |
| 835 | Контргайки стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 | шт | 15 |
| 836 | Втулки В22 | 1000 шт | 0,01 |
| 837 | Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам | м | 15 |
| 838 | Консоль, масса до 0,4 кг. Установка на стойках | шт | 10 |
| 839 | Перфорированный кабельный лоток 100х80x3000 мм, горячеоцинкованный, 35302НDZ | м | 15 |
| 840 | Крышка кабельного лотка неперфорированная 100х3000 мм, горячеоцинкованный, 35522НDZ | м | 15 |
| 841 | Угол горизонтальный CPO 90, горячеоцинкованный, 36022КHDZ | уп | 1 |
| 842 | Крышка на угол горизонтальный СРО 90,горячеоцинкованная, 38002HDZ | шт | 1 |
| 843 | Винт с крестообразным шлицем М6х10, СМ010610 | шт | 20 |
| 844 | Гайка с насечкой, препятствующая откручиванию М6, СМ100600 | шт | 20 |
| 845 | Консоль BBL-40,облегченная МL, BBL4010HDZ | шт | 10 |
| 846 | Стандартный анкер со шпилькой М10, CM441060 | шт | 20 |
| 847 | Угол вертикальный внутренний CS 90, ширина 100 мм, горячеоцинкованный, 36682КHDZ | уп | 1 |
| 848 | Крышка на угол верикальный внутренний СS 90, ширина 100 мм, горячеоцинкованная, 38202HDZ | шт | 1 |
| 849 | Угол вертикальный внешний CD 90, ширина 100 мм, горячеоцинкованный, 36802КHDZ | уп | 1 |
| 850 | Крышка на угол верикальный внешний СD 90, ширина 100 мм, горячеоцинкованная, 38242HDZ | шт | 1 |
| 851 | Металлический дюбель М4х20, CM560420 | шт | 8 |
|  | ЛС №05-03-1 |  |  |
|  | 1. Средства пожарной сигнализации |  |  |
|  | 1.1. Магистральная насосная станция |  |  |
| 852 | Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 853 | Контроллер, С2000-КДЛ | шт | 1 |
| 854 | Приборы ПС приемно-контрольные. Монтаж оборудования | шт | 2 |
| 855 | Адресный релейный блок, С2000-КПБ | шт | 1 |
| 856 | Адресный восьмизонный расширитель, С2000-АР8 | шт | 1 |
| 857 | Устройства промежуточные. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 858 | Блок расширения шлейфов сигнализации, С2000-БРШС-Ех | шт | 1 |
| 859 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования | шт | 4 |
| 860 | Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования | шт | 4 |
| 861 | Извещатель пожарный дымовой, ДИП-34А-04(ЗИП=1шт) | шт | 5 |
| 862 | Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования | шт | 4 |
| 863 | Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования | шт | 4 |
| 864 | Трехканальный ИК-датчик SharpEye, 40/40I-111SC-IR3 | шт | 4 |
| 865 | Извещатель пожарный ручной. Установка | шт | 2 |
| 866 | Извещатель пожарный ручной, ИПР513-3АМ(ЗИП=1шт) | шт | 3 |
| 867 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный. Установка на конструкции на стене или колонне | шт. | 1 |
| 868 | Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный, ИПР535 "Гарант"(ЗИП=1шт) | шт | 2 |
| 869 | Оповещатель, свето-звуковой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования | шт | 3 |
| 870 | Оповещатели модели Маяк-12-КП | шт | 1 |
| 871 | Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) со скрытой надписью модели ЛЮКС-12 "ШЫГУ / ВЫХОД" | шт | 2 |
| 872 | Указатели световые настенные. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 873 | Табло светодиодное взырывозащищенное "ШЫГУ/ВЫХОД", 12V DC, IP66, Exd, ПГС-ИТ11-Выход, Шыгу/3/12VDC-КНВ1МНК QFMZS | шт | 1 |
| 874 | Блок питания и контроля. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 875 | Резервный источник питания на 12В/3A, РИП-12 (исп.01) | шт | 1 |
| 876 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования | шт | 2 |
| 877 | Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч | шт | 2 |
| 878 | Блок питания и контроля. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 879 | Резервный источник питания на 24В/3A, РИП-24 (исп.01) | шт | 1 |
| 880 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования | шт | 2 |
| 881 | Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч | шт | 2 |
| 882 | Блок разветвительно-изолирующий. Монтаж оборудования | шт | 2 |
| 883 | Блок разветвительно-изолирующий, БРИЗ исп 03(ЗИП=1шт) | шт | 3 |
|  | 1.2. КРУ-6кВ |  |  |
| 884 | Приборы ПС приемно-контрольные. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 885 | Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 886 | Контроллер, С2000-КДЛ | шт | 1 |
| 887 | Адресный релейный блок, С2000-КПБ | шт | 1 |
| 888 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования | шт | 16 |
| 889 | Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования | шт | 16 |
| 890 | Извещатель пожарный дымовой, ДИП-34А-04 (ЗИП=2шт) | шт | 18 |
| 891 | Извещатель пожарный ручной. Установка | шт | 5 |
| 892 | Извещатель пожарный ручной, ИПР513-3АМ(ЗИП=1шт) | шт | 6 |
| 893 | Оповещатель, свето-звуковой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования | шт | 6 |
| 894 | Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010 | шт | 2 |
| 895 | Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) со скрытой надписью модели ЛЮКС-12 "ШЫГУ / ВЫХОД" | шт | 4 |
| 896 | Блок питания и контроля. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 897 | Резервный источник питания на 12В/3A, РИП-12 (исп.01) | шт | 1 |
| 898 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования | шт | 2 |
| 899 | Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч | шт | 2 |
| 900 | Блок разветвительно-изолирующий. Монтаж оборудования | шт | 3 |
| 901 | Блок разветвительно-изолирующий, БРИЗ исп 03(ЗИП=1шт) | шт | 4 |
| 902 | Модуль подключения нагрузки. Монтаж оборудования | шт | 6 |
| 903 | Модуль подключения нагрузки, МПН(ЗИП=1шт) | шт | 7 |
|  | 1.3. Операторная |  |  |
| 904 | Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 905 | Контроллер, С2000-КДЛ | шт | 1 |
| 906 | Блок индикации. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 907 | Блок индикации с клавиатурой, С2000-БКИ | шт | 1 |
| 908 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 909 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный, С2000М | шт | 1 |
| 910 | Приборы ПС приемно-контрольные. Монтаж оборудования | шт | 2 |
| 911 | Адресный релейный блок, С2000-КПБ | шт | 2 |
| 912 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования | шт | 48 |
| 913 | Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования | шт | 48 |
| 914 | Извещатель пожарный дымовой, ДИП-34А-04(ЗИП=6шт) | шт | 54 |
| 915 | Извещатель пожарный ручной. Установка | шт | 5 |
| 916 | Извещатель пожарный ручной, ИПР513-3АМ | шт | 5 |
| 917 | Оповещатель, свето-звуковой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования | шт | 9 |
| 918 | Оповещатели модели Маяк-12-КП | шт | 4 |
| 919 | Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) со скрытой надписью модели ЛЮКС-12 "ШЫГУ / ВЫХОД" | шт | 5 |
| 920 | Блок питания и контроля. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 921 | Резервный источник питания на 12В/3A, РИП-12 (исп.01) | шт | 1 |
| 922 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования | шт | 2 |
| 923 | Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч | шт | 2 |
| 924 | Блок разветвительно-изолирующий. Монтаж оборудования | шт | 3 |
| 925 | Блок разветвительно-изолирующий, БРИЗ исп 03(ЗИП=1шт) | шт | 4 |
| 926 | Модуль подключения нагрузки. Монтаж оборудования | шт | 8 |
| 927 | Модуль подключения нагрузки, МПН(ЗИП=1шт) | шт | 9 |
|  | 1.4. ЧРП-6кВ |  |  |
| 928 | Приборы ПС приемно-контрольные. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 929 | Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 930 | Контроллер, С2000-КДЛ | шт | 1 |
| 931 | Адресный релейный блок, С2000-КПБ | шт | 1 |
| 932 | Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования | шт | 2 |
| 933 | Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования | шт | 2 |
| 934 | Извещатель пожарный дымовой, ДИП-34А-04(ЗИП=1шт) | шт | 3 |
| 935 | Извещатель пожарный ручной. Установка | шт | 2 |
| 936 | Извещатель пожарный ручной, ИПР513-3АМ(ЗИП=1шт) | шт | 3 |
| 937 | Оповещатель, свето-звуковой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования | шт | 3 |
| 938 | Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010 | шт | 1 |
| 939 | Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) со скрытой надписью модели ЛЮКС-12 "ШЫГУ / ВЫХОД" | шт | 2 |
| 940 | Блок питания и контроля. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 941 | Резервный источник питания на 12В/3A, РИП-12 (исп.01) | шт | 1 |
| 942 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования | шт | 2 |
| 943 | Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч | шт | 2 |
| 944 | Блок разветвительно-изолирующий. Монтаж оборудования | шт | 2 |
| 945 | Блок разветвительно-изолирующий, БРИЗ исп 03(ЗИП=1шт) | шт | 3 |
| 946 | Модуль подключения нагрузки. Монтаж оборудования | шт | 2 |
| 947 | Модуль подключения нагрузки, МПН(ЗИП=1шт) | шт | 3 |
|  | 1.5. ДЭС |  |  |
| 948 | Приборы ПС приемно-контрольные. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 949 | Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 950 | Контроллер, С2000-КДЛ | шт | 1 |
| 951 | Адресный релейный блок, С2000-КПБ | шт | 1 |
| 952 | Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования | шт | 3 |
| 953 | Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования | шт | 3 |
| 954 | Извещатель пожарный тепловой, С2000-ИП-03(ЗИП=1шт) | шт | 4 |
| 955 | Извещатель пожарный ручной. Установка | шт | 3 |
| 956 | Извещатель пожарный ручной, ИПР513-3АМ(ЗИП=1шт) | шт | 4 |
| 957 | Оповещатель, свето-звуковой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования | шт | 4 |
| 958 | Оповещатели модели Маяк-12-КП | шт | 1 |
| 959 | Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) со скрытой надписью модели ЛЮКС-12 "ШЫГУ / ВЫХОД" | шт | 3 |
| 960 | Блок питания и контроля. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 961 | Резервный источник питания на 12В/3A, РИП-12 (исп.01) | шт | 1 |
| 962 | Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования | шт | 2 |
| 963 | Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч | шт | 2 |
| 964 | Блок разветвительно-изолирующий. Монтаж оборудования | шт | 2 |
| 965 | Блок разветвительно-изолирующий, БРИЗ исп 03(ЗИП=1шт) | шт | 3 |
| 966 | Модуль подключения нагрузки. Монтаж оборудования | шт | 2 |
| 967 | Модуль подключения нагрузки, МПН(ЗИП=1шт) | шт | 3 |
|  | 2. Электротехническая часть |  |  |
| 968 | Прибор или аппарат. Установка | шт | 7 |
| 969 | Выключатель автоматический 1-пол., In=0,5A, тип -C; 5SL6 105-7 | шт | 5 |
| 970 | Релейный модуль PLC-RSC-12DC/21-21,12B DC, 2967235 | шт | 2 |
|  | 3. Кабели и провода |  |  |
| 971 | Кабель. Прокладка в кабельном канале и лотках | м | 425 |
| 972 | Кабель, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 180 |
| 973 | Кабель контрольный,КСРЭВнг(А) FRLS 2х2х1,13 | м | 605 |
| 974 | Кабель. Прокладка в кабельном канале и лотках | м | 135 |
| 975 | Кабель, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 5 |
| 976 | Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х1 (ок)-1 | км | 0,14 |
| 977 | Кабель. Прокладка в кабельных каналах и лотках | м | 915 |
| 978 | Кабель универсальный, ГЕРДА-КВнг(А)-FRLS 1х2х1,0 | км | 0,915 |
|  | 4. Монтажные материалы |  |  |
| 979 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | 420 |
| 980 | Миниканал ТМС 25х17 | м | 420 |
| 981 | Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 100 см2. | отверстие | 5 |
| 982 | Конструкции. Сверление горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 40 мм | отверстие | 12 |
| 983 | Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей уплотнительной массой | проход кабеля | 17 |
| 984 | Огнестойкая уплотнительная пена, DF1201 | шт | 2 |
| 985 | Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка | м | 12 |
| 986 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2 мм | м | 12 |
| 987 | Взрывозащищенный каб. ввод ,КНВ2МНК | шт | 8 |
| 988 | Труба гофрированная. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам | м | 185 |
| 989 | Труба гофрированная из полиамида ф=17мм, РА601721F2 | м | 185 |
|  | ЛС № 05-04-15 |  |  |
|  | 1. Электроаппаратура |  |  |
| 990 | Прибор или аппарат. Установка | шт | 3 |
| 991 | Выключатель автоматический 2-пол., In=16A, тип -C; 5SL6216-7 | шт | 1 |
| 992 | Выключатель автоматический 2-пол., In=4A, тип - С; 5SL6 104-7 | шт | 1 |
| 993 | Выключатель автоматический 2-пол., In=2A, тип - С; 5SL6 202-7 | шт | 1 |
| 994 | Розетка. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 995 | Блок розеток на 8 евророзеток с разъемом D тип F , 7000.630 | шт | 1 |
| 996 | Земляные работы |  |  |
| 997 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 | 39,79 |
| 998 | Кабель в траншее один. Устройство постели | м | 460 |
| 999 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 | 34,27 |
|  | 2. Кабели и провода |  |  |
| 1000 | Кабель волоконно-оптический. Прокладка в пластмассовой трубке потоком воздуха | км | 0,57 |
| 1001 | Трубка пластмассовая проложенная. Проверка на герметичность | секция (2000 м) | 1 |
| 1002 | Кабели волоконно-оптические в трубке. Прокладка в траншее | м | 0,46 |
| 1003 | Кабели волоконно-оптические. Прокладка в полиэтиленовой трубе по лоткам | м | 110 |
| 1004 | Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 24. Измерение затухания на кабельной площадке | кабель (строительная длина) | 1 |
| 1005 | Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 24. Измерение на смонтированном участке в одном направлении | участок | 1 |
| 1006 | Кабели волоконно-оптические. Укладка в колодец | м | 10 |
| 1007 | Оптико-волоконный кабель,ОКК-З-П-С-М6/24Е2-3/2,7 | м | 580 |
| 1008 | Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м | 12 |
| 1009 | Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-1 | км | 0,012 |
| 1010 | Кабель. Прокладка по лоткам | м | 7 |
| 1011 | Проводки электрические. Монтаж в щитах и пультах шкафных и панельных | м | 8 |
| 1012 | Патч-кабель RJ45 Cat.5 е,1шт=7,5м, CE6553 | шт | 2 |
|  | 3. Монтажные узлы и изделия |  |  |
| 1013 | Шины. Монтаж оборудования | м | 2 |
| 1014 | Несущая шина (DIN-рейка) TS 35/7,5, L=2000 мм (1 уп. = 6 шт.) ;SZ 2313.750 | уп | 0,17 |
| 1015 | Монтаж разъемов | разъем | 24 |
| 1016 | Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 24. Измерение на смонтированном участке в одном направлении | участок | 1 |
| 1017 | Кабель волоконно-оптический абонентский. Оконечивание разъемами | разъем | 24 |
| 1018 | Полка оптическая. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 1019 | Полка оптическая кроссовая, серия RP 2405-SC/UPC-24-24-1-24 | шт | 1 |
| 1020 | Ввод кабельный для ПЭТ ф40 мм, диаметр кабеля 9-14 мм;SDP-40-0914 | шт | 2 |
| 1021 | Труба полиэтиленовая РЕ 100 SDR 11 - 40х3,7 | м | 570 |
| 1022 | Маркер электронный с функцией самовыравнивания и RFID технологией, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см | шт | 1 |
| 1023 | Прокладка сигнальной ленты. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 | км | 0,57 |
| 1024 | Лента сигнальная "Осторожно, оптический кабель", ширина 40 мм,1ролик=500м, ЛСО-40 | м | 570 |
| 1025 | Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 24 | муфта | 1 |
| 1026 | Муфта оптическая универсальная UCAO 4-9 MFT, в комплекте:полка для кассет-1шт, кассета, шт. 2; гребёнка, шт. 2; изолятор для сварочных соединений (GSP-1), шт. 24;комплект для заземления, шт. 1;силикагель, шт. 1,UCAO 4-9 MFT | шт | 1 |
| 1027 | Датчик обнаружения воды. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 1028 | Датчик обнаружения воды в оптической муфте Lancier | шт | 1 |
|  | 4. Монтажные узлы и изделия |  |  |
| 1029 | Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам | м | 24 |
| 1030 | Проволочный лоток высотой 80 мм. Шириной 200 мм, толщ. 2 мм,3м,FC8020 | шт | 24 |
| 1031 | Винт для монтажа проволочного лотка М6х20, CM050620 | шт | 50 |
| 1032 | Шайба четырехлепестковая, CM0180600 | шт | 50 |
| 1033 | Крепежный комплект № 3 для монтажа пров.лотка, CM350003 | шт | 50 |
| 1034 | Соединитель с семью отверстиями,FC34247 | шт | 6 |
|  | ЛС № 05-05-3 |  |  |
|  | Активное оборудование |  |  |
| 1035 | Приборы, масса до 10 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах | шт | 1 |
| 1036 | Коммутатор всех назначений. Проверка электрическая и настройка | рабочее место | 1 |
| 1037 | Коммутатор Catalyst 2960-X 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base,WS-C2960X-24PS-L | шт | 1 |
| 1038 | Лицензия SNTC-8X5XNBD Catalyst 2960-X 24 G,CON-SNT-WSC224SL | шт | 1 |
| 1039 | Компьютер HP Europe ProDesk 600 G3 /SFF /Intel Core i5 7500 3,4 GHz/8 Gb /256 Gb/DVD+/-RW /Graphics HD 630 256 Mb /ATX 180W /Windows 10 Pro 64 Русская /HDMI в комлекте ОС, клавиатура, мышь,1HK44EA ACB | шт | 4 |
| 1040 | Монитор HP Europe/V197 /18,5 TN /1366x768 Pix 600:1 /VGA/ DVI-D (с поддержкой HDCP) /90/65 /черный,V5J61AA ABB | шт | 4 |
| 1041 | MS Office Home and Business 2019 Russian Kazakhstan Only Medialess,T5D-03246 | шт | 4 |
|  | Пассивное оборудование |  |  |
| 1042 | Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования | шт | 2 |
| 1043 | FernTel IP для зоны 2 FHF Всепогодный взрывозащищенный IP телефон с обычным шнуром и дисплеем, 11241120 | шт | 2 |
| 1044 | Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования | шт | 5 |
| 1045 | Cisco UC Phone 7861,CP-7861-K9 | шт | 5 |
| 1046 | SNTC-8X5XNBD Cisco UC Phone 7861,CON-SNT-CP7861K9 | шт | 5 |
|  | Электрооборудование |  |  |
| 1047 | Прибор или аппарат. Установка | шт | 3 |
| 1048 | Выключатель автоматический 2-пол., In=4A, тип - С; 5SL6 104-7 | шт | 1 |
| 1049 | Выключатель автоматический 2-пол., In=2A, тип - С; 5SL6 202-7 | шт | 2 |
| 1050 | Розетка. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 1051 | Блок розеток на 8 евророзеток с разъемом D тип F , 7000.630 | шт | 1 |
| 1052 | Патч-корд экранированный CAT6A F/UTP 4х2, LSZH, оранжевый, 1.0м,RN6AFU4510OR | шт | 10 |
| 1053 | Кабель. Прокладка в кабельных каналах и лотках | м | 166 |
| 1054 | Кабель экранированный U/FTP 4х2 CAT6A, LSZH, синий,RN6AUFLS5BL | м | 169,32 |
| 1055 | Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | м | 12 |
| 1056 | Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-1 | км | 0,01224 |
| 1057 | Кабель. Прокладка в кабельных каналах и лотках | м | 50 |
| 1058 | Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2 | км | 0,051 |
| 1059 | Кабель. Прокладка в кабельных каналах и лотках | м | 300 |
| 1060 | Кабель UNITRONIC LAN 500 S/FTP Cat.6A, 2170143 | м | 306 |
| 1061 | Патч-кабель RJ45 Cat.5 е, CE6553 | шт | 4 |
| 1062 | Щит глубиной до 800 мм шкафного исполнения. Сборка из отдельных панелей и блоков управления | м | 0,6 |
| 1063 | Шины. Монтаж оборудования | м | 0,6 |
| 1064 | Патч-панель. Монтаж оборудования | шт | 1 |
| 1065 | Шкаф TS IT с обзорной дверью, с 19, 42U ; DK 5529.120 | шт | 1 |
| 1066 | Боковая стенка, для TS IT; DK 5501.010 | шт | 2 |
| 1067 | Кабельная шина для TS, TS IT,уп=4шт; DK 7828.062 | шт | 1 |
| 1068 | Приборная полка, с регулировкой глубины для TS IT, TE,уп=4шт; DK 5501.705 | шт | 1 |
| 1069 | Патч-панель 19,1U,CAT6A, 24 порта RJ45, экранированная, RN6APPF241BK | шт | 1 |
| 1070 | Модуль Keystone RJ45 CAT6A экранированный, серебристый, RNK6AFSL | шт | 12 |
| 1071 | Крышечка на модуль,черная, RNKCAPBK | шт | 12 |
| 1072 | Заглушка RJ45, чёрная, RNKCAP45BK | шт | 12 |
| 1073 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | м | 36 |
| 1074 | TA-EN 40x40 Короб с крышкой с плоской основой, 00324 | м | 36 |
| 1075 | NIAV 40x40 Угол внутренний изменяемый (70-120), 01722 | шт | 13 |
| 1076 | NPAN 40x40 Угол плоский, 01738 | шт | 5 |
| 1077 | PDB Коробка монтажная под 2 модуля BRAVA, 10034 | шт | 5 |
| 1078 | GAN 40 Накладка на стык крышки, 00884 | шт | 8 |
| 1079 | GTA-SN 40 Соединитель оснований коробов внутренний, 02307 | шт | 28 |
| 1080 | LAN 40x40 Заглушка, 00868 | шт | 4 |
| 1081 | NEAV 40x40 Угол внешний изменяемый (70-120), 01706 | шт | 2 |
| 1082 | NTAN 40x40 Тройник/отвод, 01754 | шт | 2 |
| 1083 | Саморез 3,5х50 мм с дюбелем F6, CM06541 | шт | 330 |
| 1084 | Коробка (ящик). Установка | шт | 1 |
| 1085 | Ящик кабельный ЯКГМ 10х2 метал | шт | 1 |
| 1086 | Настил стальной профилированный. Резка | м | 0,36 |
| 1087 | Проходы кабелей. Герметизация при вводе кабелей уплотнительной массой | проход кабеля | 1 |
| 1088 | Подушка. Монтаж | м2 | 0,048 |
| 1089 | Огнестойкие подушки DB 120х100х25, DB1801 | шт | 4 |
| 1090 | Огнестойкий герметик DS 1201 (20кг), DS1201 | кг | 20 |
| 1091 | Картридж DS 1202 (300мл), DS1202 | шт | 1 |
| 1092 | Короб металлический длиной 3 м. Монтаж на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам | м | 102 |
| 1093 | Консоль, масса до 0,4 кг. Установка на стойках | шт | 24 |
| 1094 | П-образный профиль. Монтаж оборудования | шт | 24 |
| 1095 | Лоток перфорированный 200х100 L 3000, горячеоцинкованный, 35343HDZ | м | 78 |
| 1096 | Крышка на лоток с заземлением осн. 200 L 3000, горячеоцинкованная, 3552410HDZ | м | 78 |
| 1097 | Винт для электрического соединения М5х8, горячеоцинкованный, CM030508HDZ | шт | 21 |
| 1098 | Винт с квадратным подголовником M6x10, гальванически оцинкованная сталь, СМ010610 | шт | 201 |
| 1099 | Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию, гальванически,оцинкованная, СМ100600 | шт | 201 |
| 1100 | Угол CS 90 вертикальный внутр.90° 200/100 в комплекте с креп.элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа, 36703KHDZ | уп | 4 |
| 1101 | Угол CD 90 вертикальный внеш. 90° 200/100 в комплекте с креп. элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа, 36823KHDZ | уп | 4 |
| 1102 | Угол CPO 90 горизонтальный 90° 200х100 в комплекте с креп. элементами и соединительными пластинами, необходимыми для монтажа, г, 36043KHDZ | уп | 2 |
| 1103 | Крышка на лоток с заземлением осн. 200 L 3000, горячеоцинкованная, 38004HDZ | шт | 2 |
| 1104 | Накладка CGB 100, ц-лам. ан., 37352HDZL | шт | 7 |
| 1105 | Пластина соединительная GTO H100, 37305 | шт | 10 |
| 1106 | Лоток перфорированный 100x80 L3000, горячеоцинкованный , 35302HDZ | м | 24 |
| 1107 | Крышка на лоток с заземлением осн.100 L3000, горячеоцинкованная, 35522HDZ | м | 24 |
| 1108 | Угол СРО 90 на угол горизонтальный 90° осн.100, горячеоцинкованный ,36022KHDZ | уп | 2 |
| 1109 | Крышка СРО 90 на угол горизонтальный 90° осн.100, горячеоцинкованный, 38002HDZ | шт | 2 |
| 1110 | Консоль c опорой ML осн. 100 мм., BBL5010HDZ | шт | 24 |
| 1111 | П-образный профиль PSL. L300, BPL2903HDZ | шт | 24 |
| 1112 | Гайка соединительная М6 для соединения кабельных лотков и аксессуаров между собой | 1000 шт. | 0,024 |
| 1113 | Ответвитель DPT Т-образный горизонтальный 100х80 в комплекте с крепежными элементами и соединительными пластинами, 36142KHDZ | уп | 1 |
| 1114 | Крышка DPT на ответвитель Т-образный горизонтальный осн.100, горячеоцинкованная , 38042HDZ | шт | 1 |
| 1115 | Металлические конструкции. Монтаж оборудования | т | 0,000177 |
|  | ЛС № 06-01-1 |  |  |
|  | Раздел 1. Мероприятия по снижению уровня грунтовых вод (см.раздел ПОС) |  |  |
| 1116 | Котлованы. Водоотлив | м3 | 34,2 |
|  | Раздел 2. Земляные работы под сборник производственных стоков, Ду=2м (л.2) 1шт. |  |  |
| 1117 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 | 144,7526 |
| 1118 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом | м3 | 10,89536 |
| 1119 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 | 132,8206 |
| 1120 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 132,8206 |
| 1121 | Грунты 1 группы. Разработка лишнего грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 | 11,932 |
| 1122 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 50м | м3 | 11,932 |
|  | Колодец Ду=2000мм. (4,5% надбавка за бетон W12 ССЦ РК 8.04-08-2017) |  |  |
| 1123 | Колодцы круглые из сборного железобетона диам.2000. Устройство | м3 | 3,72 |
| 1124 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 | шт | 3 |
| 1125 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 | шт | 1 |
| 1126 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 | шт | 1 |
| 1127 | Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные | м3 | 0,98 |
| 1128 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 | шт | 1 |
| 1129 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 | шт | 1 |
| 1130 | Люк чугунный, тип Л (А15) | комплект | 1 |
| 1131 | Надбавка за сульфатостойкость | м3 | 3,72 |
| 1132 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,47 |
| 1133 | Надбавка за водонепроницаемость до W12 | м3 | 3,72 |
| 1134 | Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное | м2 | 30,144 |
| 1135 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первый слой. Дежурство при выполнении работ с пожаровзрывоопасными и вредными веществами в замкнутых объемах | м2 | 30,144 |
| 1136 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, последующий слой. Дежурство при выполнении работ с пожаровзрывоопасными и вредными веществами в замкнутых объемах. | м2 | 30,144 |
|  | Сальник на колодцы Ду=200мм. |  |  |
| 1137 | Сальник, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 0,2 |
|  | Отмостка(лист 2) |  |  |
| 1138 | Грунт. Уплотнение щебнем | м2 | 1,6485 |
| 1139 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,247275 |
| 1140 | Надбавка за водонепроницаемость до W12 | м3 | 0,252221 |
|  | Зонт |  |  |
| 1141 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм Ду20 мм | отверстие | 31 |
| 1142 | Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 1146-0301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм | отверстие | 31 |
| 1143 | Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами | зонт | 1 |
| 1144 | Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм | сальник | 1 |
| 1145 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 1,5 |
| 1146 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-12-03 | м2 | 9,529 |
| 1147 | Краска органосиликатная ОС-12-03 | кг | 3,33515 |
|  | ЛС № 06-01-2 |  |  |
|  | Раздел 1. Мероприятия по снижению уровня грунтовых вод(см.раздел ПОС) |  |  |
| 1148 | Траншеи. Водоотлив | м3 | 281,9 |
| 1149 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /при демонтаже колодцев/ | м3 | 12 |
| 1150 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 /при устройстве колодцев/ | м3 | 44,1 |
| 1151 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 | 56,1 |
|  | Раздел 2.Земляные работы |  |  |
| 1152 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 | 579,3261 |
| 1153 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом. | м3 | 17,9173 |
| 1154 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 | 580,0934 |
| 1155 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 580,0934 |
| 1156 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 | 17,15 |
| 1157 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 | 17,15 |
|  | Раздел 3. Земляные работы под колодец системы К1, Ду= 1м (л.4) 2шт |  |  |
| 1158 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 | 34,28352 |
| 1159 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом | м3 | 2,58048 |
| 1160 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 | 28,63152 |
| 1161 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 28,63152 |
| 1162 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 | 5,652 |
| 1163 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 | 5,652 |
|  | Раздел 4. В1. |  |  |
| 1164 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 | 11,0544 |
| 1165 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка | км | 0,01 |
| 1166 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка | км | 0,0507 |
| 1167 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 50х3 питьевая | м | 10,1 |
| 1168 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 25х1,8 питьевая | м | 51,207 |
|  | Футляр Ду=219мм. |  |  |
| 1169 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм /Футляр/. Укладка. | км | 0,028 |
| 1170 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 28,112 |
| 1171 | Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км | 0,028 |
| 1172 | Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр | м | 28 |
| 1173 | Концы футляра диаметром до 200 мм /Прим./. Заделка битумом и прядью | футляр | 1 |
| 1174 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /переход,тройник/. Установка | т | 0,0015 |
| 1175 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм | шт | 1 |
| 1176 | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3,5 мм - 25 мм х 3,5 мм | шт | 2 |
| 1177 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка | шт | 1 |
| 1178 | Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм | шт | 1 |
| 1179 | Вентили стальные диаметром 25 мм. Установка | вентиль | 3 |
| 1180 | Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 25 | шт | 3 |
| 1181 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм /тройник/. Установка | т | 0,00025 |
| 1182 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм | шт | 1 |
| 1183 | Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км | 0,003 |
| 1184 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 1,506 |
| 1185 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм | м | 1,506 |
| 1186 | Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км | 0,003 |
| 1187 | Втулка под фланец диаметром 50 мм. Установка /прим/ | втулка | 1 |
| 1188 | Фланцы с ПП-покрытием диаметром 50 мм. Установка | фланец | 1 |
| 1189 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 1 |
| 1190 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 | шт | 1 |
| 1191 | Фланец с ПП-покрытием DN 50 | шт | 1 |
| 1192 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 1 |
| 1193 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 | шт | 1 |
| 1194 | Втулка под фланец диаметром 25 мм. Установка /прим/ | втулка | 1 |
| 1195 | Фланцы с ПП-покрытием диаметром 50 мм. Установка | фланец | 1 |
| 1196 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 25 мм. Приварка | фланец | 1 |
| 1197 | Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 25, PN 10 | шт | 1 |
| 1198 | Фланец с ПП-покрытием DN 25 | шт | 1 |
| 1199 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм. Приварка | фланец | 1 |
| 1200 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 | шт | 1 |
| 1201 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 2 |
| 1202 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 | шт | 2 |
| 1203 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка | шт | 1 |
| 1204 | Регулятор давления Raphael RAF 60 DN50 PN 16 c КОФ | шт | 1 |
| 1205 | Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка | фланец | 2 |
|  | Раздел 5. В2. |  |  |
| 1206 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | км | 0,034 |
| 1207 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм | м | 34,136 |
| 1208 | Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент | км | 0,034 |
| 1209 | Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка | т | 0,0005 |
| 1210 | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм | шт | 2 |
|  | Раздел 6. К1. |  |  |
| 1211 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка | км | 0,037 |
| 1212 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 160х4 питьевая | м | 37,37 |
|  | Колодцы Ду=1000мм. |  |  |
| 1213 | Колодцы круглые из сборного железобетона диам.1000. Устройство в грунтах мокрых | м3 | 2,04 |
| 1214 | Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 | м2 | 5,652 |
| 1215 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 | шт | 2 |
| 1216 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 | шт | 2 |
| 1217 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 | шт | 2 |
| 1218 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 | шт | 2 |
| 1219 | Люк чугунный, тип Л (А15) | комплект | 2 |
| 1220 | Стремянки на колодцы Д=1000мм. |  |  |
| 1221 | Стремянки | т | 0,0194 |
| 1222 | Кладка стен приямков и каналов | м3 | 0,2826 |
|  | Раздел 7. Демонтажные работы. |  |  |
|  | В2. |  |  |
| 1223 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Демонтаж | км | 0,006 |
| 1224 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Демонтаж с последующим восстановлением | м3 | 3,95 |
|  | Раздел 8. Монтажные работы. |  |  |
|  | В2. |  |  |
| 1225 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Восстановление существующего | м3 | 3,95 |
|  | Раздел 9. Перевозка. см. раздел ПОС |  |  |
| 1226 | Перевозка строительного мусора бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 25 км | т | 0,03137 |
|  | ЛС №07-01-1 |  |  |
|  | Благоустройство территории.Устройство автодорог и тротуаров. |  |  |
|  | Раздел 1. Вертикальная планировка |  |  |
| 1227 | Грунты 1 группы. Устройство насыпи бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 | 36 |
|  | Раздел 2. Устройство покрытия из асфальтобетона /реконструируемый участок/ |  |  |
| 1228 | Грунты 1 группы. Устройство корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 | 111 |
| 1229 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 96,6 |
| 1230 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы h=10cм. Устройство | м3 | 75,75 |
| 1231 | Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях | м | 97 |
| 1232 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 | м3 | 4,171 |
| 1233 | Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума | м2 | 257 |
| 1234 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 | 257 |
| 1235 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия до 6см | м2 | 257 |
| 1236 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 | 257 |
| 1237 | Укрепление бордюра. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 1 | м3 | 26 |
|  | Раздел 3. Устройство покрытия тротуаров из тротуарной плитки |  |  |
| 1238 | Грунты 1 группы. Устройство корыта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 | 17 |
| 1239 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 25,8 |
| 1240 | Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8 | м | 119 |
| 1241 | Камни бортовые из бетона класса В15 | м3 | 1,904 |
| 1242 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 | 4 |
| 1243 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы h=8cм. Устройство | м3 | 7 |
| 1244 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка h=5cм. Устройство | м3 | 4 |
| 1245 | Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком | м2 | 79 |
| 1246 | Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 70 мм | м2 | 79 |
| 1247 | Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м) | шт | 4 |
| 1248 | Скамья прямолинейная с навесом | шт | 2 |
| 1249 | Беседка со скамейками | шт | 1 |
| 1250 | Пожарный щит ЩП-А | шт | 1 |
| 1251 | Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,6х0,6х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 75% | яма | 10 |
| 1252 | Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,6х0,6х0,6 м. Посадка./Прим./ | шт | 10 |
| 1253 | Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,6 м х 0,6 м х 0,6 м, возраст 5 лет | шт | 10 |
| 1254 | Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см | м2 | 850 |
| 1255 | Травы многолетние. Посев | га | 0,085 |
| 1256 | Семена многолетних трав | кг | 42,5 |
| 1257 | Ямы размером 0,6х0,6 м. Копка вручную. Почвы средние | шт | 2 |
| 1258 | Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,6х0,6х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 75% | яма | 2 |
| 1259 | Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,6х0,6х0,6 м. Посадка./Прим./ | шт | 2 |
|  | Раздел 4. Демонтажные работы |  |  |
| 1260 | Демонтаж ограды, высотой до 2,2 м. Демонтаж | м | 314 |
| 1261 | Ворота распашные. Демонтаж | шт | 1 |
| 1262 | Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка | м3 | 17,2 |
| 1263 | Камни бортовые бетонные. Демонтаж с последующим устройством при цементно-бетонных покрытиях | м | 6 |
| 1264 | Камни бортовые бетонные. Восстановление при цементно-бетонных покрытиях | м | 6 |

Примечание:

1. Выполняемые работы должны соответствовать Основным объемам работ, требованиям стандартов, ГОСТов, СН и СНиП, действующих в РК.

2. Сроки выполнения работ и услуг должны соответствовать требованиям Заказчика.

3. На все поставляемое оборудование необходимо предоставить сертификаты об утверждении типа систем измерения, методики поверки, сертификаты о поверке в РК.

4. Подрядчику минимизировать закуп товаров, работ и услуг у иностранных поставщиков, проводя закуп строительных материалов и оборудования у отечественных товаропроизводителей на территории РК. Строительные материалы и оборудование не должны ухудшать характеристики, заложенные в проектной документации, соответствовать СТ РК, СНиП РК и должны быть согласованы Заказчиком.

5. Подрядчик должен обеспечить проведение поверки/калибровки средств измерения, используемых для входного контроля строительных конструкций, материалов, изделий и оборудования, операционного контроля сварочно-монтажных и изоляционных работ, приемо-сдаточного контроля выполненных работ в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений» и СТ РК 2.4-2007.

6. Подрядчику своевременно осуществлять налоговые платежи, возникшие в результате производственной деятельности Подрядчика при выполнении работ.

Основные мероприятия по соблюдению правил промышленной безопасности на опасных производственных объектах Заказчика:

- наличие документов, подтверждающих прохождение работниками Подрядчика обучения и аттестации по вопросам промышленной безопасности;

- наличие допуска к применению на опасных производственных объектах технологий, технических устройств, материалов, прошедших процедуру подтверждения соответствия нормам промышленной безопасности.