Атырауская область

Наименование лота:  Услуги по техническому обслуживанию пожарной/охранной сигнализации/систем тушения/видеонаблюдения и аналогичного оборудования.

Место оказания услуг: Атырауская область.

| № | Наименование услуги | Наименование объекта | Местонахождение (адрес) | Система технической защиты | Наименование оборудования | ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание систем технической защиты | АТС 27 | г.Атырау, ул. Пушкина, Дом связи | Система видеонаблюдения | Видеокамера внутренняя | шт | 3 |
|  |  |  |  |  | Видеокамера внешняя | шт | 4 |
|  |  |  |  |  | Сервер видеонаблюдения | шт | 1 |
|  |  |  |  |  | Коммутатор | шт | 4 |
|  |  |  |  |  | Персональный компьютер (клиентское рабочее место охраны) | к-т | 1 |
|  |  |  |  | Система контроля и управления доступом | Турникет | шт | 2 |
|  |  |  |  |  | Электро-магн. Замок | шт | 1 |
|  |  |  |  |  | Терминал контроля доступа | шт | 3 |
|  |  |  |  |  | Сервер с програм. Обеспеч. | шт | 1 |
|  |  |  |  |  | Блок питания | шт | 3 |
|  |  |  |  |  | Аккумулятор | шт | 3 |
|  |  |  |  |  | Персональный компьютер (клиентское рабочее место) | к-т | 2 |
|  |  |  |  | Шлагбаум | Шлагбаум | к-т | 1 |
| 2 | Техническое обслуживание систем технической защиты | АТС 32 | г.Атырау, ул. Абая-6 | Система видеонаблюдения | Видеокамера внутренняя | шт | 10 |
|  |  |  |  |  | Видеокамера внешняя | шт | 4 |
|  |  |  |  |  | Коммутатор | шт | 4 |
|  |  |  |  |  | Персональный компьютер (клиентское рабочее место охраны) | к-т | 1 |
|  |  |  |  | Система контроля и управления доступом | Турникет | шт | 1 |
|  |  |  |  |  | Электро-магн. Замок | шт | 5 |
|  |  |  |  |  | Контроллер | шт | 1 |
|  |  |  |  |  | Терминал контроля доступа | шт | 6 |
|  |  |  |  |  | Сервер с програм. Обеспеч. | шт | 1 |
|  |  |  |  |  | Блок питания | шт | 6 |
|  |  |  |  |  | Аккумулятор | шт | 6 |
|  |  |  |  |  | Домофон | к-т | 1 |
|  |  |  |  | Шлагбаум | Шлагбаум | к-т | 1 |
| 3 | Техническое обслуживание систем технической защиты | АТС 21 | г.Атырау, ул. Тулебаева,44 | Система видеонаблюдения | Видеокамера внутренняя | шт | 3 |
|  |  |  |  |  | Коммутатор | шт | 2 |
|  |  |  |  |  | Персональный компьютер (клиентское рабочее место охраны) | к-т | 1 |
|  |  |  |  | Система контроля и управления доступом | Электро-магн. Замок | шт | 1 |
|  |  |  |  |  | Терминал контроля доступа | шт | 2 |
|  |  |  |  |  | Блок питания | шт | 1 |
|  |  |  |  |  | Аккумулятор | шт | 1 |
|  |  |  |  |  | Домофон | к-т | 1 |
| 4 | Техническое обслуживание систем технической защиты | АТС 28 | г.Атырау, мкр. Лесхоз | Система видеонаблюдения | Видеокамера внутренняя | шт | 1 |
|  |  |  |  |  | Коммутатор | шт | 2 |
|  |  |  |  |  | Персональный компьютер (клиентское рабочее место охраны) | к-т | 1 |
| 5 | Техническое обслуживание систем технической защиты | АТС 29 | г.Атырау, ул. Тайманова,3 | Система видеонаблюдения | Видеокамера внешняя | шт | 4 |
|  |  |  |  |  | Коммутатор | шт | 3 |
|  |  |  |  |  | Персональный компьютер (клиентское рабочее место охраны) | к-т | 1 |
|  |  |  |  | Шлагбаум | Шлагбаум | к-т | 1 |
| 6 | Техническое обслуживание систем технической защиты | АТС 24 | г.Атырау, пгт.Балыкши, ул. Жунисова,1 | Система видеонаблюдения | Видеокамера внешняя | шт | 3 |
|  |  |  |  |  | Коммутатор | шт | 2 |
|  |  |  |  |  | Персональный компьютер (клиентское рабочее место охраны) | к-т | 1 |
|  |  |  |  | Домофон | Домофон | к-т | 1 |
| 7 | Техническое обслуживание систем технической защиты | АТС 23 | г.Атырау, пос. Жумыскер | Система видеонаблюдения | Видеокамера внешняя | шт | 1 |
|  |  |  |  |  | Коммутатор | шт | 2 |
|  |  |  |  |  | Персональный компьютер (клиентское рабочее место охраны) | к-т | 1 |
| 8 | Техническое обслуживание систем технической защиты | АТС 36 | г.Атырау, мкр. Привокзальный | Система видеонаблюдения | Видеокамера внутренняя | шт | 1 |
|  |  |  |  |  | Блок питания | шт | 1 |
| 9 | Техническое обслуживание систем технической защиты | ЛТЦ Жылыой | Жылыойский район, г. Кульсары , пр-т Махамбета | Система видеонаблюдения | Видеокамера внутренняя | шт | 1 |
|  |  |  |  |  | Блок питания | шт | 1 |
| 10 | Техническое обслуживание систем технической защиты | ЛТУ Курмангазы | Курмангазинский район, с. Ганюшкино, ул. Автостанция-1 | Система видеонаблюдения | Видеокамера внутренняя | шт | 1 |
|  |  |  |  |  | Блок питания | шт | 1 |
| 11 | Техническое обслуживание систем технической защиты | ЛТУ Макат | Макатский район, пос. Макат, ул. Железнодорожников-5 | Система видеонаблюдения | Видеокамера внутренняя | шт | 1 |
|  |  |  |  |  | Блок питания | шт | 1 |
| 12 | Техническое обслуживание систем технической защиты | ЛТУ Исатай | Исатайский район, пос. Аккистау, ул. Егемен Казахстан-13 | Система видеонаблюдения | Видеокамера внутренняя | шт | 1 |
|  |  |  |  |  | Блок питания | шт | 1 |
| 13 | Техническое обслуживание систем технической защиты | ЛТУ Кзылкуга | Кызылкугинский район, c. Миялы, ул. Абая -29 | Система видеонаблюдения | Видеокамера внутренняя | шт | 1 |
|  |  |  |  |  | Блок питания | шт | 1 |