Приложение №7 к Договору № ____ от «___» _________ 2021 г.

### АКТ  
испытаний систем внутреннего противопожарного 
водоснабжения на работоспособность

г._______________                                                          "____" ___________ 20___г.

Наименование организации-эксплуатационника _________________________ 
____________________________________________________________________

Наименование обслуживающей организации _____________________________ 
____________________________________________________________________ 
Дата и время испытаний _____________________________________________

Комиссия в составе:

Председателя _______________________________________________________ 
                                (должность, наименование организации, Ф.И.О.)

Членов комиссии 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
                              (должность, наименование организации, Ф.И.О.)

произвела испытания внутреннего противопожарного водопровода на 
водоотдачу: ________________________________________________________ 
                              (наименование здания, пожарного отсека)

Номера стояков и пожарных кранов ___________________________________ 
Клапан пожарного крана типа ________________________________________ 
Ручной пожарный ствол типа _________________________________________ 
Длина и диаметр пожарного рукава _____ м, ______ мм 
Пожарный насос типа ________________________________________________ 
Напор пожарного насоса при закрытых пожарных кранах ____________ МПа

В соответствии с требованиями строительных норм и правил, разрешенных для применения на территории Республики Казахстан:

расход "диктующего" пожарного крана _____________ л/с 
                                                                      (допустимый) 
      давление у "диктующего" пожарного крана ____________ МПа 
                                                                  (допустимое) 
      количество одновременно испытываемых пожарных кранов на водоотдачу ______ шт.

Результаты испытаний

Водоотдача внутреннего противопожарного водоснабжения в период суток наибольшего потребления воды на хозяйственные нужды от ____ ч ____ мин до ____ ч _____ мин составляет не менее ____ л/с, что ____________________ соответствует (не соответствует) требованиям (номер и наименование проекта) строительных норм и правил, разрешенных для применения на территории Республики Казахстан

Запорные органы клапанов перемещаются вручную (без дополнительных технических средств) из одного крайнего положения в другое; протечки через запорные органы клапанов и через уплотнения штока после не менее трех циклов открытия и закрытия клапана отсутствуют, диаметр диафрагм соответствует проектным данным.

Заключение по результатам испытаний

Работоспособность клапанов пожарных кранов __________________ 
                                  (соответствует, не соответствует) 
требованиями строительных норм и правил, государственных, межгосударственных, международных стандартов, разрешенных для применения на территории Республики Казахстан, и нормативных документов в области пожарной безопасности, утвержденных в 
установленном порядке.

Председатель комиссии ____________________________ 
                           (подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии ___________________________________ 
                          (подпись, Ф.И.О.)

### Протокол 
испытаний внутреннего противопожарного водоснабжения на водоотдачу

г._______________                                                    "____" ___________ 20___г.

Наименование организации-эксплуатационника ________________________ 
___________________________________________________________________ 
Наименование объекта ______________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
                           (здание, пожарный отсек)

Наименование обслуживающей организации ____________________________ 
___________________________________________________________________ 
Дата и время испытаний ____________________________________________

Номера стояков и испытываемых пожарных кранов ______________; 
      Клапан пожарного крана типа ________________________________; 
      Ручной пожарный ствол типа _________________________________; 
      Длина и диаметр пожарного рукава __________ м, __________ мм; 
      Пожарный насос типа ________________________________________; 
      Напор пожарного насоса при закрытых пожарных кранах ____ МПа 
      В соответствии с требованиями строительных норм и правил, 
разрешенных для применения на территории Республики Казахстан: 
      расход "диктующего" пожарного крана ______________ л/с; 
                                           (допустимый) 
      давление у "диктующего" пожарного крана ___________ МПа; 
                                              (допустимое) 
      количество одновременно испытываемых пожарных кранов на 
      водоотдачу _____ шт.

Результаты испытаний внутреннего противопожарного водоснабжения на водоотдачу по «диктующему» пожарному крану

| Номер испытаний | Номера стояков - пожарных кранов согласно гидравлической схеме (диаметр) | Диаметр выходного отверстия, мм | Длина рукав- ной линии, м | Давление, МПа |  | Требуемый расход, л/с | Требуемая высота компактной части струи, м | Результаты испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | измеренное | требуемое |  |  |  |

Заключение по результатам испытаний

Минимальная водоотдача внутреннего противопожарного водоснабжения ("диктующего" крана - наиболее удаленного от насоса и самых верхних пожарных кранов каждого стояка) при работе ________________________________________________________________________ 
    (одного крана или при совместной работе нескольких кранов)

в количестве _____ шт. ____________________________________________ 
                             (указать номера кранов и стволов)

составляет не менее: 
      давление ______ МПа; 
      расход ________ л/с; 
      высота компактной части струи ______ м;

что _______________________________________ требованиям строительных 
       (соответствует, не соответствует) 
норм и правил, государственных, межгосударственных, международных стандартов, разрешенных для применения на территории Республики Казахстан, и нормативных документов в области пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке.

Испытания провели _________________________________________________ 
            (наименование организации, должность, подпись, Ф.И.О.) 
___________________________________________________________________ 
      (наименование организации, должность, подпись, Ф.И.О.)

### Протокол 
испытаний клапанов пожарных кранов на работоспособность

Наименование организации-эксплуатационника ________________________

Наименование объекта ______________________________________________ 
                                  (здание, пожарный отсек)

Наименование обслуживающей организации ____________________________ 
Дата и время испытаний ____________________________________________ 
Клапаны пожарного крана типа ______________________________________ 
Пожарный насос типа _______________________________________________ 
Давление у "диктующего" закрытого пожарного крана ____________ МПа.

Результаты испытаний клапанов пожарных кранов на работоспособность

| Номер стояка - номер крана | Номер диафрагмы крана | Диаметр диафрагмы, мм |  | Количество циклов «Открытие - Закрытие» клапана | Герметичность (наличие протечек) | Результаты испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | допустимый | измеренный |  |  |  |

Заключение по результатам испытаний

Результаты испытаний клапанов пожарных кранов на работоспособность (возможность перемещение запорного органа клапана вручную без дополнительных технических средств из одного крайнего положения в другое, отсутствие течи через запорный орган клапана или через уплотнение штока после нескольких циклов открытия и закрытия клапана и соответствие диаметра диафрагм проектным данным) 
______________________________________ 
   (соответствует, не соответствует)

государственных, межгосударственных, международных стандартов, разрешенных для применения на территории Республики Казахстан, и нормативных документов в области пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке.

Испытания провели _____________________________________________ 
              (наименование организации, должность, подпись, Ф.И.О.) 
      _______________________________________________________________ 
            (наименование организации, должность, подпись, Ф.И.О.)