Приложение

к Технической спецификации

Техническая спецификация

Ремонт объектов Карагандинского НУ

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| База КарНУ |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 1. Сети водопровода наружные БПО КарНУ |  |  |  |  |
| 1 | Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка | м3 | 36 |  |
| 2 | Основание щебеночное. Разборка | м3 | 100 |  |
| 3 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3 | м3 | 1512 |  |
| 4 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 | 1527 |  |
| 5 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 | 550 |  |
| 6 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 1527 |  |
| 7 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство | м3 | 8,64 |  |
| 8 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 | 12,5 |  |
| 9 | Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) | м2 | 720 |  |
| 10 | Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума | м2 | 720 |  |
| 11 | Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 50/70 | т | 7,2 |  |
| 12 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 | 720 |  |
| 13 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I | т | 70 |  |
| 14 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 | 720 |  |
| 15 | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I | т | 70,3 |  |
| 16 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Демонтаж | км | 0,144 |  |
| 17 | Задвижки диаметром до 150 мм. Демонтаж | шт | 3 |  |
| 18 | Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж | шт | 2 |  |
| 19 | Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж | шт | 1 |  |
| 20 | Вентиль муфтовый диаметром 20 мм. Демонтаж | шт | 3 |  |
| 21 | Гидранты пожарные. Демонтаж | шт | 2 |  |
| 22 | Гидранты пожарные. Установка | шт | 2 |  |
| 23 | Гидрант пожарный подземный DN 125, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85 H 2000 мм | шт | 2 |  |
| 24 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею | м | 1 |  |
| 25 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм | м | 1,01 |  |
| 26 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею | м | 2 |  |
| 27 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм | м | 1,01 |  |
| 28 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм | м | 1,01 |  |
| 29 | Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею | км | 0,144 |  |
| 30 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм | м | 145,44 |  |
| 31 | Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении | шт | 4 |  |
| 32 | Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении | шт | 8 |  |
| 33 | Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении | шт | 25 |  |
| 34 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка | шт | 3 |  |
| 35 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка | шт | 2 |  |
| 36 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка | шт | 1 |  |
| 37 | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм | шт | 2 |  |
| 38 | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм | шт | 1 |  |
| 39 | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм | шт | 3 |  |
| 40 | Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм | шт | 2 |  |
| 41 | Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм | шт | 1 |  |
| 42 | Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 20 мм | шт | 1 |  |
| 43 | Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм | шт | 25 |  |
| 44 | Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, T до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 20 | шт | 3 |  |
| 45 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100 | шт | 2 |  |
| 46 | Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50 | шт | 1 |  |
| 47 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое | м | 144 |  |
| 48 | Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое | км | 0,144 |  |
| 49 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 224 |  |
| 50 | Перевозка автомобилями трубовозами (плетевозами) вне населенных пунктов (кроме грунтовых дорог). Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 5600 |  |
| РАЗДЕЛ 2. Здание СБК |  |  |  |  |
| Ремонт входных групп |  |  |  |  |
| 51 | Ограждения металлические высотой до 1 м. Демонтаж | м | 20,4 |  |
| 52 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | м2 | 75 |  |
| 53 | Ступени и подступенки. Облицовка керамогранитными плитками | м2 | 75 |  |
| 54 | Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600х600х10мм | м2 | 77,25 |  |
| 55 | Ограждения металлические без поручня. Установка | м | 20,4 |  |
| 56 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 51 |  |
| 57 | Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой профнастила без теплоизоляционного слоя с лесов | м2 | 41 |  |
| 58 | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | м2 | 45,1 |  |
| Внутренняя отделка помещений |  |  |  |  |
| 59 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 | 1000 |  |
| 60 | Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка | м | 100 |  |
| 61 | Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом | м2 | 100 |  |
| 62 | Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 33 | м2 | 104 |  |
| 63 | Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике | м | 100 |  |
| 64 | Полы из ламината. Разборка покрытия | м2 | 100 |  |
| Ремонт окон |  |  |  |  |
| 65 | Фурнитура запорная. Замена на оконных или дверных блоках из поливинилхлоридных профилей | комплект | 100 |  |
| 66 | Ручка на планке | пара | 100 |  |
| 67 | Петли. Замена на оконных или дверных блоках из поливинилхлоридных профилей | шт. | 300 |  |
| 68 | Петли оконные | шт. | 300 |  |
| 69 | Фурнитура поворотно-откидная. Замена на оконных или дверных блоках из поливинилхлоридных профилей | комплект | 100 |  |
| 70 | Фурнитура оконная поворотно-откидная | комплект | 100 |  |
| 71 | Уплотнитель резиновый. Замена на створке окна или полотне двери | м | 434 |  |
| 72 | Уплотнитель рамный оконного притвора | м | 434 |  |
| Прочее |  |  |  |  |
| 73 | Помещения. Очистка от строительного мусора | т | 1,35 |  |
| 74 | Мусор строительный (ручная). Погрузка | т | 1,25 |  |
| 75 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 31,25 |  |
| Раздел 3. Склад арочный №1 |  |  |  |  |
| 76 | Стыки. Заделка монтажной пеной | м | 140 |  |
| 77 | Цоколь. Монтаж стенового профнастила без теплоизоляционного слоя с лесов | м2 | 40 |  |
| 78 | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | м2 | 44 |  |
| 79 | Установка фасонных (доборных) элементов | м | 70 |  |
| 80 | Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм | м | 73,5 |  |
| 81 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м2 | 29 |  |
| 82 | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | м2 | 33,35 |  |
| 83 | Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Демонтаж. (3850х3350мм.) | т (шт.) | 0,8 (2) |  |
| 84 | Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж (3850х3350мм.) | т (шт.) | 0,8 (2) |  |
| 85 | Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2017 (3850х3350мм.) | т (шт.) | 0,8 (2) |  |
| 86 | Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой (1х2м.). Установка в полотно ворот. | м2 (шт.) | 4 (2) |  |
| 87 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 51,6 |  |
| Раздел 4. Склад арочный №2 |  |  |  |  |
| 88 | Стыки. Заделка монтажной пеной | м | 140 |  |
| 89 | Цоколь. Монтаж стенового профнастила без теплоизоляционного слоя с лесов | м2 | 40 |  |
| 90 | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | м2 | 44 |  |
| 91 | Установка фасонных (доборных) элементов | м | 70 |  |
| 92 | Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм | м | 73,5 |  |
| 93 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м2 | 29 |  |
| 94 | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | м2 | 33,35 |  |
| 95 | Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Демонтаж. (3850х3350мм.) | т (шт.) | 0,8 (2) |  |
| 96 | Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж (3850х3350мм.) | т (шт.) | 0,8 (2) |  |
| 97 | Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2017 (3850х3350мм.) | т (шт.) | 0,8 (2) |  |
| 98 | Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой (1х2м.). Установка в полотно ворот. | м2 (шт.) | 4 (2) |  |
| 99 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 51,6 |  |
| АВП "Трудовое" |  |  |  |  |
| Раздел 5. Ограждение станции 760 м. |  |  |  |  |
| 100 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 1852,5 |  |
| 101 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,03 |  |
| 102 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 1852,5 |  |
| 103 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой | м2 | 957,6 |  |
| 104 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,053 |  |
| 105 | Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой | м2 | 957,6 |  |
| 106 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,083 |  |
| 107 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 0,4 |  |
| 108 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км | т·км | 36 |  |
| Раздел 6. Сварочный пост на АВП "Трудовое" |  |  |  |  |
| 109 | Стены наружные кирпичные. Ремонт лицевой поверхности. Глубина заделки в 0,5 кирпича, площадь в одном месте более 1 м2 | м2 | 12 |  |
| 110 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 1,8 |  |
| 111 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км | т·км | 162 |  |
| Раздел 7. Теплосеть внутриплощадочная |  |  |  |  |
| 112 | Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Демонтаж | км | 0,435 |  |
| 113 | Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Демонтаж | км | 0,42 |  |
| 114 | Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка | км | 0,435 |  |
| 115 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм | м | 435 |  |
| 116 | Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка | км | 0,42 |  |
| 117 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм | м | 420 |  |
| 118 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм | шт. | 38 |  |
| 119 | Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм | шт. | 34 |  |
| 120 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 167 |  |
| 121 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 167 |  |
| 122 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 167 |  |
| 123 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 1,2 |  |
| 124 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км | т·км | 108 |  |
| 125 | Трубопроводы. Демонтаж изоляция конструкциями полносборными на основе матов минераловатных прошивных и плит минераловатных с покрытием сталью оцинкованной | м3 | 20 |  |
| 126 | Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе матов минераловатных прошивных и плит минераловатных с покрытием сталью оцинкованной | м3 | 20 |  |
| 127 | Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 75 | м3 | 21,6 |  |
| НПС "Степное" |  |  |  |  |
| Раздел 8. Артскважина №3. |  |  |  |  |
| 128 | Поверхности металлические/потолок. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 10 |  |
| 129 | Поверхности металлические огрунтованные/потолок. Окраска эмалями ПФ-115/серая | м2 | 10 |  |
| 130 | Поверхности металлические/стены. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 32 |  |
| 131 | Поверхности металлические огрунтованные/стены. Окраска эмалями ПФ-115/серая | м2 | 32 |  |
| 132 | Поверхности металлические/пол. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 10 |  |
| 133 | Поверхности металлические огрунтованные/пол. Окраска эмалями ПФ-115/серая | м2 | 10 |  |
| 134 | Поверхности металлические огрунтованные/дверь. Окраска эмалями ПФ-115/синяя | м2 | 5 |  |
| 135 | Поверхности металлические огрунтованные/наружные стены. Окраска эмалями ПФ-115/серая | м2 | 32 |  |
| Ремонт отмостки |  |  |  |  |
| 136 | Основания бетонные под полы на гравии. Разборка | м3 | 1,8 |  |
| 137 | Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) | м2 | 18 |  |
| 138 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 3,4 |  |
| 139 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 1,14 |  |
| 140 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство | м2 | 18 |  |
| 141 | Бетон тяжелый на щебне класса В15. Приготовление | м3 | 1,8 |  |
| Раздел 9. Ограждение периметральное с освещением |  |  |  |  |
| 142 | Фасады. Окраска масляная улучшенная с расчисткой старой краски до 35%, с земли и лесов | м2 | 1017 |  |
| 143 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | т | 0,014 |  |
| 144 | Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115 | т | 0,09 |  |
| 145 | Поверхности металлические огрунтованные/ограждение. Окраска эмалями ПФ-115/серая | м2 | 1391 |  |
| 146 | Поверхности металлические огрунтованные/ворота. Окраска эмалями ПФ-115/голубая | м2 | 100 |  |
| 147 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 0,6 |  |
| 148 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км | т·км | 75 |  |
| Раздел 10. Укрытие под СКЗ и трансформатора №16 (линейная часть НПС "Степное") |  |  |  |  |
| 149 | Основания бетонные под полы на гравии. Разборка | м3 | 1,3 |  |
| 150 | Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) | м2 | 13 |  |
| 151 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 2,46 |  |
| 152 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 0,82 |  |
| 153 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство | м2 | 13 |  |
| 154 | Бетон тяжелый на щебне класса В15. Приготовление | м3 | 1,3 |  |
| 155 | Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая | м2 | 12 |  |
| 156 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | м2 | 27 |  |
| 157 | Краска порошковая поливинилбутирольная П-ВЛ-212 | кг | 3,65 |  |
| 158 | Двери. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % | м2 | 4,8 |  |
| 159 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 0,3 |  |
| 160 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км | т·км | 37,5 |  |
| Раздел 11. Укрытие под СКЗ и трансформатора №17 (линейная часть НПС "Степное") |  |  |  |  |
| 161 | Основания бетонные под полы на гравии. Разборка | м3 | 1,3 |  |
| 162 | Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) | м2 | 13 |  |
| 163 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 2,46 |  |
| 164 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 0,82 |  |
| 165 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство | м2 | 13 |  |
| 166 | Бетон тяжелый на щебне класса В15. Приготовление | м3 | 1,3 |  |
| 167 | Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая | м2 | 12 |  |
| 168 | Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке | м2 | 27 |  |
| 169 | Краска порошковая поливинилбутирольная П-ВЛ-212 | кг | 3,65 |  |
| 170 | Двери. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % | м2 | 4,8 |  |
| 171 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 0,3 |  |
| 172 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км | т·км | 37,5 |  |
| Раздел 12. Укрытие для ремонта и технического оснащения |  |  |  |  |
| 173 | Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Демонтаж. (4,15х4,2м.) | т (шт.) | 1,6 (4) |  |
| 174 | Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и других без механизмов открывания. Монтаж. (4,15х4,2м.) | т (шт.) | 1,6 (4) |  |
| 175 | Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2017 (4,15х4,2м.) | т (шт.) | 1,6 (4) |  |
| 176 | Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, (1х2м.). Установка в полотно ворот. | м2 (шт.) | 8 (4) |  |
| 177 | Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Демонтаж. | м2 | 201,5 |  |
| 178 | Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж. | м2 | 215 |  |
| 179 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 54 |  |
| 180 | Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 4 |  |
| 181 | Светильники. Демонтаж | шт. | 8 |  |
| 182 | Основания бетонные под полы на гравии. Разборка | м3 | 9,6 |  |
| 183 | Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) | м2 | 96 |  |
| 184 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 18,14 |  |
| 185 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 6,05 |  |
| 186 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство | м2 | 96 |  |
| 187 | Бетон тяжелый на щебне класса В15. Приготовление | м3 | 9,6 |  |
| 188 | Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж | м2 | 201,5 |  |
| 189 | Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 120 мм | м2 | 201,5 |  |
| 190 | Саморез для сэндвич-панелей ГОСТ 1147-80 размерами 5,5 мм х 140-190 мм | шт. | 303 |  |
| 191 | Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Установка фасонных (доборных) элементов | м | 45 |  |
| 192 | Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм | м | 47,25 |  |
| 193 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 54 |  |
| 194 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 54 |  |
| 195 | Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж | м2 | 215 |  |
| 196 | Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из минераловатных плит со скрытым креплением ГОСТ 32603-2012 толщиной 120 мм | м2 | 215 |  |
| 197 | Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами | м2 (шт.) | 26 (4) |  |
| 198 | Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой | м2 (шт.) | 26 (4) |  |
| 199 | Проемы. Обрамление угловой сталью | т | 0,018 |  |
| 200 | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм | т | 0,018 |  |
| 201 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 | 3,8 |  |
| 202 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 16 |  |
| 203 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км | т·км | 2000 |  |
| Раздел 13. Блок-бокс ЩСУ |  |  |  |  |
| 204 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м2 | 18 |  |
| 205 | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | м2 | 20,7 |  |
| 206 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м2 | 18 |  |
| 207 | Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-100 | м3 | 18,54 |  |
| 208 | Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 1 |  |
| 209 | Блоки дверные стальные однопольные. Установка в бетонных стенах (0,8х2м) | м2 (шт.) | 1,6 (1) |  |
| 210 | Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный (0,8х2м) | м2 (шт.) | 1,6 (1) |  |
| 211 | Доводчики дверные. Установка | шт. | 1 |  |
| 212 | Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг | комплект | 1 |  |
| 213 | Фасады вентилируемые. Устройство стенового профнастила и теплоизоляционным слоем с лесов | м2 | 45 |  |
| 214 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200 | м3 | 4,73 |  |
| 215 | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | м2 | 49,5 |  |
| 216 | Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен, монтаж доборных элементов с лесов | м | 30 |  |
| 217 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 1,6 |  |
| 218 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 1,6 |  |
| 219 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 0,5 |  |
| 220 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км | т·км | 62,5 |  |
| ГНПС "Атасу" |  |  |  |  |
| Раздел 14. Блок-бокс гашения ударной волны |  |  |  |  |
| 221 | Стены. Монтаж стенового профнастила без теплоизоляционного слоя с лесов | м2 | 63 |  |
| 222 | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | м2 | 69,3 |  |
| 223 | Установка фасонных (доборных) элементов | м | 65,4 |  |
| 224 | Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм | м | 68,7 |  |
| 225 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/двери, синяя | м2 | 4,6 |  |
| 226 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 4,5 |  |
| 227 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 0,18 |  |
| 228 | Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж | м2 | 49 |  |
| Раздел 15. Здание насосной станции пенотушения 30х9 |  |  |  |  |
| 229 | Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 6 |  |
| 230 | Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами (148х208см.) | м2 (шт.) | 18,47 (6) |  |
| 231 | Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м | м | 18,9 |  |
| 232 | Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями | м2 | 4,6 |  |
| 233 | Откосы ПВХ. Замена на оконных или дверных блоках из поливинилхлоридных профилей | м2 | 4,6 |  |
| 234 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство | м2 | 5 |  |
| 235 | Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой профнастила без теплоизоляционного слоя с лесов | м2 | 491 |  |
| 236 | Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из профнастила, монтаж доборных элементов с лесов | м | 170 |  |
| 237 | Основания бетонные под полы на гравии. Разборка | м3 | 8 |  |
| 238 | Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) | м2 | 80 |  |
| 239 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 15,12 |  |
| 240 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 5,04 |  |
| 241 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство | м2 | 80 |  |
| 242 | Помещения. Очистка от строительного мусора | т | 1,64 |  |
| 243 | Мусор строительный (ручная). Погрузка | т | 1,64 |  |
| 244 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 41 |  |
| Раздел 16. Площадка подпорного насоса с навесом |  |  |  |  |
| 245 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 80 |  |
| Раздел 17. Пожарный пункт №1 |  |  |  |  |
| 246 | Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 1 |  |
| 247 | Проемы оконные площадью до 1 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами (90х92см.) | м2 (шт.) | 0,83 (1) |  |
| 248 | Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой. (90х92см.) | м2 (шт.) | 0,83 (1) |  |
| Раздел 18. Пожарный пункт №2 |  |  |  |  |
| 249 | Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 1 |  |
| 250 | Проемы оконные площадью до 1 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами (90х92см.) | м2 (шт.) | 0,83 (1) |  |
| 251 | Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой (90х92см.) | м2 (шт.) | 0,83 (1) |  |
| Раздел 19. Пожарный пункт №3 |  |  |  |  |
| 252 | Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах | шт. | 1 |  |
| 253 | Проемы оконные площадью до 1 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами (90х92см.) | м2 (шт.) | 0,83 (1) |  |
| 254 | Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 двухстворчатый с двухкамерным стеклопакетом, не открывающийся: глухой (90х92см.) | м2 (шт.) | 0,83 (1) |  |
| Раздел 20. Производственный корпус |  |  |  |  |
| 255 | Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями | м2 | 50 |  |
| 256 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 | 784,4 |  |
| Раздел 21. Площадка налива светлых нефтепродуктов на 3 колонки с навесом |  |  |  |  |
| 257 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство | м2 | 15 |  |
| Раздел 22. Здание котельной ГНПС «Атасу» 5,4 гКал |  |  |  |  |
| 258 | Основания бетонные под полы на гравии. Разборка | м3 | 4,9 |  |
| 259 | Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) | м2 | 49 |  |
| 260 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 9,26 |  |
| 261 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 3,09 |  |
| 262 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство | м2 | 49 |  |
| 263 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 1,1 |  |
| 264 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км | т·км | 220 |  |
| 265 | Кровли из листовой стали. Разборка покрытий | м2 | 149 |  |
| 266 | Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж | м2 | 149 |  |
| Раздел 23. Материальный склад 12х24 м |  |  |  |  |
| 267 | Основания бетонные под полы на гравии. Разборка | м3 | 8,4 |  |
| 268 | Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) | м2 | 84 |  |
| 269 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 15,88 |  |
| 270 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм | м3 | 5,3 |  |
| 271 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство | м2 | 84 |  |
| 272 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 1,5 |  |
| 273 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км | т·км | 300 |  |
| Раздел 24. Площадка налива масел на 2 колонки с навесом |  |  |  |  |
| 274 | Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство | м2 | 7 |  |
| Раздел 25. Корпус лабораторно-бытовой на ГНПС "Атасу" |  |  |  |  |
| 275 | Стены. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % | м2 | 106,8 |  |
| 276 | Потолки. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % | м2 | 67,2 |  |
| Раздел 26. Стоянка для автомашин утепленная №1 |  |  |  |  |
| 277 | Отмостка. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 0,5 м2 | место | 63 |  |
| 278 | Растворы тяжелые кладочные цементные марки 200. Приготовление | м3 | 0,45 |  |
| 279 | Бетонный пол. Заделка трещин. Площадь ремонтируемого участка до 0,5 м2 | место | 14 |  |
| 280 | Растворы тяжелые кладочные цементные марки 200. Приготовление | м3 | 0,1 |  |
| 281 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 164 |  |
| 282 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 164 |  |
| 283 | Поверхности металлические огрунтованные/трубы. Окраска эмалями ПФ-115 белая | м2 | 40 |  |
| 284 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 серая | м2 | 164 |  |
| 285 | Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка | м | 61 |  |
| 286 | Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов | м | 61 |  |
| 287 | Кабель саморегулирующий (нагревательный) греющий. Прокладка линейная по стальным трубам диаметром до 50 мм | м | 61 |  |
| 288 | Кабель cаморегулирующийся нагревательный марки SRL16-2CR | м | 61 |  |
| 289 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 0,75 |  |
| 290 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 18,75 |  |
| Раздел 27. Стоянка для автомашин утепленная №2 |  |  |  |  |
| 291 | Отмостка. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 0,5 м2 | место | 63 |  |
| 292 | Растворы тяжелые кладочные цементные марки 200. Приготовление | м3 | 0,45 |  |
| 293 | Бетонный пол. Заделка трещин. Площадь ремонтируемого участка до 0,5 м2 | место | 14 |  |
| 294 | Растворы тяжелые кладочные цементные марки 200. Приготовление | м3 | 0,1 |  |
| 295 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 164 |  |
| 296 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 164 |  |
| 297 | Поверхности металлические огрунтованные/трубы. Окраска эмалями ПФ-115 белая | м2 | 40 |  |
| 298 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 серая | м2 | 164 |  |
| 299 | Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка | м | 61 |  |
| 300 | Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов | м | 61 |  |
| 301 | Кабель саморегулирующий (нагревательный) греющий. Прокладка линейная по стальным трубам диаметром до 50 мм | м | 61 |  |
| 302 | Кабель cаморегулирующийся нагревательный марки SRL16-2CR | м | 61 |  |
| 303 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 0,75 |  |
| 304 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 18,75 |  |
| Раздел 28. Укрытие для ремонта техники |  |  |  |  |
| 305 | Отмостка. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 0,5 м2 | место | 63 |  |
| 306 | Растворы тяжелые кладочные цементные марки 200. Приготовление | м3 | 0,45 |  |
| 307 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 164 |  |
| 308 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 164 |  |
| 309 | Поверхности металлические огрунтованные/трубы. Окраска эмалями ПФ-115 белая | м2 | 30 |  |
| 310 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 серая | м2 | 164 |  |
| 311 | Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка | м | 61 |  |
| 312 | Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов | м | 61 |  |
| 313 | Кабель саморегулирующий (нагревательный) греющий. Прокладка линейная по стальным трубам диаметром до 50 мм | м | 61 |  |
| 314 | Кабель cаморегулирующийся нагревательный марки SRL16-2CR | м | 61 |  |
| 315 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 0,75 |  |
| 316 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 18,75 |  |
| Раздел 29. Блок-бокс проходная (КПП) |  |  |  |  |
| 317 | Стены. Монтаж стенового профнастила без теплоизоляционного слоя с лесов | м2 | 91 |  |
| 318 | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | м2 | 100,1 |  |
| 319 | Установка фасонных (доборных) элементов | м | 112 |  |
| 320 | Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм | м | 117,6 |  |
| 321 | Стены. Окраска водоэмульсионными составами улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 % | м2 | 82,4 |  |
| 322 | Потолки. Окраска водоэмульсионными составми улучшенная за 1 раз с расчисткой старой краски до 35 % | м2 | 36,5 |  |
| 323 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 41,7 |  |
| 324 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/двери, синяя | м2 | 2,4 |  |
| 325 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/лестницы и площадки,желтая | м2 | 6,2 |  |
| 326 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/косоуры и площадки,черная | м2 | 2,4 |  |
| 327 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 41 |  |
| 328 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 1,64 |  |
| Раздел 30. Склад хранения пропановых баллонов |  |  |  |  |
| 329 | Отмостка. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 0,5 м2 | место | 36 |  |
| 330 | Растворы тяжелые кладочные цементные марки 200. Приготовление | м3 | 1,8 |  |
| 331 | Бетонный пол. Заделка трещин. Площадь ремонтируемого участка до 0,5 м2 | место | 4 |  |
| 332 | Растворы тяжелые кладочные цементные марки 200. Приготовление | м3 | 0,2 |  |
| 333 | Бетонная лестница. Заделка трещин и сколов. Площадь ремонтируемого участка до 0,5 м2 | место | 2 |  |
| 334 | Растворы тяжелые кладочные цементные марки 200. Приготовление | м3 | 0,11 |  |
| 335 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 0,75 |  |
| 336 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 18,75 |  |
| Раздел 31. Склад хранения кислородных баллонов |  |  |  |  |
| 337 | Отмостка. Заделка выбоин. Площадь ремонтируемого участка до 0,5 м2 | место | 36 |  |
| 338 | Растворы тяжелые кладочные цементные марки 200. Приготовление | м3 | 1,8 |  |
| 339 | Бетонный пол. Заделка трещин. Площадь ремонтируемого участка до 0,5 м2 | место | 4 |  |
| 340 | Растворы тяжелые кладочные цементные марки 200. Приготовление | м3 | 0,2 |  |
| 341 | Бетонная лестница. Заделка трещин и сколов. Площадь ремонтируемого участка до 0,5 м2 | место | 2 |  |
| 342 | Растворы тяжелые кладочные цементные марки 200. Приготовление | м3 | 0,11 |  |
| 343 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 0,75 |  |
| 344 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 18,75 |  |
| Раздел 32. Блок-бокс сварочного поста |  |  |  |  |
| 345 | Стены. Монтаж стенового профнастила без теплоизоляционного слоя с лесов | м2 | 80 |  |
| 346 | Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,4 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм | м2 | 88 |  |
| 347 | Установка фасонных (доборных) элементов | м | 60 |  |
| 348 | Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм | м | 63 |  |
| 349 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/стены,серая | м2 | 80 |  |
| 350 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/потолок,серая | м2 | 56 |  |
| 351 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/двери, синяя | м2 | 2,4 |  |
| 352 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 41 |  |
| 353 | Мусор строительный (механизированная). Погрузка | т | 1,64 |  |
| Раздел 33. Кабельная эстакада |  |  |  |  |
| 354 | Восстановление защитного слоя бетона | м3 | 41,97 |  |
| 355 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 16,85 |  |
| 356 | Фундаменты. Ремонт изоляции обмазочной | м2 | 336 |  |
| 357 | Мусор строительный (ручная). Погрузка | т | 4,2 |  |
| 358 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км | т·км | 105 |  |