## СМИ рус
Приложение №4
к Договору
Расшифровка стоимости услуг
"Услуги по поверке средств измерений"
для Алматинского производственного филиала АО "QazaqGaz Aimaq"
№ | Наименование средства | Ед.измерения | Объем | Цена за ед. Без/с НДС | Сумма без/с НДС
1 | Манометр U-образный 2000 мм.вод.ст | шт | 4
2 | Газоанализатор ФП 11.2 к | шт | 144
3 | Газоанализатор GasAlertMicroClip XL | шт | 42
4 | Измеритель сопротивления заземления ИС-10 | шт | 4
5 | Мегаомметр Е-6-24 | шт | 2
6 | Толщиномер ультразвуковой Булат-1S | шт | 2
7 | Мультиметр Fluke-179 | шт | 4
8 | Манометр U-образный 500 мм.вод.ст | шт | 52
9 | Манометр технический - МТП, ОБМ | шт | 550
10 | Механический прибор DELTA/DKZ/RVG (25/40/65/100) (Пром ПУ) | шт | 6
11 | Электронный корректор Sevc-D, m-ELCOR | шт | 3
12 | Измерительная система Proroc Flow Boss | шт | 1
13 | Термопреобразователь Pt-100 | шт | 1
14 | Диафрагма безкамерная ДКС | шт | 1
15 | Измеритель потенциалов цифровой ИПП-1 | шт | 2
16 | Шахтный интерферометр - ШИ-10, ШИ-11 | шт | 7
итого |  |  | 825

## СМИ каз
Шарттың
4 - Қосымша
"QazaqGaz Aimaq" АҚ Алматы өндірістік филиалы үшін
"Өлшеу құралдарын тексеру бойынша қызмет"
қызметінің құнын ажыратып жазу
№ | Құралдар атауы | Өлш. бірл. | Көлемі | Бірл.үшін бағасы ҚҚС-сыз/мен | Сомасы ҚҚС-сыз/мен
1 | U-тәрізді Манометр 2000 мм.су.бағ. | шт | 4
2 | ФП газталдағышы 11.2 к | шт | 144
3 | GasAlertMicroClip XL газталдағышы | шт | 42
4 | ИС-10 жерге қосқыш кедергісін өлшегіші | шт | 4
5 | Е-6-24 мегаомметрі | шт | 2
6 | Булат-1S Ультрадыбыстық қалыңдық өлшегіші | шт | 2
7 | Fluke-179 Мультиметрі | шт | 4
8 | U-тәрізді Манометр 500 мм.су.бағ. | шт | 52
9 | Техникалық манометр - МТП, ОБМ | шт | 550
10 | DELTA/DKZ/RVG (25/40/65/100) (Өнеркәсіп ЕА) механикалық аспабы | шт | 6
11 | Sevc-D, m-ELCOR Электрондық түзеткіші | шт | 3
12 | Proroc Flow Boss өлшеу жүйесі | шт | 1
13 | Pt-100 термотүрлендіргіш | шт | 1
14 | ДКС камерасыз диафрагма | шт | 1
15 | ИПП-1 сандық потенциалды өлшегіші | шт | 2
16 | Шахталық интерферометр - ШИ-10, ШИ-11 | шт | 7
итого |  |  | 825